## Kosztorys
Kosztorys ofertowy |  |  |  | (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Remont instalacji elektrycznej magazynu soli, zlokalizowanego w Obwodzie Drogowym w Strzelcach Opolskich
L.p. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Demontaże
1.1 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych - tablica licznikowa | szt | 1 |  | 0
1.2 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm | m | 15 |  | 0
1.3 | Demontaż tablic rozdzielczych - Rozdzielnica RS | szt | 1 |  | 0
1.4 | Demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - DY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
1.5 | Demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - DY 4x1,5 | m | 70 |  | 0
1.6 | Demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - DY 3x2,5 | m | 10 |  | 0
1.7 | Demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - DY 5x2,5 | m | 10 |  | 0
1.8 | Demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - DY 5x1,5 | m | 30 |  | 0
1.9 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego | szt. | 2 |  | 0
1.10 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych | szt. | 4 |  | 0
1.11 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt. | 5 |  | 0
1.12 | Demontaż opraw oświetleniowych - 160W | szt. | 5 |  | 0
1.13 | Demontaż opraw oświetleniowych - oprawa 1x36W | szt. | 1 |  | 0
1.14 | Demontaż zwodów instalacji odgromowej - pręt stalowy ocynkowany fi DFe/Zn-fi6 | m | 100 |  | 0
2 | Zasilanie
2.1 | Montaż rozdzielnicy - Obudowa termoutwardzalna tablicy licznikowej | szt. | 1 |  | 0
2.2 | Przeudowa złącza - przygotowanie zacisków pod podłączenie WLZ | szt. | 1 |  | 0
2.3 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny | szt | 1 |  | 0
2.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć | szt | 1 |  | 0
3 | Rozdzielnica RS
3.1 | Montaż rozdzielnic - rozdzielnica RS | szt. | 1 |  | 0
3.2 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny | szt | 1 |  | 0
3.3 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć | szt | 1 |  | 0
3.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A | szt | 2 |  | 0
3.5 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A | szt | 5 |  | 0
3.6 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B10A | szt | 1 |  | 0
3.7 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C16A | szt | 3 |  | 0
3.8 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. C32A | szt | 1 |  | 0
3.9 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A | szt | 4 |  | 0
3.10 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -rozłącznik 16A | szt | 1 |  | 0
3.11 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 3P 16A | szt | 1 |  | 0
3.12 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 1P 16A | szt | 1 |  | 0
3.13 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik silnikowy 3P | szt | 1 |  | 0
3.14 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik silnikowy 3P | szt | 1 |  | 0
3.15 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - automat zmierzchowy | szt | 1 |  | 0
3.16 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - termostat | szt | 1 |  | 0
3.17 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A - Gniazdo tablicowe | szt. | 1 |  | 0
3.18 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A - Gniazdo tablicowe | szt. | 1 |  | 0
4 | Instalacja elektryczna |  |  |  | #VALUE!
4.1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu | szt. | 14 |  | 0
4.2 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącznik grupowy IP65 | szt. | 1 |  | 0
4.3 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącznik jednobiegunowy IP65 | szt. | 1 |  | 0
4.4 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z podłączeniem | szt. | 3 |  | 0
4.5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z podłączeniem | szt. | 1 |  | 0
4.6 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z podłączeniem | szt. | 1 |  | 0
4.7 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z podłączeniem | szt. | 2 |  | 0
4.8 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - naświetlacz | szt. | 5 |  | 0
4.9 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych | szt. | 1 |  | 0
4.10 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKY 2x1,5 | m | 7 |  | 0
4.11 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKY 3x1,5 | m | 77 |  | 0
4.12 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKY 3x2,5 | m | 23 |  | 0
4.13 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKY 5x2,5 | m | 34 |  | 0
4.14 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKY 5x4 | m | 11 |  | 0
4.15 | Przewody kabelkowe w wciągane do rur YKXS 5x16 | m | 30 |  | 0
4.16 | Układanie rur karbowanych fi20/16 | m | 90 |  | 0
4.17 | Układanie rur karbowanych fi50/42 | m | 10 |  | 0
4.18 | Układanie rur w wykopie - rura osłonowa AROT DVK-50 | m | 30 |  | 0
4.19 | Rozberanie nawierzchni asfaltowej + zagęszczenie gruntu | m | 30 |  | 0
4.20 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV | m | 30 |  | 0
4.21 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 30 |  | 0
4.22 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 1 | pom | 10 |  | 0
4.23 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego o ilości faz do 3 | pomiar. | 8 |  | 0
5 | Instalacja odgromowa
5.1 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach | m | 110 |  | 0
5.2 | Zwody pionowe instalacji odgromowej | szt. | 1 |  | 0
5.3 | Montaż uziomów poziomych - połączenie z istniejącym | m | 10 |  | 0
5.4 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
5.5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  | 0
RAZEM netto |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% |  |  |  |  | 0
RAZEM brutto |  |  |  |  | 0
Ceny jednostkowe oraz wartość robót należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
__________________ dnia __ __ 2022 roku
_____________________________
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## Tabela elementów scalonych
Numer | Kod CPV | Nazwa | R | M | Kz | S | Kp | Zysk | Uproszczone | Inne bez VAT | Wartość dodatku | VAT
|  | MAGAZYN SOLI | [9 empty] | 9219.35
1 |  | Demontaże
|  | Element | 2778.11 | 0 | 0 | 0 | 1833.56 | 502.7 | 0 | 0
2 |  | Zasilanie
|  | Element | 289.97 | 2101.35 | 0 | 2 | 192.7 | 52.47 | 0 | 0
3 |  | Rozdzielnica RS
|  | Element | 329.17 | 4843.43 | 0 | 0 | 217.24 | 59.59 | 0 | 0
4 |  | Instalacja elektryczna
|  | Element | 6388.85 | 10201.2 | 0 | 0 | 4216.62 | 1156.03 | 0 | 0
5 |  | Instalacja odgromowa
|  | Element | 1509.98 | 1957.41 | 0 | 109.6 | 1068.92 | 273.22 | 0 | 0
|  | Rabat | [7 empty] | 0