KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 28 września 2023 roku,
 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu wiejskiego Mielno

zaopatrującego miejscowości: Dziadkówko, Dziadkowo, Kowalewo, Mielno, Popowo Ignacewo, Popowo Podleśne, Popowo Tomkowe, Przysieka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie  przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody w wodociągu wiejskim Mielno nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości: Dziadkówko, Dziadkowo, Kowalewo, Mielno, Popowo Ignacewo, Popowo Podleśne, Popowo Tomkowe, Przysieka będą zaopatrywani w wodę z wodociągu wiejskiego Mieleszyn, w którym jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Woda może być używana do celów sanitarnych.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.