Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych.

- Centrala wentylacyjna typ: MISTRAL 1100P:

- Wymiana filtrów powietrza (2/1)

- Przegląd silników wentylatorów (2/1)

- Sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów (2/1)

- Czyszczenie wentylatorów (2/1)

- Czyszczenie silników wentylatorów (2/1)

- Czyszczenie wymiennika centrali (2/1)

- Dezynfekcja wymiennika centrali (2/1)

- Przegląd i czyszczenie sekcji grzewczej centrali (2/1)

- Sprawdzenie poszczególnych podzespołów automatyki (2/1)

- Przegląd układu automatycznej regulacji oraz programu sterownika (2/1)

- Pomiar poboru silników wentylacyjnych (2/1)

- Wyspecyfikowanie elementów uszkodzonych centrali podlegającej wymianie bądź też naprawie.

- Klimatyzatory typu SPLIT:

- Czyszczenie parownika bez demontażu (2/1)

- Czyszczenie obudowy parownika (2/1)

- Czyszczenie filtrów powietrza (2/1)

- Czyszczenie tacy ociekowej parownika (2/1)

- Dezynfekcja parownika (2/1)

- Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin (2/1)

- Czyszczenie obudowy skraplacza (2/1)

- Czyszczenie wentylatora skraplacza (2/1)

- Pomiar ciśnienia pracy urządzenia (2/1)

- Pomiar poboru prądu wentylatora parownika (2/1)

- Pomiar poboru prądu wentylatora skraplacza (2/1)

- Pomiar poboru prądu sprężarki (2/1)

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (2/1)