Garwolin, dnia 27.12.2024 r.

HK.9027.1.147.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                               (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu  Sobolew:

SUW Sobolew – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań:                                       Nr: Ł/0/01/2024/438/FM/1 z dnia 27.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.06.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z  sieci ww. wodociągu:

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

Zespół Szkół - Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                      Nr: Ł/0/05/2024/3358/FM/2 oraz  Nr: Ł/0/05/2024/3358/FM/1 z dnia 12.06.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.43.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.06.2024 r. z sieci  wodociągu  Sobolew:

Zespół Szkół – Sobolew

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek; Sprawozdanie z badań                                    OL-LBW.9051.1.593/n-594/n.2024 z dnia 21.06.2024 r., wykonanych zgodnie                               z wymaganiami załącznika nr 6  do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.08.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Sobolew – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                      Nr: Ł/0/01/2024/441/FM/1 z dnia 19.08.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 23.09.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z  ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Sobolew  -  woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                      Nr: Ł/0/01/2024/444/FM/1 z dnia 30.09.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.79.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 02.10.2024 r. z  sieci ww. wodociągu:

Zespół Szkół – Sobolew

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                             OL-LBW.9051.1.971/n-972/n.1.2024 z dnia 07.10.2024 r., wykonanych zgodnie 
z wymaganiami załącznika nr 6 do  ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.10.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Sobolew  -  woda podawana do sieci

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

Zespół Szkół – Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                      Nr: Ł/0/10/2024/709/M/3, Nr: Ł/0/10/2024/709/M/2 oraz Nr: Ł/0/10/2024/785/M/1  z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.01.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 12.11.2024 r. z  ww. wodociągu:

SUW Sobolew  -  woda podawana do sieci

Zespół Szkół – Sobolew

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                             OL-LBW.9051.1.1134/n-1136/n.1.2024 z dnia 15.11.2024 r., wykonanych zgodnie 
z wymaganiami załącznika nr 6 do  ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 26.11.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z  ww. wodociągu:

SUW Sobolew  -  woda podawana do sieci

Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”  -  Sobolew

Zespół Szkół – Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                      Nr: Ł/0/11/2024/2549/M/1, Nr: Ł/0/11/2024/2549/M/2 oraz Nr: Ł/0/11/2024/1372/M/2                   z dnia 29.11.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Sobolew

zarządzanego  przez Gminę Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

Otrzymują:

1.   Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew;

2.   Aa.