# HK.903.16.11.2026

## Żuromin, dn. 30.06.2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminy Siemiątkowo

ul. Reymonta 2A

09—135 Siemiątkowo

Dotyczy: Ocena jakości wody

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 26.06.2026 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej – Sprawozdania z badań nr 3322/26/W, 3323/26/W, 3324/26/W z dnia 29.06.2026 r.

z wodociągu publicznego Krzeczanowo

- Krzeczanowo – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć - Szkoła podstawowa w Łaszewie

- sieć - m. prywatne – Krzeczanowo 8 A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krzeczanowo o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Krzeczanowo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/