## Gotowe stałe
Załącznik nr 4d
do SWZ ADM.272.2.7.2023.JI
| PAKIET IV | Pożywki gotowe stałe | [8 empty] | z dnia 17.05.2023 r.
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę (np. nr katalogowy) | Producent | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa za opakowanie netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Należny podatek VAT za opak. [zł] | Cena jednostkowa za opakowanie brutto [zł] | Wartość zamówienia brutto [zł] (kol 8x12) | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Płytki odciskowe typu RODAC z pożywką agarową Sabourand z chloramfenikolem, z neutralizatorami | Płytki odciskowe typu RODAC z pożywką agarową Sabourand z chloramfenikolem, z neutralizatorami |  |  | szt. | - | 1500 | [5 empty] | Okres ważności min. 3 miesiące. Zaoferowany produkt z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minium 11 tygodni od daty dostawy.
2. | Płytki odciskowe typu RODAC z pożywką TSA do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów z neutralizatorami | Płytki odciskowe typu RODAC z pożywką TSA do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów z neutralizatorami |  |  | szt. | - | 1500 | [5 empty] | Okres ważności min. 3 miesiące. Zaoferowany produkt z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minium 11 tygodni od daty dostawy.
3. | Płytki z pożywką agarową z krwią owczą | zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |  |  | szt. | - | 450 | [5 empty] | nie dotyczy
4. | Płytki z pożywką Legionella BCYE LAB-AGAR™ | zgodnie z PN-EN ISO 11731:2017-08 |  |  | szt. | - | 1100 | [5 empty] | nie dotyczy
5. | Płytki z pożywką Legionella GVPC LAB-AGAR™ | zgodnie z PN-EN ISO 11731:2017-08 |  |  | szt. | - | 1200 | [5 empty] | nie dotyczy
6. | ALOA płytki o średnicy 140 mm bez żeberek z pożywkąagarową Listeria według Ottaviani i Agosti | zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |  |  | szt. | - | 2500 | [5 empty] | nie dotyczy
7. | Wymazówki z podłożem STUART firmy APTACA | 111C.USE nr kat. 305/SG |  |  | szt. | 50 | 140 | [5 empty] | nie dotyczy
[11 empty] | Razem | 0