Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego przy

ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Kody CPV:

71318000-0	Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne; 71210000-3	Doradcze usługi architektoniczne

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

  - Celem weryfikacji ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest ocena tej dokumentacji pod kątem:

    - sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności z zawartą z wykonawca tej dokumentacji umową nr 20/PN/BA/2019 z dnia 25.07.2019 roku;

    - sprawdzenia poprawności jej wykonania i kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć;

    - zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Ustawy  prawo  zamówień   publicznych   (jako   opisu   przedmiotu   zamówienia w  przyszłym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  roboty  budowlane),   w szczególności z przepisami art. 101 ust. 1 i art. 102 ust. 1 Pzp;

    - poprawności wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, tzn. występowania różnic w zakresie i obmiarze w stosunku do dokumentacji projektowej oraz weryfikacja cen z obecnie obowiązującymi cenami rynkowymi.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji:

| L.P. | TOM | OPRACOWANIE |
| --- | --- | --- |
| 01 | TOM I | Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z małą architekturą, projektem zieleni i zatwierdzoną dokumentacją geologiczno- inżynierską znak OŚ-III-Geo.6541.48.200.BEM |
| 02 | TOM II | Projekt robót drogowych wraz z uzgodnioną przebudową zjazdu z ul. Limanowskiego |
| 03 | TOM III | Projekt rozbiórek wraz z ekspertyzą techniczno-budowlaną z odkrywkami fundamentów budynku istniejącego |
| 04 | TOM IV | Projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych wod-kan wraz z uzgodnieniem w MPWiK |
| 05 | TOM V | Projekt zewnętrznej instalacji ciepła systemowego wraz z uzgodnieniem EWT/AK/2210/938/2020 |
| 06 | TOM VI | Projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z uzgodnieniami |
| 07 | TOM VII | Projekt architektury wraz ze scenariuszem pożarowym i planem ewakuacji dla całego kompleksu oraz projektem rozmieszczenia sprzętu ppoż. i znaków bezpieczeństwa |

| 08 | TOM VIII | Projekt architektury wnętrz z analiza akustyczną (propozycja okładzin ściennych, wykładzin i posadzek, opraw oświetleniowych i widocznego osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych, propozycja mebli, innych zastosowanych urządzeń) |
| --- | --- | --- |
| 09 | TOM IX | Konstrukcja |
| 10 | TOM X | Wewnętrzne instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne |
| 11 | TOM XI | Wewnętrzne instalacje sanitarne centralnego ogrzewania |
| 12 | TOM XII | Wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |
| 13 | TOM XIII | Projekt węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką Uzgodniony z Veolia Energia Warszawa S.A. pod nr 852/2020 oraz 1025/2020 |
| 14 | TOM XIV | Projekt instalacji elektrycznych |
| 15 | TOM XV | Projekt instalacji teletechnicznych |
| 16 | TOM XVI | Przedmiary we wszystkich branżach |
| 17 | TOM XVII | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych osobno dla poszczególnych branż |
| 18 | TOM XVIII | Kosztorysy we wszystkich branżach, zbiorcze zestawienie kosztów |

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

  - Do wykonania zamówienia Wykonawca wyznaczy następujące osoby:

    - jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta lub weryfikatora projektu

– która będzie pełniła funkcję głównego weryfikatora;

    - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

    - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej (drogowej) – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

    - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej (wyburzeniowej) – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

    - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

    - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania z branży instalacyjnej    w     zakresie     sieci,     instalacji     i     urządzeń     elektrycznych   i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

Wymienione funkcje można łączyć w zależności od posiadanych uprawnień.

  - Koszt zatrudnienia ewentualnego dodatkowych osób do celów weryfikacji innych istotnych elementów dokumentacji, a w szczególności: przedmiarów, kosztorysów,

rozwiązań dotyczących spraw ppoż. lub dostępności osób niepełnosprawnych, zostanie ujęty w cenie oferty.

  - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

  - Zamówienie nie może być udzielone osobom, które są jednocześnie członkami zespołu autorskiego jednostki projektującej dokumentację, niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca   załączy   do   oferty   kopie   odpowiednich   uprawnień    budowlanych    i zaświadczeń o przynależności osób sprawdzających dokumentację do Izby Inżynierów, aktualne na okres składania ofert.

  - Weryfikacja musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności zapisy zamieszczone w:

    - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

    - ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471);

    - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz. 1608);

    - ustawie z  dnia 11  września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.    z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.);

    - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ. U. z 2020 r poz. 1609)

    - uzgodnieniami z instytucjami oraz pozwoleniem na budowę nr 270/MOK/2020 z dnia 23.11.2020 roku

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej i wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz opracowań z tą dokumentacją związanych, pod kątem:

    - kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień;

    - zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi warunkami

technicznymi;

    - zgodności rozwiązań projektowych z ogólnie rozumianą sztuką inżynierską,

    - jakości rozwiązań materiałowych;

    - weryfikacji rozwiązań aranżacyjnych i wykończeniowych pod kątem zgodności i funkcjonalności a także trwałości;

    - zgodności  przedmiarów   robót   z   rysunkami,   specyfikacjami   technicznymi i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej;

    - poprawności zastosowanych nakładów rzeczowych i cen jednostkowych;

    - poprawności zastosowania cen czynników produkcji, tzn. koszty pośrednie, koszty zakupu, stawki zysku itp.;

  - Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  sporządzenia  i  przekazania  Zamawiającemu  w formie  pisemnej  raportu  z  weryfikacji  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  w którym Wykonawca ustosunkuje się i dokona oceny dokumentacji projektowej, osobno dla każdej branży, a także odniesie się do kwestii spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji projektowej oraz poprawności i kompletności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

  - Wykonawca   przekaże	Zamawiającemu   raport	z	weryfikacji  w  jego   siedzibie, w następującej ilości:

    - w wersji papierowej – 2 egzemplarze;

    - w wersji elektronicznej zarchiwizowane na płytach DVD lub CD, w plikach o formatach źródłowych (doc, xls) oraz w formie nieedytowalnej w formacie pdf – 1 egzemplarz.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

  - Zaprojektowano rozbudowę budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W miejscu wyburzonego skrzydła mieszczącego obecnie bibliotekę zaprojektowano salę konferencyjną na 300 osób wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz mniejszym salami spotkań. Zaprojektowany obiekt jest oddzielną strefą pożarową i stanowi niezależny budynek w kompleksie CPS. Składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i  jednej  kondygnacji  podziemnej  przeznaczonej na halę garażową. Projektowany budynek jest połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem za pomocą przejścia na  parterze  oraz  schodów  na  pierwszym  piętrze.  Na poziomie parteru zlokalizowano hol wejściowy z recepcją dla całego kompleksu, szatnię na odzież  wierzchnią,  salę  dla  mediów  oraz  trzy  mniejsze  salki  spotkań  dla 10-12 osób.

  - Oznaczenie nieruchomości:

    - właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS);

    - użytkownik: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, jednostka podległa MRPiPS;

    - adres: Warszawa, ul. Limanowskiego 23;

    - numer działki: 5/4; 5) obręb: 10516;

6) KW: WA2M/00142267/7.

  - Charakterystyczne dane techniczne nowo projektowanego budynku:

    - powierzchnia całkowita wewnętrzna nowego budynku: 2297,97m²;

    - powierzchnia użytkowa 903,78 m²;

    - powierzchnia podstawowa 662,80 m²;

    - powierzchnia pomocnicza 240,98 m²;

    - powierzchnia usługowa 110,41 m²;

    - powierzchnia ruchu 1283,76 m² (w tym hala garażowa).

  - Charakterystyczne dane techniczne remontowanego budynku:

    - ilość kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna;

    - wysokość 10,08 m;

    - długość: 48,2 m;

    - szerokość: 18,7 m;

    - powierzchnia wewnętrzna (parter istniejącego budynku): 244,23 m².

Załączniki:

- Istotne postanowienia umowy.

- Scan umowy nr 20/PN/BA/2019 z dnia 25.07.2019 roku, zawartej z autorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Projekt budowlany dostępny jest pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1i7RjlsH8vSuo0yXa-g-H_jGwHGCNlW- 8?usp=sharing

- Projekty wykonawcze oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie dostępne są pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1Ed3eFw_Vkx_BpXWXki8XcnTKLBQz- ekw?usp=sharing