Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie, przetestowanie i zademonstrowanie pełnej sprawności detektora micro ECD.

Demontaż i odbiór zużytego detektora.

Instalacja detektora przez serwis, który jest autoryzowany przez producenta chromatografu na terenie Polski.

Specyfikacja techniczna detektora:

Detektor micro ECD z wbudowanym czujnikiem temperatury i grzałką nr katalogowy G2397AD kompatybilny z chromatografem gazowym 7890A firmy Agilent Technologies.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

Gwarancja 12 miesięcy od daty instalacji detektora. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi wykonawca. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania naprawy.

Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Serwis świadczony w siedzibie zamawiającego. Pracownicy serwisu winni biegle porozumiewać się w języku polskim.

Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Czas naprawy w miejscu użytkowania nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

Dokumenty:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z detektorem dokumentów producenta:

„ Characteristics of the Electron Capture Detector”.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie firmy jako handlującej źródłami niskiego promieniowania.