## Arkusz1
Wykaz laboratoriów zewnętrznych z terenu woj. zachodniopomorskiego zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aktualizacja przeprowadzona w dniu 23 grudnia 2022 r.
Lp. | PSSE | Nazwa laboratorium/adres | Właściciel laboratorium | ID laboratorium | Decyzje |  |  | Zatwierdzone parametry | Termin obowiązywania decyzji | UWAGI PSSE
[5 empty] | Nr | z dnia | znak
1. | Białogard | Laboratorium Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Szpitalna 26 78-200 BIAŁOGARD | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 BIAŁOGARD | 3201Z01 | nr 2/22 | 13.01.2022 r. | NHK.9011.9.1.2021 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Barwa rzeczywista- metoda spektrofotometryczna wg PB-W07 marzec 2009 2. Mętność- metoda pomiarowa wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 3. odczyn pH- przy pomocy pehametru wg PB-W06 październik 2009 4. Przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 5. Jon amonowy- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W03 październik 2008 6. Azotany - metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W05 sierpień 2017 7. Azotyny- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W04 październik 2008 8. Mangan- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W02 październik 2008 9. Żelazo- metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck wg PB-W01 październik 2008 | od 13.01.2022 r. do 12.01.2023 r.
2. | Goleniów | Laboratorium Badawcze przy ul. Bohaterów Warszawy 34 72-200 NOWOGARD | Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. ul. 3 Maja 14/2 72-200 NOWOGARD | 3204Z01 |  | 04.10.2022 r. | NHK.9020.2.65.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10523:2012 2. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 3. stężenie jonu amonowego wg PB-11 wyd. II z dnia 10.03.2017 na podstawie testu Merck 1.14752.0001 4. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016 5. barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 p.7 met. D 6. smak i zapach wg PN-EN 1622:2006 7. stężenie żelaza ogólnego wg PB-07 wyd. 2 z dnia 10.07.2007 na podstawie testu Merck 1. 14761.0001 8. stężenie manganu wg PB-08 wyd. 2 z dnia 10.07.2007 na podstawie testu Merck 1. 14770.0001 9. stężenie azotanów wg PB-12 wyd. 1 z dnia 28.03.2008 na podstawie testu Merck 1. 14773.0001 10. stężenie azotynów wg PB-13 wyd. 1 z dnia 10.03.2011 na podstawie testu Merck 1. 14776.0001 11. stężenie chlorków wg PN-ISO 9297:1994 12. stężenie siarczanów wg PN-ISO 9280:2002 z wyłączeniem pkt.9.2 13. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001 14. twardość ogólna wg PN-ISO 6059:1999 15. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze (22±2)°C po 72 h inkubacji wg PN-EN ISO 6222:2004 16. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze (36±2)°C po 48 h inkubacji wg PN-EN ISO 6222:2004 17. obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017-04 18. obecność i liczba enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 19. pobieranie próbek wg PN-EN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 | od 04.10.2022 r. do 04.10.2023 r.
3. | Goleniów | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | 3204Z02 |  | 04.10.2022 r. | NHK.9020.2.66.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. oznaczanie żelaza wg procedury badawczej PB-04 wyd. 4 z dnia 14.10.2014 r. na podstawie metody Hach Lange 8008 2. oznaczanie manganu wg procedury PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCW 032 3. oznaczanie amonowego jonu wg PN-ISO 7150-I:2002 4. oznaczanie azotynów wg PN-EN 26777:1999 5. oznaczanie azotanów wg procedury PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCK 339 6. oznaczanie barwy wg PN-EN ISO 7887:2012 p. 7/Apl: 2016-06 7. oznaczanie pH wg PN-EN ISO 10523:2012 8. oznaczanie mętności wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 9. oznaczanie przewodności PN-EN 27888:1999 10 .oznaczanie zapachu wg procedury badawczej PB-02 w oparciu o PN-EN 1622:2006 11. oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardość ogólna) wg PN-ISO 6059:1999 12. oznaczanie chlorków wg PN-ISO 9297:1994 13. oznaczanie siarczanów wg PB-08 wyd. 6 z dn. 31.08.2016 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 153, LCK 353 14. oznaczenie chloru wolnego wg PB-11 wyd. I z dnia 20.11.2021 r. 15. pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-5;2017-10 | od 04.10.2022 r. do 04.10.2023 r.
4. | Gryfino | Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łączna 1, 74-100 GRYFINO | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 GRYFINO | 3206Z01 |  | 28.12.2021 r. | HK.9020.3.27.2021 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. oznaczenie odczynu pH (PN-EN ISO 10523:2012) 2. oznaczenie stężenia chlorków (PN-ISO 9297:1994) 3. oznaczenie przewodności elektrycznej właściwej (PN-EN 27888:1999) 4. oznaczenie stężenia siarczanów (PN-ISO 9280:2002) 5. oznaczenie stężenia siarczanów (PB-08.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 153, LCK 353) 6. oznaczenie stężenia jonu amonowego (PN-ISO 7150-1:2003) 7. oznaczenie stężenia jonu amonowego (PB-9.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie metody HACH LANGE LCK 304) 8. oznaczenie stężenia chloru wolnego (PB-10.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie metody HACH LANGE) 9. oznaczenie stężenia azotanów (PB-11.00 wydanie 5 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339) 10. oznaczenie stężenia azotynów (PB-12.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341) 11. oznaczenie stężenia żelaza PN-ISO 6332:2001 pkt 7.2 12. oznaczenie stężenia żelaza (PB-13.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521) 13. oznaczenie stężenia manganu PB-14.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032) 14. oznaczenie twardości ogólnej (PB-15.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 15. oznaczenie stężenia wapnia (PB-29.00 wydanie 1 z dnia 03.09.2021 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 16. oznaczenie stężenia magnezu (PB-29.00 wydanie 1 z dnia 03.09.2021 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327) 17. określenie mętności wody (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 18. oznaczenie barwy (PN-EN ISO 7887:2012 metody D) 19. oznaczenie barwy (PN-EN ISO 7887:2012 metody C) 20. oznaczenie indeksu nadmanganiowego (utlenialności) (PN-EN ISO 8467:2001) 21. oznaczenie zapachu i smaku (PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 r.) 22. oznaczenie bakterii grupy coli (NPL Test Colilert-18 wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 23. oznaczenie Eschericha coli: metoda NPL Test Colilert-18 wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 24. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C metoda płytkowa posiewu wgłębnego (PN-EN ISO 6222:2004) 25. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C metoda płytkowa posiewu wglębnego (PN-EN ISO 6222:2004) 26. pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10) 27. pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-EN ISO 19458:2007) | od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
5. | Kamień Pomorski | Zakład Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak, Gostyń 5, 72-405 Świerzno | Zakład Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak, Gostyń 5, 72-405 Świerzno | 3207P |  | 03.03.2022 r. | NHK.9020.53.2022.SKK | 1. oznaczenie stężenia azotu amonowego (PN-ISO 7150-1:2002) 2. oznaczenie indeksu nadmanganiowego (PN-EN 8467:2001) 3. oznaczenie przewodności elektrolitycznej właściwej (PN-EN 27888:1999) 4. oznaczenie stężenia azotu azotynowego (PN-EN 26777:1999) 5. oznaczenie stężenia azotu azotanowego (PN-82/C-04576.08) 6. oznaczenie mętności (PN-EN ISO 7027:2012) 7. oznaczenie barwy (PN-EN ISO 7887:2012p.) 8. oznaczenie stężenia chlorków (PN-EN ISO 9297:1994) 9. oznaczenie stężenia manganu (PB-03) 10. oznaczenie stężenia żelaza ogólnego (PB-02) 11. oznaczenie twardości ogólnej (PN-ISO 6059:1999) 12. oznaczenie stężenia siarczanów (PN-79/C-04566.10) 13. oznaczenie pH (PN-EN ISO 10532:2012) 14. pobieranie próbek wody do spożycia (PN-EN 5667-5:2003) | od 03.03.2022 r. do 02.03.2023 r.
6. | Kołobrzeg | Laboratorium Badania Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Ul. Obroty 1A 78-100 KOŁOBRZEG zlokalizowana na terenie ujęcia w Bogucinie | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Artyleryjska 3 78-100 KOŁOBRZEG | 3208Z01 | nr 23.22 | 29.04.2022 r. | NHK.9022.5.1.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Pobieranie próbek wody (PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączenie pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6) 2. Zapach (Pb-09/W/Ś wyd. I z dnia 26.04.2011 r.) 3. Smak (Pb-09/W/Ś wyd. I z dnia 26.04.2011 r.) 4. Odczyn pH (PN-EN ISO 10523:2012) 5. Chlorki (PN-ISO 9297:1994) 6. Siarczany (Pb-04/W/Ś/CH wydanie 4 z dnia 30.06.2014 r.na podstaiwe testu Merck 1.145448.0001) 7. Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C) 8. Mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 9. Przewodność elektryczną właściwą (PN-EN 27888:1999) 10. Utlenialność (PN-EN ISO 8467:2001) 11. Chlor wolny (Pb-13/W/Ś wyd. I z dnia 05.11.2018 r. na podstawie testu Macherey-Nagel 931215) 12. Żelazo ogólne (PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 z wyłączeniem pkt. 7.1.2, 7.2, 7.3) 13. Mangan (Pb-06/W/CH wydanie 2 z dnia 30.03.2009 r.) 14. Twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 15. Magnez (PN-C-04554-4:1999) 16. Azotany (PN-82/C-04576/08) 17. Azotyny (PN-EN 26777:1999) 18. Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) 19. Bakterie grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04) 20. Bakterie Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04) 21. Liczba enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) 22. Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO-16266:2009) 23. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC i 36°C (PN-EN ISO 6222:2004) | od 11.05.2022 r. do 10.05.2023 r.
7. | Koszalin | Laboratorium Badania Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Żwirowa 14 75-621 KOSZALIN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 14 75-711 KOSZALIN | 3261Z01 | 49/2022 | 21.02.2022 r. | HK.9011.1.4.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC 2. liczba bakterii grupy coli w 100ml 3. liczba bakterii Escherichia coli w 100ml 4. liczba enterokoków w 100ml 5. żelazo ogólne 6. odczyn pH 7. barwa 8. mętność 9. jon amonowy 10. azotyny 11. azotany 12. twardość ogólna 13. chlorki 14. siarczany 15. przewodność elektryczna właściwa 16. smak 17. zapach 18. mangan | do 05.03.2023 r.
8. | Myślibórz | Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | 3210Z01 |  | 12.10.2022 r. | PS.NHK.9020.4.18.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 2788:1999, 2. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, 3. stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10523:2012, 4. barwa wg PN-EN ISO 7887:2012/Ap 1:2015-06 pkt. 5, 5. żelazo ogólne wg PBL-03 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 6. mangan wg PBL-04 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 7. jon amonowy wg PBL-01 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., 8. azotyny wg PBL-02 wyd. 04 z dnia 04.07.2011 r., 9. azotany wg PN-82/C-04576.08 (norma wycofana przez PKN, bez zastąpienia), 10. zapach wg PBL-12 wyd. 01 z dnia 10.12.2012, 11. smak wg PBL-12 wyd. 01 z dnia 10.12.2012, 12. bakterie grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, 13. enterokoki kałowe wg PN-EN ISO 7899-2:2004, 14. ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C wg PN-EN ISO 6222:2004. 15. Ogólna liczba mikroorganizmów 36 °C wg PN-EN ISO 6222:2004 | od 12.10.2022 r. do 12.10.2023 r.
9. | Stargard | Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 73-110 STARGARD | LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13 73-110 STARGARD | 3214Z02 |  | 24.06.2022 r. | HK.9020.2.23.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. pH wg PN-EN ISO 10523:2012 2. Przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 3. Jon amonowy wg PN-C-04576-4:1994 4. Mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 5. Barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 met. C 6. Smak wg PB-01 ed.2 z dnia 31.01.2017r. 7. Zapach wg PB-01 ed.2 z dnia 31.01.2017r. 8. Azotany wg PN-82/C-04576/08 9. Azotyny wg PN-EN 26777:1999 10. Chlorki wg PN-ISO 9297:1994 11. Siarczany wg PB-06 ed. 3 z dnia 30.03.2017r. na pods. metody HACH 8051 i testu HACH LCK 153 12. Chlor wolny wg PB-16 ed. 2 z dnia 08.05.2017r. na podstawie metody HACH Chemkey Reagents 9429100 13. Mangan wg PB-24 ed.1 z dn. 02.01.2018 r., PB -17 ed.1 z dn. 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCW 032, 14. Żelazo wg PN-ISO 6332:2001 + Ap:2016-06 15. Indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001 16. Twardość wg PN-ISO 6059:1999, PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, 17. Wapń wg PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, PN-EN ISO 7980:2002, 18. Magnez wg PB-03 ed. 3 z dnia 30.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 327, PN-EN ISO 7980:2002, 19. Sód wg PN-ISO 9964-3:1994 20. Potas wg PN-ISO 9964-3:1994 21. Miedź, Nikiel, Chrom, Ołów, Kadm, Arsen, Srebro, Glin wg PN-EN ISO 15586:2005, 22. Cynk wg PN-ISO 8288:2002, 23. Rtęć wg PB-25 ed. z dn. 09.04.2018 r., 24. Zasadowość wg PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 25. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 26. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 27. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C wg PN-EN ISO 6222:2004 28. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C wg PN-EN ISO 6222:2004 29.Liczba enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004, 30. Liczba bakterii z rodzaju Legionella 31. Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 | od 24.06.2022 r. do 25.06.2023 r.
10. | Szczecin | Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Szczawiowa 9-14 70-010 SZCZECIN | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. M. Golisza 10 71-682 SZCZECIN | 3262Z01 |  | 30.11.2022 r. | HK.9024.4.2.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Barwa (PN-EN ISO 7887:2012 + Apl:2015-06 wg pkt 7) 2. Zapach (PN-EN 1622:2006) 3. Smak (PN-EN 1622:2006) 4. Mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 5. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 6. Przewodność właściwa (PN-EN 27888:1999) 7. Chlor wolny (PB/LC/07 wydanie 1 z dnia 01.09.2020 r.) 8. Stężenie chlorków (PN-ISO 9297:1994) 9. Utlenialność (PN-EN ISO 8467:2001) 10. Twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 11. Stężenie azotanów (PN-82/C-04576.08) 12. Stężenie azotynów (PN-EN 26777:1999) 13. Stężenie jonu amonowego (PN-ISO 7150-1:2002) 14. Stężenie glinu (PN-92/C-04605.02) 15. Stężenie manganu (PN-92/C-04590/03 wydanie 1 z dn. 09.04.2018 r. na podstawie testu Nanocolor nr 918 60) 16. Stężenie siarczanów (PB/LC/04 wydanie 1 z dnia 30.04.2018 r., testy Nanocolor nr 985 062) 17. Stężenie żelaza ogólnego (PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06) 18. Ogólny węgiel organiczny (PN-EN 1484:1999) 19. Ʃ chloranów i chlorynów, Stężenie chlorynów, Stężenie chloranów (PN-EN ISO 10304-4:2002) 20. Stężenie fluorków (PN-EN ISO 10304-1:2009) 21. Stężenie bromianów (PN-EN ISO 11206:2013-07) 22. Stężenie chromu ogólnego, stężenie miedzi, stężenie niklu, stężenie kadmu, stężenie ołowiu, stężenie arsenu, stężenie srebra (PN-EN ISO 15586:2005) 23. Stężenie magnezu (PN-EN ISO 7980:2002) 24. Stężenie sodu (PN-ISO 9964-3:1994) 25. Stężenie rtęci (PN-EN 1483:2007 pkt 5) 26. Ogólna liczba mikroorganizmów: a) w 22 ± 2stC po 72h, b) w 36 ± 2stC po 48h (PN-EN ISO 6222:2004) 27. Obecność i liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) 28. Obecność i liczba Eschericha coli (PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) 29. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-2:2014-6) 30. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-2:2014-6) 31. Liczba Enterokoków (PN-EN ISO 7899-2:2004) 32. Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami (PN-EN ISO 14189:2016-10) 33. Liczba Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO 16266:2009) 34. Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych (PN-ISO 5667-5:2017-10) 35. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6) | od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. | Szczecin | Laboratorium Q-Systems-Center Laboratorium QSC-LAB ul. St. Dubois 23 71-620 SZCZECIN | Laboratorium Q-Systems-Center Laboratorium QSC-LAB Danuta Wojciechowska ul. St. Dubois 23 71-620 SZCZECIN | 3262Z02 |  | 14.10.2022 r. | HK.9024.3.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. barwa (Metoda Hach Lange Nr 8025) 2. mętność (Metoda Hach Lange Nr 8195) 3. przewodność elektryczna właściwa (PN-EN 27888:1999) 4. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 5. Indeks nadmanganiowy (utlenialność PN-EN ISO 8467:2001) 6. stężenie azotanów (Metoda Hach Lange Nr LCK 339) 7. stężenie azotynów (Metoda Hach Lange nr LCK 341) 8. żelazo (Metoda Hach Lange nr 260) 9. mangan (Metoda Hach Lange LCW 532) 10. chlorki (Metoda Hach Lange LCK 311) 11. chlor wolny (Metoda Hach Lange nr 10260, Chemkey Reagents, Metoda Hach Lange nr 8021) 12. smak (PB-17/13 wyd. 1 z dnia 01.07.2014 metoda jakościowa) 13. Zapach (PB-17/14 wyd. 1 z dn. 01.07.2014 metoda jakościowa) 14. bakterie z grupy coli metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04) 15. Enterokoki kałowe metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 7899-2:2004) 16. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C met. płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004) 17. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C met. płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004) 18. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) met. filtracji membranowej (PN-EN ISO 14189:2016-10) 19. Legionella sp. metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12) 20. Pseudomonas aeruginosa metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 16266:2009) 21. Twardość ogólna (Metoda Hach Lange nr 10285, Chemkey Reagents) 22. Escherichia coli metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04) 23. Stężenie jonu amonowego (Metoda Hach Lange Nr LCK 304) | od 31.10.2022 r. do 31.10.2023 r.
12. | Szczecin | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | 3262Z03 |  | 07.02.2022 r. | HK.9024.1.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 2. przewodność elektryczna właściwa (PN-EN 27888:1999) 3. chlor wolny i ogólny (PN-EN ISO 7393-2:2018-04) 4. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 metoda D) 5. mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016) 6. stężenie manganu (PN-92/C-04590/02, PB-45/PS) 7. stężenie żelaza (PN-ISO 6332:2001) 8. stężenie azotu amonowego (PN-C-04576-4:1994) 9. twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 10. zapach (PB-39/PS) 11. indeks nadmanganianowy (PN-EN ISO 8467:2001) 12. stężenie azotu azotanowego (PN-82/C-04576/08) 13. stężenie azotu azotynowego (PN-EN 26777:1999) 14. zawartość chlorków (PN-ISO 9297:1994) 15. zawartość siarczanów (PB-19/PS, test Hach Lange LCK 153,353, Sulfaver 4) 16. miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro (PN-EN ISO 15586:2005) 17. rtęć (PB-38/PS) 18. WWA, benzo(a)piren (PN-EN ISO 17993:2005 z wył. p. 8.1-8.4; PB-27/PS) 19. smak (PB-60/PS) 20. wapń (PN-EN ISO 7980:2002) 21. magnez (PN-EN ISO 7980:2002) 22. sód (PN-ISO 9964-2:1994) 23. zawartość fluorków (PB-25/PS test HACH LANGE LCK 323) 24. pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007) | od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.
13. | Szczecin | Laboratorium Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-900 SZCZECIN | Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-900 SZCZECIN | 3262Z04 |  | 26.01.2022 r. | HK.9024.2.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI w zakresie: 1. liczba bakterii grupy coli (PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017:04, PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 2. liczba Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017:04, PN-EN ISO 9308-2:2014-06) 3. liczba Enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004) 4. ogólna liczba kolonii w 36° C (PN-EN ISO 6222:2004 w temp (36 ± 2) °C po (44 ± 4) h Metoda płytek) 5. ogólna liczba kolonii w 22° C (PN-EN ISO 6222:2004 w temp (22 ± 2) °C po (68 ± 4) h Metoda płytek lanych) 6. liczba Clostridium perfringens (PN-EN ISO 14189:2016) 7. liczba Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO 16266:2009) 8. oznaczanie siarczanów (PB-50 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 9. indeks nadmanganianowy (PN-EN ISO 8467:2001) 10. stężenie jonu amonowego (PB-56 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 11. stężenie chlorków (PB-51 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 12.sumaryczna zawartość wapnia i magnezu twardość ogólna (PN-ISO 6059:1999) 13. barwa (PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015 metoda D) 14. stężenie azotanów (PB-54 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 15. stężenie azotynów (PB-55 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 16. stężenie chloru wolnego (PB-59 Wyd. 3 z dnia 16.08.2016 r.) 17. przewodność właściwa (PN-EN 27888:1999) 18. pH (PN-EN ISO 10523:2012) 19. rtęć (PB-62 Wyd. 3 z dnia 22.01.2018 r.) 20. stężenie fluorków (PB-57 wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 21. mętność (PN-EN ISO 7027-1:2016-09) 22.arsen, antymon, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, magnez, srebro, żelazo, glin, mangan, sód, selen (PN-EN ISO 17294-2:2016-11) 23. benzen (PB-63 wyd. 3 z dnia 09.03.2016 r.) 24. benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, ƩWWA (PB-64 wyd 2 z dnia 26.02.2016 r.) 25. izoproturon, diuron (PN-EN ISO 11369:2002) 26. pestycydy, endryna, dieldryna, aldryna, p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE, o,p’-DDE, p,p’DDD, alfa-HCH, beta-HCH, delta HCH, lindan-HCH, trifluralina, alfa-endosulfan, beta-endosulfan, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru, pentachlorobenzen, metoksychlor (PN-EN ISO 6468:2002) 27. Stężenie OWO (PB-58 Wyd. 2 z dnia 20.11.2011 r.) 28. liczba bakterii z rodzaju Legionella metodą filtracji membranowej Matryca B Procedura 7 (pożywka C-GVPC) (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12) 29. Trichlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 30. Bromodichlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 31. Suma THM (PN-EN ISO 10301:2002) 32. Tetrachlorometan (PN-EN ISO 10301:2002) 33. 1,2-dichloroetan (PN-EN ISO 10301:2002) 34. Trichloroeten (PN-EN ISO 10301:2002) 35. Tetrachloroeten (PN-EN ISO 10301:2002) 36. Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (PN-EN ISO 10301:2002) 37. Pobieranie próbek wody do spożycia (PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007) | od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.
14. | Szczecin | Laboratorium J. S. HAMILTON POLAND S.A. Oddział w Szczecinie ul. Ks. Stanisława Kujota 8 70-605 SZCZECIN | Laboratorium J. S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 GDYNIA | 3262Z06 |  | 08.03.2022 r. | ONS.HK.5002.1.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Pobieranie próbek wody do badań 2. Badania mikrobiologiczne: 3. Liczba drobnoustrojów - metoda płytkowa w 36 °C (PN-EN ISO 6222:2004), 4. Liczba drobnoustrojów - metoda płytkowa w 22 °C (PN-EN ISO 6222:2004), 5. Liczba bakterii grupy coli - metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04), 6. Liczba Escherichia coli - metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04), 7. Liczba Enterokoków kałowych - metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 7899-2:2004), 8. Liczba Pseudomonas aeruginosa - metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 16266:2009), 9. Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) - metofa filtracji membranowej (PN-EN ISO 14189:2016-10) | od 10.03.2022 r. do 09.03.2023 r.
[5 empty] | 26/2014 | 28.01.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/2/14 | odczyn, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, azotany, azotyny, amoniak, mangan, żelazo, barwa, mętność, twardość ogólna, zapach. | do 28.01.2015 r.
[5 empty] | 68/2015 | 13.02.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/2/15 | odczyn zgodnie z PN-90/C-04540/01, pomiar przewodności elektrycznej właściwej zgodnie z PN-EN 27888:1999, oznaczanie chlorków zgodnie z PN-ISO 9297:1994, oznaczanie azotanów zgodnie z PN-82/C-04576/08, oznaczanie azotynów zgodnie z PN-EN 26777:1999, oznaczanie jonu amonowego zgodnie z PN-ISO 7150-1:2002, oznaczanie manganu zgodnie z PN-92/C-04590/02, oznaczanie żelaza zgodnie z PN-ISO 6362:2001, oznaczanie barwy zgodnie z PN-EN ISO 7887:2012, oznaczanie mętności zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003, oznaczanie twardości ogólnej zgodnie z PN-ISO 6059:1999, oznaczanie zapachu zgodnie z PN-72/C-04557 | do 13.02.2016 r.
15. | Szczecinek | Laboratorium Badań Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Rybacka 5 78-400 SZCZECINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bugno 2 78-400 SZCZECINEK | 3215Z02 | 10/2022 | 19.01.2022 r. | PS.HK.9020.1.2022 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA: 1. Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 A 2. Stężenie manganu PN-92/C-04590/02 A 3. Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999 N 4. Stężenie azotanów PB 3.13wyd. 4 z dn. 16.12.2019 A 5. Stężenie jonu amonowego PB 3.13 wyd.4 z 16.12.2019 r. A 6. Stężenie chlorków PN-ISO 9297:1994 A 7. Twardość ogólna PN –ISO 6059:1999 A 8. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 9. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 2788:1999 A 10. Barwa PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 N 11. Zapach PN-EN 1622:2006 N 12. Smak PN-EN 1622:2006 N 13. pH PN-EN ISO 10523:2012 A 14. Indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001 A 15. Stężenie chloru wolnego PB 3.21 wyd. 3 z dn. 16.12.2019 r. A 16. Obecność i liczba bakterii grupy coli (woda do spożycia) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A/A1:2017-04 A 17. Obecność i liczba bakterii grupy coli (woda do spożycia, metoda NPL) PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A 18. Obecność i liczba E coli (woda do spożycia) PN-EN ISO 9308-1:2014 A, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A 19. Obecność i liczba E coli (woda do spożycia) PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A 20. Obecność i liczba E coli (woda z kąpielisk) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 N 21. Obecność i liczba enterokoków kałowych (woda do spożycia) PN-EN ISO 7899-2:2004 A 22. Obecność i liczba enterokoków kałowych (woda z kąpielisk) PN-EN ISO 7899-2:2004 A 23. Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22 ±2⁰C po 68 ±4 h PN-EN ISO 6222:2004 A 24. Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36 ±2⁰C po 44 ±4 h PN-EN ISO 6222:2004 A 25. Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 A 26. Obecność i liczba Legionella sp. PN-EN ISO 11731:2017-08 A (Metoda filtracji membranowej) 27. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych (PN-ISO 19458:2007 A) 28. Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych (PN-ISO 5667-5:2017-10A) | od 19.01.2022 r. do 18.01.2023 r.
16. | Świnoujście | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Karsiborska SUW Wydrzany 72-600 ŚWINOUJŚCIE | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 4 72-600 ŚWINOUJŚCIE | 3263Z01 |  | 24.11.2021 r. | HK.9022.5.2021 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI: 1. Azotyny z wykorzystaniem Test Spectroquant firmy Merck 2. Azotany wg PN-82/C-04576.08 3. Chlorki metodą miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra) zgodną z PN-ISO 9297:1994 4. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 5. Glin- Test Spectroquant firmy Merck 6. Indeks nadmanganowy metodą zgodną z PN-EN ISO 8467:2001 7. Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 8. Mangan z wykorzystaniem Test Spectroquant firmy Merck 9. Mętność metodą z zastosowaniem mętnościomierza optycznego zgodną z normą PN-EN ISO 7027:2016 10. pH wg PN-EN ISO 10523:2012 11. Przewodność właściwa elektryczna PN-EN 27888:1999 12. Siarczany z wykorzystaniem Test Spectroquant firmy Merck 13. Smak metodą jakościową zgodną z PN-EN 1622:2006 14. Twardość metodą miareczkową z EDTA zgodną z PN-ISO 6059:1999 15. Zapach metodą jakościową zgodną z PN-EN 1622:2006 16. Żelazo z wykorzystaniem Test Spectroquant firmy Merck 17. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC metodą posiewu na agarze odżywczym zgodną z PN-EN ISO 6222:2004 18. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C zgodna z PN-EN ISO 6222:2004 19. Bakterie grupy coli metodą filtracji membranowej zgodną z PN ISO 9308-1:2014/A1:2017-04 20. Escherichia coli metodą filtracji membranowej zgodną z PN ISO 9308-2:2014-06 21. Enterokoki metodą filtracji membranowej zgodną z PN- EN ISO 7899-2:2004 | od 5.01.2022 r. do 4.01.2023 r.

## Arkusz2
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu woj. zachodniopomorskiego, aktualizacja przeprowadzona w dniu 25.03.2016 r.
Lp. | PSSE | Nazwa laboratorium/adres | Właściciel laboratorium | ID laboratorium | Decyzje |  |  | Zatwierdzone parametry | Termin obowiązywania decyzji | Opinia lub zatwierdzenie ZPWIS w 2015 r. | Kontrola w 2015 r.
[5 empty] | Nr | z dnia | znak
1. | Białogard | Laboratorium Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Ustronie Morskie 1, 78-200 BIAŁOGARD | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 BIAŁOGARD | 3201Z01 | 531/14 | 11.12.2014 r. | PS-N-HK/600/4401/16/14 | żelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, barwa, pH, mętność, przewodność właściwa | do 12.12.2015 r.
2. | [5 empty] | 25.11.2015 | NHK.904.1.1.2015 | 1. Odczyn (pH): PB-W06 październik 2009 – metoda z wykorzystaniem pehametru; 2. Przewodność elektryczna właściwa: PN-EN 27888:1999; 3. Stężenie jonu amonowego: PB-W03 październik 2008 – metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck; 4. Stężenie azotanów: PB-W05 październik 2009 – metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck; 5. Stężenie azotynów: PB-W04 październik 2008 – metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck; 6. Stężenie żelaza: PB-W01 październik 2008 – metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck; 7. Stężenie manganu: PB-W02 październik 2008 – metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem testu Merck; 8. Mętność: PN-EN ISO 7027:2003 9. Barwa: PB-W07 marzec 2009 – metoda spektrofotometryczna. | od 13.12.2015 r. do 12.12.2016 r. | zatwierdził ZPWIS
3. | Goleniów | Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. z siedzibą w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 34 72-200 NOWOGARD | Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. ul. 700-lecia 14/2 72-200 NOWOGARD | 3204Z01 | 65/2014 | 1.10.2014 r. | PS-N-HK-600-67/14 | pH, barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, amoniak, azotyny, azotany, żelazo, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianowy, twardości, o. l. m. w 22°C, o. l. m. w 36°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe. Odmowa zatwierdzenia manganu. | 1.10.2015 r.
4. |  |  |  |  | 70/2014 | 23.10.2014 r. | PS-N-HK-600-75/14 | mangan | 23.10.2015
5. | [5 empty] | 29.01.2015 r. | PS-N-HK-600-5/15 | zapach, smak | 29.01.2016 r. | opinia ZPWIS
6. | [5 empty] | 4.05.2015 r. | PS-N-HK-600-26/15 | liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba Clostridium perfringens, liczba Pseudomonas aeruginosa | 4.05.2016 r. | opinia ZPWIS
7. | [5 empty] | 8.10.2015 r. | PS-N-HK-600-52/15 | pH, barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, żelazo, mangan, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianowy, twardość, zapach, smak, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), liczba Pseudomonas aeruginosa, o. l. m. w temp. 22 ºC ±2 ºC i 36 ºC ±2 ºC | 8.10.2016 r. | opinia ZPWIS
8. | Goleniów | Laboratorium Zakładowe Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 GOLENIÓW | 3204Z02 | 58/2014 | 29.08.2014 r. | PS-N-HK-600-58/14 | żelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, barwa, stężenie jonów wodoru (pH), mętność, przewodność elektryczna właściwa, zapach, twardość, chlorki. | 29.08.2015 r.
9. | [5 empty] | 18.08.2015 r. | PS-N-HK-600-39/15 | żelazo wg PB-04, mangan wg PB-01 w oparciu o PN-92/C-04590/02, jon amonowy wg PN-C-04576-4:1994, azotyny wg PN-EN 26777:1999, azotany wg PN-82/C-04576/08, barwa PN-EN ISO 7887:2012, stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10 523:2012, mętność wg PN-EN ISO 7027:2003, przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 2788:1999, zapach wg PB-02 w oparciu o PON-EN 1622:2006, twardość wg PN-ISO 6059:1999, chlorki.wg PN-ISO 9297:1994 | 18.08.2016 r. | opinia ZPWIS
10. | Gryfino | Laboratorium (ul. Łączna 1 w Gryfinie) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, 74-100 GRYFINO | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 GRYFINO | 3206Z01 |  | 17.11.2014 r. | PS-N/600-4400/5/688/14 | oznaczenie przewodności elektrycznej właściwej, mętności, zapachu, pH, twardości, jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, żelaza, manganu, siarczanów, chloru wolnego, barwy. | od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
11. | [5 empty] | 25.11.2015 r. | NHK.904.1.2.2015 | 1. Odczyn pH: PN-EN ISO 10523:2012 2. Stężenie chlorków: PN-ISO 9297:1994 3. Przewodność elektryczna właściwa: PN-EN 27888:1999 4. Stężenie siarczanów: PN ISO 9280:2002 5. Stężenie azotu amonowego, jonu amonowego: PN ISO 7150-1:2002 6. Stężenie siarczanów: PB-08.00 wyd.2 z dnia 21.01.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 153; LCK 353 7. Stężenie jonów amonowych: PB-09.00 wyd.2 z dnia 21.01.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 304 8. Stężenie chloru wolnego: PB-10.00 wyd.2 z dnia 09.03.2010r na podstawie testu HACH LANGE 9. Stężenie azotanów: PB-11.00 wyd.2 z dnia 21.01.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 10. Stężenie azotynów: PB-12.00 wyd.2 z dnia 21.01.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 11. Stężenie żelaza: PB-13.00 wyd.2 z dnia 27.12.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 521 12. Stężenie manganu: PB-14.00 wyd.2 z dnia 27.12.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCW 032 13. Twardość ogólna: PB-15.00 wyd.2 z dnia 21.01.2011r na podstawie testu HACH LANGE LCK 327 14. Mętność: PN-EN ISO 7027:2003 15. Barwa: PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D 16. Barwa: PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C 17. Oznaczenie zapachu: PB-20.00 wyd.2 z dnia 18.06.2013r. | od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. | zatwierdził ZPWIS
12. | Kamień Pom. | Laboratorium Oczyszczalni Ścieków Mokrawica Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Szczecińska 2 72-400 KAMIEŃ POMORSKI | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Szczecińska 2 72-400 KAMIEŃ POMORSKI | 3207Z01 |  | 18.12.2014 r. | PS-N-HK-4400-600-25/14 | w zakresie prowadzonych badań fizykopchemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: pH, przewodność, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, mangan, żelazo, barwa, mętność, chlor wolny. | 18.12.2015 r.
13. | Kołobrzeg | Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Artylerjska 3 78-100 KOŁOBRZEG zlokalizowana na terenie ujęcia w Bogucinie | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Artyleryjska 3 78-100 KOŁOBRZEG | 3208Z01 | 13/14 | 14.05.2014 r. | PS-N-HK-600-24/14 | mętność, barwa, przewodność elektryczna, azotany, azotyny, mangan, żelazo, odczyn, amonowy jon, siarczany, chlorki, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, Pseudomonas aeuroginosa, ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22°C i 36°C. | 14.05.2015 r.
14. |  |  |  |  | 19/15 | 18.05.2015 r. | PS-N-HK-600-48/15 | mętność, barwa, przewodność elektryczna, azotany, azotyny, mangan, żelazo, odczyn, amonowy jon, siarczany, chlorki, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, Pseudomonas aeuroginosa, ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22°C i 36°C. | 18.05.2016 r. |  | 25.11.2015 r. i 30.11.2015 r. przez PPIS w Kołobrzegu
15. | Koszalin | Laboratorium Badania Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koszalinie ul. Żwirowa 14 75-711 KOSZALIN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 14 75-711 KOSZALIN | 3261Z01 | 214/2014 | 14.03.2014 r. | PS-N-HK/4401-600-58/14 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ºC / +,-2 ºC/ po 68 /+,- 4h/ w 1 ml wody, liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody; liczby bakterii Escherichia coli w 100 ml wody; liczby enterokoków/ paciorkowców kałowych w 100 ml,. Zakres fizykochemicznych metod badawczych: zapach, smak, żelazo ogólne, mangan, odczyn pH, barwa, mętność, amonowy jon, azotyny, azotany, twardość, ogólna, chlorki, siarczany, przewodność. | 18.03.2015 r.
16. |  |  |  |  | 177/2015 | 12.03.2015 r. | PS.N.HK.4401.600.82.2015 | Zakres analiz mikrobiologicznych:ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ºC ±2 ºC po 68 ± 4h w 1 ml wody, liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody; liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody; liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml wody. Zakres analiz fizykochemicznych: zapach, smak, żelazo ogólne, mangan, odczyn pH, barwa, mętność, amonowy jon, azotyny, azotany, twardość ogólna, chlorki, siarczany, przewodność. | do 6.03.2016 r. | opinia ZPWIS
17. | Myślibórz | Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 BARLINEK | 3210Z01 |  | 5.06.2014 r. | PPIS-N-HK/600/4401-1/14 | zapach, smak. | do 6.06.2015
18. | [5 empty] | 10.09.2014 r. | PPIS-N-HK/600/4401-2/14 | przewodność właściwa, mętność, ph, barwa, żelazo ogólne, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C±2°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C±2°C. | do 10.09.2015 r.
19. | [5 empty] | 19.08.2015 r. | PPIS-N-HK/600/4401-2/15 | zapach zgodnie z Procedura Badawczą BPL-12 Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku, smak zgodnie z Procedura Badawczą BPL-12 Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku | do 19.08.2016 r. | opinia ZPWIS
20. | [5 empty] | 21.09.2015 r. | PPIS-N-HK/600/4401-3/15 | przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 2788:1999, mętność wg PN-EN ISO 7027:2003, stężenie jonów wodoru (pH) wg PN-EN ISO 10523:2012, barwa wg PN-EN ISO 7887:2012, żelazo ogólne wg PBL-03 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., mangan wg PBL-04 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., jon amonowy wg PBL-01 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., azotyny wg PBL-02 wyd. 05 z dnia 13.06.2014 r., azotany wg PN-82/C-04576/08, bakterie grupy coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014, Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014, enterokoki kałowe wg PN-EN ISO 7899-2:2004 , ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C±2°C po 68 ±4h wg PN-EN ISO 6222:2004, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C±2°C po 44 ±4h wg PN-EN ISO 6222:2004. | do 21.09.2016 r. | opinia ZPWIS
21. | Szczecin | Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Szczawiowa 15 70-010 SZCZECIN | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie ul. M. Golisza 10 71-682 SZCZECIN | 3262Z01 |  | 29.12.2014 r. | PS.HK.4403.6.2014 | pobieranie próbek wody do badań, o. l. m. w 22 °C ±2°C po 72 h, o. l. m. w 36°C±2°C po 48 h, bakterie grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba Enterokoków kałowych, liczba Clostridium perfringens (łacznie ze sporalami), liczba Pseudomonas aeruginosa, mętność, barwa, odczyn, twardość ogólna, żelazo ogólne, chlorki, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, siarczany, glin, przewodność elektryczna właściwa, chrom, miedź, nikiel, kadm, ołów, srebro, magnez, sód, mangan, rtęć, zapach, utlenialność z KMnO4, fluorki, OWO, chloroform, stężenie węglowodorów chlorowcipochodnych: [trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, chloryny, chlorany, Σ chloranów i chlorynów. | od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
22. | [5 empty] | 27.11.2015 r. | NHK.904.1.5.2015 | 1. Mętność: PN-EN ISO 7027:2003 punkt 6; 2. Barwa: PN-EN ISO 7887:2012 z wyłączeniem rozdziału 2,3,5; 3. Zapach: PN-C-04557:1972 wg pkt. 3.5.1.1; 4. Odczyn (pH): PN-EN ISO 10523:2012; 5. Twardość ogólna : PN ISO 6059:1999; 6. Smak: PN-C-04557:1972 wg pkt. 4.5.1.1; 7. Stężenie żelaza ogólnego: PN-ISO 6332:2001; 8. Stężenie chlorków: PN ISO 9297:1994; 9. Stężenie jonu amonowego: PN-ISO 7150-1:2002; 10. Stężenie azotynów: PN-EN 26777:1999; 11. Stężenie azotanów: PN-82/C-04576.08; 12. Indeks nadmanganianowy (utlenialność): PN-EN ISO 8467:2001; 13. Fluorki: PB/LC/42:2012 edycja 1 z dnia 20.08.2012r.; 14. Węgiel ogólny: PB/LC/03:2005 edycja 1 z dnia 01.04.2005r.; 15. Chlor wolny/ pozostały: PB/LC:07:2006 edycja 1 z dnia 12.01.2006r.; 16. Stężenie glinu: PN-92/C-04605.02; 17. Przewodność właściwa: PN-EN 27888:1999; 18. Stężenie chromu ogólnego: PN-EN ISO 15586:2005;19. Stężenie miedzi: PN-EN ISO 15586:2005; 20. Stężenie niklu: PN-EN ISO 15586:2005; 21. Stężenie kadmu: PN-EN ISO 15586:2005; 22. Stężenie ołowiu: PN-EN ISO 15586:2005; 23. Stężenie srebra: PN-EN ISO 15586:2005; 24. Stężenie magnezu: PN-EN ISO 7980:2002; 25. Stężenie sodu: PN-ISO 9964-3:1994; 26. Rtęć: PN-EN 1483:2000; 27. Stężenie manganu: PB/LC/11:2006 edycja 1 z dnia 03.02.2006r.; 28. Siarczany: PB/LC/06:2006 edycja z dnia 03.02.2006r.; 29. Bromiany: PN-EN ISO 11206; 30. Suma chloranów i chlorynów: PB/LC/40:2012 edycja 1 z dnia 20.08.2012r.; 31. Stężenie chlorynów: PB/LC/40:2012 edycja 1 z dnia 20.08.2012r.; 32. Stężenie chloranów: PB/LC/40:2012 edycja 1 z dnia 20.08.2012r.; 33. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze (22±2)ºC po 72 godz.: PN-EN ISO 6222:2004; 34. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze (36±2)ºC po 48 godz.: PN-EN ISO 6222:2004; 35. Obecność i liczba bakterii grupy coli: PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 36. Obecność i liczba Escherichia coli: PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 37. Obecność i liczba Enterokoków kałowych: PN-EN ISO 7899-2:2004; 38. Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami: PZH:2006/ZHK cz. II; 39. Pseudomonas aeruginosa: PN-EN ISO 16266:2009. | od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. | zatwierdził ZPWIS
23. | Szczecin | Danuta Wojciechowska Laboratorium QSC-LAB ul. St. Dubois 23 71-610 SZCZECIN | Q-Systems Center Laboratorium QSC-LAB ul. St. Dubois 23 71-610 SZCZECIN | 3262Z02 |  | 1.12.2014 r. | PS.HK.4403.3.2014 | pobieranie próbek wody do badań, o. l. m. w 22±2°C, o. l. m. w 36 ±2°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba Enterokoków kałowych, liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), liczba Pseudomonas aeruginosa, liczba bakterii Legionella sp. | od 20.12.2014 r. do 19.12.2015 r.
24. | [5 empty] | 27.07.2015 r. | PS.HK.4403.1.4.2015 | barwa, mętność, przewodność właściwa, pH, jon amonowy, mangan, żelazo, azotany, azotyny, | 27.07.2016 r. | opinia ZPWIS | kontrola PPIS i ZPWIS
25. | [5 empty] | 27.11.2015 r. | NHK.904.1.4.2015 | 1. Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (22±2)ºC po 72 godz.: metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004; 2. Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (36±2)ºC po 48 godz.: metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004; 3. Liczby bakterii grupy coli: metoda zgodna z PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 4. Liczby Escherichia coli: metoda zgodna z PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 5. Liczby enterokoków kałowych: metoda zgodna z PN-EN ISO 7899-2:2004; 6. Liczby Pseudomonas aeruginosa: metoda zgodna z PN-EN ISO 16266:2009; 7. Liczby Legionella sp.: metoda zgodna z PN-EN ISO 11731-2:2008; 8. Liczby Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami): metoda zgodna z PB-06/W/RMZ:2010 wyd.1 z dn. 11.03.2011. | od 27.11.2015 r. do 26.11.2016 r. | zatwierdził ZPWIS
26. | Szczecin | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 SZCZECIN | 3262Z03 |  | 9.12.2013 r. | PS.HK-600-522/48/13 | Pobieranie próbek wody, mętność, barwa, zapach, pH, twardość, stężenie żelaza, stężenie jonu amonowego, stężęnie azotynów, azotanów, przewodność elektryczna właściwa, stężenie manganu, zapach, utlenialność. | od 7.01.2014 r. do 6.01.2015 r.
27. | [5 empty] | 18.12.2014 r. | PS.HK.4403.4.2014 | pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, badania fizykochemiczne: amonowy jon (azot amonowy), arsen, azotany (azot azotanowy), azotyny (azot azotynowy), barwa, chlorki, chrom, kadm, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, przewodność elektryczna właściwa, rtęć, siarczany, stężenie jonów wodoru (pH), twardość, utlenialność, WWA, zapach, żelazo. | od 7.01.2015 r. do 6.01.2016 r.
28. | Szczecin | Laboratorium Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-508 SZCZECIN | Laboratorium Polcargo International Spółka z o. o. ul. Henryka Pobożnego 5 70-508 SZCZECIN | 3262Z04 |  | 18.12.2014 r. | PS.HK.4403.5.2014 | 1. Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. 2. Badania mikrobiologiczne: o. l. m. w 22±2 °C po 68±4h, o. l. m. w 36 ±2°C po 44 ±4h, liczba bakterii grupy coli,liczba Escherichia coli, liczba Enterokoków kałowych,liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami). 3. Badania fizykochemiczne: mętność, barwa, stężenie jonów wodoru (pH), twardość ogólna, stężenie chlorków, stężenie jonu amonowego, stężenie azotynów, stężenie azotanów, stężenie chloru wolnego, stężenie fluorków, stężenie siarczanów, utlenialność, ogólny węgiel organiczny (OWO), stężenie chloraminy, stężenie formaldehydu, przewodność elektryczna właściwa, stężenie węglowodorów chlorowcopochodnych [trichlorometan, bromodichlorometan, tetrachlorometan, 1,2 dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ trichlorobenzenów, Σ THM], stężenie arsenu, stężenie antymonu, stężenie boru, stężenie chromu, stężenie kadmu, stężenie miedzi, stężenie niklu, stężenie ołowiu, stężenie rtęci, stężenie selenu, stężenie magnezu, stężenie srebra, stężenie żelaza, stężenie glinu, stężenie manganu, stężenie sodu, stężenie benzenu, stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA: [benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,1,3-cd)piren, Σ WWA, stężenie środków ochrony roślin: [endryna, aldryna, dieldryna, p,p'- DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD, alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, lindan-HCH, alfa-endosulfan, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, trifluralina, heptachlor, epoksyd heptachloru, suma pestycydów]. | od 20.12.2014 r. do 19.12.2015 r.
29. | Szczecin | Zakład Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak ul. Kazimierza Królewicza 4c, 71-550 SZCZECIN | Zakład Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak ul. Kazimierza Królewicza 4c, 71-550 SZCZECIN | 3262Z01 |  | 5.08.2014 r. | PS.HK.4403.1.2014 | Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych, badania fizykochemiczne - jon amonowy (azot amonowy), azotany (azot azotanowy), azotyny (azot azotynowy), barwa, chlorki, kadm, mangan, mętność, miedź, ołów, przewodność elektryczna właściwa, siarczany, smak, stężenie jonów wodoru (pH), twardość, utlenialność, zapach, żelazo. | od 5.08.2014 r. do 4.08.2015 r.
30. | [5 empty] | 13.10.2015 r. | PS.HK.4403.4.2015 | azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, barwa, chlorki, kadm, mangan, mętność, miedź, ołów, przewodność elektryczna właściwa, siarczany, smak, stężenie jonów wodoru (pH), twardość, utlenialność, zapach, żelazo. | od 13.10.2015 r. do 12.10.2016 r.
31. | Szczecin | Laboratorium J. S. HAMILTON POLAND S.A. Oddział w Szczecinie , ul. Ks. Stanisława Kujota 8, 70-605 SZCZECIN | Laboratorium J. S. HAMILTON POLAND S.A. 71-550 SZCZECIN | 3262Z06 |  | 11.03.2015 r. | PS.HK.4403.5.2015 | WODA DO SPOŻYCIA 1. Pobieranie próbek wody do badań. 2. Badania mikrobiologiczne: l. d. w 22 °C, l. d. w 37 °C, Enterokoki kałowe, Legionella sp., liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), Pseudomonas aeruginosa | od 11.03.2015 r. do 10.03.2016 r.
32. | [5 empty] | 17.06.2015 r. | PS.HK.4403.5.1.2015 | WODA Z KĄPIELISK I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI 1. Pobieranie próbek wody do badań. 2. Badania mikrobiologiczne: Enterokoki kałowych, Escherichia coli | od 17.06.2015 r. do 16.06.2016 r.
33. | [5 empty] | 14.08.2015 r. | PS.HK.4403.2.2015 | liczba bakterii grupy coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12, liczba Echerichia coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | od 14.08.2015 r. do 13.08.2016 r.
34. | Szczecinek | Laboratorium Analizy Ścieków i Wody Kotłowej ul. Armii Krajowej 43/2 78-400 SZCZECINEK | Chemiczne Laboratorium Analizy Scieków i Wody Kotłowej J.K.K. Podgórscy s. c. ul. Armii Krajowej 43/2 78-400 SZCZECINEK | 3215Z01 | 26/2014 | 28.01.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/2/14 | odczyn, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, azotany, azotyny, amoniak, mangan, żelazo, barwa, mętność, twardość ogólna, zapach. | 28.01.2015 r.
35. |  |  |  |  | 68/2015 | 13.02.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/2/15 | odczyn zgodnie z PN-90/C-04540/01, pomiar przewodności elektrycznej właściwej zgodnie z PN-EN 27888:1999, oznaczanie chlorków zgodnie z PN-ISO 9297:1994, oznaczanie azotanów zgodnie z PN-82/C-04576/08, oznaczanie azotynów zgodnie z PN-EN 26777:1999, oznaczanie jonu amonowego zgodnie z PN-ISO 7150-1:2002, oznaczanie manganu zgodnie z PN-92/C-04590/02, oznaczanie żelaza zgodnie z PN-ISO 6362:2001, oznaczanie barwy zgodnie z PN-EN ISO 7887:2012, oznaczanie mętności zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003, oznaczanie twardości ogólnej zgodnie z PN-ISO 6059:1999, oznaczanie zapachu zgodnie z PN-72/C-04557 | 13.02.2016 r. | opinia ZPWIS
36. | Szczecinek | Laboratorium Badań Wody i Ścieków ul. Rybacka 5 78-400 SZCZECINEK | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bugno 2 78-400 SZCZECINEK | 3215Z02 | 08/2014 | 9.01.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/1/14 | mętność, pH, przewodność elektryczna, chlorki, azotany, azotyny, amoniak/jon amonowy, mangan, żelazo, barwa, zapach | 9.01.2015 r.
37. |  |  |  |  | 175/2014 | 16.04.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/3/14 | ogólna liczba drobnoustrojów w 22±2 °C | 16.04.2015 r.
38. |  |  |  |  | 297/2014 | 27.06.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/4/14 | bakterie grupy coli, Escherichia coli | 27.06.2015 r.
39. |  |  |  |  | 372/2014 | 12.08.2014 r. | PS-N.HK/600-4417/5/14 | Enerokoki kałowe wg. Normy PN-EN ISO 7899-2:2004 | 12.08.2015 r.
40. |  |  |  |  | 2/2015 | 9.01.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/1/15 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA: stężenie jonów wodoru (pH) zgodnie z PN-90/C-04540/01, przewodność elektryczna właściwa zgodnie z PN-EN 2788:1999, oznaczanie chlorków zgodnie z PN-ISO 9297:1994, oznaczanie azotanów zgodnie z 3.18 wyd. 1 z dnia 1.06.2012, oznaczanie azotynów zgodnie z PN-EN 26777:1999, oznaczanie jonu amonowego zgodnie z 3.13 wyd. 2 z dnia 1.09.2011, oznaczanie manganu zgodnie z PN-92/C-04590/02, oznaczanie żelaza zgodnie z PN-ISO 6362:2001, oznaczanie barwy zgodnie z PN-EN ISO 7887:2012, oznaczanie mętności zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003, oznaczanie twardości ogólnej zgodnie z PN-ISO 6059:1999, oznaczanie zapachu zgodnie z PBO 3.4 wyd. 1 z dnia 13.09.2007 w oparciu o PN-72/C-04557, obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009, obecność i liczba enterokoków zgodnie z PN-EN ISO 7899-2, ogólna liczba mikrorganizmóww na agarze odżywczym w temperaturze 22±2 °C zgodnie z PNEN ISO 6222-2004 | 9.01.2016 r. | opinia ZPWIS | kontrola PPIS w Szczecinku przed zatwierdzeniem
41. |  |  |  |  | 209/2015 | 15.05.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/3/15 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA: ogólna liczba mikrorganizmów w 36 °C wg. normy PN-EN ISO 6222:2004, jony widorowe (pH) wg PN-EN ISO 10523: 2012, barwa wg. PN-EN ISO 7887:2002, oznaczanie indeksu nadmanganianowego (utlenialności) wg. PN-EN ISO 8467:2001 | 15.05.2016 r. | opinia ZPWIS
42. |  |  |  |  | 249/2015 | 16.06.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/4/15 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA ORAZ WODY DO KĄPIELI: obecność i liczba Escherichia coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12, obecność i liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12, obecność i liczba Enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | 16.06.2016 r. | opinia ZPWIS
43. |  |  |  |  | 599/2015 | 30.12.2015 r. | PS-N.HK/600-4417/7/15 | WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA ORAZ WODA DO KĄPIELI: 1. stężenie żelaza ogólnego wg PN-ISO 6323:2001 2. stężenie manganu wg PN-92/C-04590/02 3. stężenie azotynów wg PN-EN 26777:1999 4. stężenie azotanów wg PB 3.18 wyd.1 z dnia 01.06.2012 r. 5. stężenie jonu amonowego wg PB 3.13 wyd.2 z 01.02.2011 r. 6. stężenie chlorków wg PN-ISO 9297:1994 7. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) wg PN-ISO 6059:1999 8. mętność wg PN-EN ISO 7027:2003 9. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999 10. barwa wg PN-EN-ISO 7887:2012 metoda C 11. liczba progowa zapachu (TON) wg PN-EN 1622:2006 12. liczba progowa smaku (TON) wg PN-EN 1622:2006 13. pH stężenie jonów wodorowych wg PN-EN ISO 10523:2012 14. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001 15. obecność i liczba bakterii grupy coli (woda do spożycia ) wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12 16. obecność i liczba bakterii grupy coli (woda do spożycia ) wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 17. obecność i liczba E. coli (woda do spożycia ) wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12 18. obecność i liczba E. coli (woda do spożycia ) wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 19. obecność i liczba E. coli (woda z kąpielisk ) wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12 20. obecność i liczba Enterokoków kałowych (woda do spożycia) PN-EN ISO 7899-2:2004 21. obecność i liczba Enterokoków kałowych (woda z kąpielisk ) PN-EN ISO 7899-2:2004 22. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22 ⁰ C po 68 ±4 h wg PN-EN ISO 6222:2004 23. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36 ±2 ⁰ C po 44 ±4 h wg PN-EN ISO 6222:2004 24. obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO16266:2009 | 30.12.2016 r. | opinia ZPWIS
44. | Świdwin | Laboratorium PHU "HANNA" Hanna Piaseczna-Zawadzka w Połczynie-Zdroju 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ | Laboratorium PHU "HANNA" Hanna Piaseczna-Zawadzka ul. Mieszka I-go 20 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ | 3216Z02 | PIS-600-28/2015 | 20.01.2015 r. | PS-N.HK-4400-59/2014/2015 | o. l. m. w temperaturze 22±2 °C po 72 godz. wg. normy PN-EN ISO 6222:2004, Enterokoki kałowe wg. normy PN-EN ISO 7899:2004, bakterie grupy coli i Escherichia coli wg. normy PN-EN ISO 9308-1:2004 + APL:2005+AC:2009 | do 20.01.2016 r. | opinia ZPWIS
45. | Świnoujście | Laboratorium Zakładowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 72-600 ŚWINOUJŚCIE | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 72-600 ŚWINOUJŚCIE | 3263Z01 |  | 18.11.2014 r. | PPS-NS-HK/600/23/E.S./14 | azotany zgodnie z PN-82/C-04579.08, azotyny zgodnie z procedurą tesrów Spectroquant firmy Merck, barwa zgodnie z procedura badawczą opartą na PN-EN ISO 7887:2012, chlorki zgodnie PN-ISO 9297:1994, indeks nadmanganowy zgodnie z PN-EN ISO 8467:2001, jon amonowy zgodnie z PN-C-04576-4:1994, mangan zgodnie z procedurą tesrów Spectroquant firmy Merck, mętności zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003, odczyn zgodnie z PN-90/C-04540/01, przewodność elektryczna właściwa zgodnie z PN-EN 27888:1999, siarczany zgodnie z procedurą tesrów Spectroquant firmy Merck, smak zgiodnie z procedura badawcxzą opartą na PN-EN 1622:2006, twardość zgodnie z PN-ISO 6059:1999, zapach zgodnie z procedurą badawczą opartą na PN-ENM 1622:2006, żelazo zgodnie z procedurą tesrów Spectroquant firmy Merck, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C ±2°C po 72 h wg PN-EN ISO 6222:2004, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C±2°C po 48 h wg PN-EN ISO 6222:2004, obecność i liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009, obecność i liczba Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009, obecność i liczba enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | 18.11.2015 r.
46. | [5 empty] | 25.11.2015 r. | NHK.904.1.3.2015 | 1. Oznaczania azotanów: metoda zgodna z PN-82/C-04576.08; 2. Oznaczania azotynów: metoda wykorzystaniem testu Merck; 3. Oznaczania barwy: metoda zgodna z PN-EN ISO 7887:2012; 4. Oznaczania chlorków: metoda zgodna z PN-ISO 9297:1994; 5. Oznaczania indeksu nadmanganianowego: metoda zgodna z PN-EN ISO 8467:2001; 6. Oznaczania jonu amonowego: metoda zgodna z PN-C-04576-4:1994; 7. Oznaczania manganu: metoda wykorzystaniem testu Merck; 8. Oznaczania mętności: metoda zgodna z PN-EN ISO 7027:2003; 9. Odczynu pH: metoda zgodna z PN-EN ISO 10523:2012; 10. Przewodności elektryczna właściwa: metoda zgodna z PN-EN 27888:1999; 11. Oznaczania siarczanów: metoda wykorzystaniem testu Merck; 12. Smaku: metoda zgodna z PN-EN 1622:2006; 13. Twardości: metoda zgodna z PN-ISO 6059:1999; 14. Zapachu: metoda zgodna z PN-EN 1622:2006; 15. Oznaczania żelaza: metoda wykorzystaniem testu Merck; 16. Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (22±2)ºC po 72 godz.: metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004; 17. Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (36±2)ºC po 48 godz.: metoda zgodna z PN-EN ISO 6222:2004; 18. Liczby bakterii grupy coli: metoda zgodna z PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 19. Liczby Escherichia coli: metoda zgodna z PN-EN ISO 9308-1:2014-12; 20. Liczby enterokoków: metoda zgodna z PN-EN ISO 7899-2:2004. | od 25..11.2015 r. do 24.11.2016 r. | zatwierdził ZPWIS