Maków Mazowiecki, dnia 22.12. 2021 r.

HKN.9027.01.91.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 31/N/Mak i 32/N/Mak sporządzonych w dniu  10.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.9052.397.2021 i  HKL.9052.398.2021 z dnia 15.03.2021 r.,

oraz protokole nr: 53/S/Mak, sporządzonym dnia 22.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1108.2021 z dnia 05.07.2021 r.,

oraz protokołach nr: 38/S/Mak i 39/S/Mak sporządzonych dnia 16.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1039.2021 i  HKL.9052.1040.2021 z dnia 22.06.2021 r.,

oraz protokołach nr: 96/N/Mak i 97/N/Mak sporządzonych dnia 22.09.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1921.2021 i  HKL.9052.1922.2021 z dnia 28.09.2021 r.,

oraz protokole nr: 104/N/Mak, sporządzonym dnia 26.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2249.2021 z dnia 12.11.2021 r.,

oraz protokołach nr: 140/S/Mak i 141/S/Mak sporządzonych dnia 15.12.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2578.2021 i  HKL.9052.2579.2021 z dnia 20.12.2021 r.

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Rzewniu gm.  Rzewnie,

- Przychodnia Lekarska  w Rzewniu  gm.  Rzewnie,

- Stacja Uzdatniania Wody w Rzewniu gm.  Rzewnie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Rzewnie

zarządzanego przez  Gminę Rzewnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Rzewnie, 06-225 Rzewnie,

2. a/a.