Załącznik nr 1B do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 21 marca 2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do motorycznej i sensorycznej rehabilitacji palców i dłoni

- 2 sztuki

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiary MAX 35 cm x 25 cm x 26 cm (1 x w x h) | TAK |  |
| 2 | Ciężar: MAX 5,5 kg (bez zasilacza i płytek adaptacyjnych) | TAK |  |
| 3 | Napięcie: 230 V ~/50 Hz | TAK |  |
| 4 | Podpórka pod dłoń z płytkami adaptacyjnymi | TAK |  |
| 5 | Automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie ustalonego czasu | TAK |  |
| 6 | Możliwość dopasowywania tempa rotacji wałka terapeutycznego | TAK |  |
| 7 | Możliwość ustawienia mocy wibracji | TAK |  |
| 8 | Program pasywnych ruchów palców poprzez obrotowy wałek terapeutyczny, rozpoznaje spastyczność i ją rozluźnia | TAK |  |
| 9 | Urządzenie przenośnie | TAK |  |
| 10 | Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Paszport urządzenia | TAK |  |
| 13 | Certyfikaty/ atesty (załączyć) | TAK |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1B do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

Do oferty należy załączyć katalog/szczegółowy opis sprzętu spełniającego wymagane parametry podane w powyższej tabeli.

…………………………………………….                                    ………………………………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)