[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 19 listopada 2025 roku

NOUP.9020.1.156.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BABOSZEWO
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej 
w ramach  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza 
przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Baboszewo.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 13.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Baboszewo, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 5631/25/W, nr 5632/25/W, nr 5633/25/W z dnia 17.11.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania w zakresie oznaczonych parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1 część C tabela 1 i tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 4 miejscowości gminy Baboszewo: Baboszewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Baboszewo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,  ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

