[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 13 sierpnia 2025 roku

NOUP.9020.1.82.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE SARNOWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej                w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniach: 10.06.2025 r. 
i 05.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych 
z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: HKL- 1-281/676,677,678/2025 z dnia 13.06.2025 r. oraz HKL- 1-364/874,875,876,877,878/2025 z dnia 07.08.2025 r. oraz pobranej w dniach: 17.06.2025 r. 
i 22.07.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody 
nr: 2703/25/W, 2704/25/W,  2705/25/W,  2706/25/W,  2707/25/W   z dnia 23.06.2025 r. oraz nr: 3357/25/W, 3358/25/W, 3359/25/W, 3360/25/W, 3361/25/W z dnia 25.07.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Dzierzążnia,  Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

