
[image: image2.png]KRAJOWY i Sfinansowane przez
PLAN Resezpodpollta Uni Europeska
oosupowy [N NextGenerationEU





 Leśna Podlaska, 2026-04-08
ZSR.2911.3.2026           

Wyjaśnienia nr 1
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy na podstawie Porozumienia nr 00080-84040-OR0300006/25 o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr 183953-2026 z dnia 2026-03-17
W związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), poniżej wyjaśnia się:

Pytanie 1 (dotyczy części I:  „Agregat uprawowo – siewny do siewu w mulcz”)
Prośba o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie wymagań minimalnych pkt. 15 – Zamawiający określił: elektryczny aparat wysiewający z 5 wałkami wysiewającymi pozwalającymi na wysiew od 0,5 kg do 400 kg. 

Czy Zamawiający wyrazi na elektryczny aparat wysiewający z 5 wałkami wysiewającymi pozwalającymi na wysiew od 1 kg do 400 kg?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany tego parametru i wymaga
elektryczny aparat wysiewający z 5 wałkami wysiewającymi pozwalającymi na wysiew od 0,5 kg do 400 kg.
Pytanie 2 (dotyczy części VI:  „Stacja meteorologiczna”)

Czy Zamawiający wymaga dostawy jednej stacji meteorologicznej ze wszystkimi czujnikami oraz urządzeniem komunikacyjnym (rejestratorem)?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostawy jednej stacji meteorologicznej ze wszystkimi czujnikami oraz urządzeniem komunikacyjnym (rejestratorem).
Pytanie 3 (dotyczy części VI:  „Stacja meteorologiczna”)

Czy Zamawiający wymaga, żeby stacja meteorologiczna była wyposażona w minimum jedno urządzenie komunikacyjne (rejestrator), obsługujący wszystkie czujniki?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga żeby stacja meteorologiczna była wyposażona w minimum jedno urządzenie komunikacyjne (rejestrator) obsługujący wszystkie czujniki. 

Dyrektor

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 

mgr Radosław Stanisław Klekot


[image: image1][image: image2.png]