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Pyrzyce, 13.08.2026 r. 
NHK.9022.119.2026
KOMUNIKAT Nr 19/2026
w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w miejscowości Żuków, 
gm. Przelewice, pow. pyrzycki 
zaopatrującego w wodę 527 mieszkańców miejscowości Żuków i Karsko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.08.2026 r. (sprawozdanie nr 4166/26 z dnia 13.08.2026 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard) stwierdził niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 4 NPL/100 ml - w punkcie zgodności na sieci wodociągowej Żuków nr 8 (woda przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać bakterii grupy coli). Ponadto w zbadanej próbce wody stwierdzono podwyższoną mętność (6,22 NTU), co stanowi nieprawidłową zmianę (wartość parametryczna akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian). 
W badanej próbce nie stwierdzono E.coli i Enterokoków kałowych.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną bakterii grupy coli oraz mętności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że  parametry te w stwierdzonych wartościach nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Dla większego bezpieczeństwa zdrowotnego wodę zaleca się przegotować przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz myciem naczyń kuchennych, owoców i warzyw, myciem zębów, kąpielą noworodków i niemowląt.

Gmina Przelewice jako zarządca urządzeń wodociągowych w miejscowości Żuków, prowadzi prace naprawcze mające na celu zapewnienie należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Żuków.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.


Iga Sindrewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/
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