Zakres wykonywanych badań przez Pracownię Badań Środowiskowych

Środowisko pracy

| Badany obiekt | Badane cechy | Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- |
| Środowisko pracy - hałas | Hałas w zakresie: - równoważny poziom dźwięku A (A) - maksymalny poziom dźwięku A (A) - poziom ekspozycji na hałas (A) - poziom szczytowy dźwięku C (A) | PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującą strategię 2 – pkt 10 i strategię 3 – pkt 11 PN-N-01307:1994 |
| Środowisko pracy - powietrze | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna (A): - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność, - pyły drewna, - pyły mąki, - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki Zakres (0,3 – 17,0-) mg/m3 Metoda filtracyjno - wagowa | PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 |
| Środowisko pracy - powietrze | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna (A): - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki Zakres (0,3 – 7,8) mg/m3 Metoda grawimetryczna | PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 |
| Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na (A): - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje nieorganiczne - frakcja respirabilna Metoda grawimetryczna | PN – Z – 04008 – 07:2002 + Az1: 2004 |

Badania fizykochemiczne wody

| Badany obiekt | Badane cechy | # Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda/ woda do spożycia | Badania fizykochemiczne: mętność (A) barwa (A) zapach/ smak (N) odczyn (A) przewodność elektryczna właściwa (A) jon amonowy (A) azotany (A) azotyny (A) mangan (A) ▪ żelazo (A) | PN-EN ISO 7027:2016-09 PN-EN ISO 7887:2012, Ap1: 2015 PB/OL/10 wg. PN-EN 1622 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-C-04576-4:1994 PN-82/C-04576/08 PN-EN 26777:1999 PN-92/C-04590/03 PN-ISO 6332:2001/Ap1 |

Badania mikrobiologiczne wody:

| Badany obiekt | Badane cechy | Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda/ woda do spożycia | liczba bakterii grupy coli (A) liczba Escherichia coli (A) ogólna liczba mikroorganizmów (A) liczba enterokoków kałowych (A) | PN-EN ISO 9308–1:2014-12+A1:2017-04 PN-EN ISO 9308–1:2014-12+A1:2017-04 PN-EN ISO 6222: 2004 PN-EN ISO 7899-2:2004 |

Oznaczenie: (A) – metoda akredytowana przez PCA, N – badanie nieakredytowane,

▪ badanie wykonywane poza obszarem regulowanym prawnie

Laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02