Nasz znak: PSSE.SAT.272.2.2022.AC                              Skierniewice , dnia 08.marca 2022 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach  udziela odpowiedzi  na pytania dotyczące postępowania na dostawę  odczynników i wzorców chemicznych,

podłóż bakteriologicznych,  testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków.

nr postępowania PSSE.SAT.272.2.2022.AC

Część „Wzorce chemiczne – I półrocze 2022”

Pakiet B:

Pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca o pojemności 250mg? Według naszej najlepszej wiedzy podany wzorzec DRE-C10665000 nie jest dostępny w opakowaniu 250g.

Ad1. Wyrażamy zgodę, nastąpiła pomyłka z naszej strony.

Pozycja 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego materiału referencyjnego z datą ważności do 09.08.2022r. Według naszej najlepszej wiedzy, wyspecyfikowany produkt obecnie nie jest dostępny na rynku z dłuższą datą ważności.

Ad2. Wyrażamy zgodę.

Pozycja 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego materiału referencyjnego z datą ważności do 22.08.2022r. Według naszej najlepszej wiedzy, wyspecyfikowany produkt obecnie nie jest dostępny na rynku z dłuższą datą ważności.

Ad3. Wyrażamy zgodę.

Pozycja 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego materiału referencyjnego z datą ważności do 17.09.2022r. Według naszej najlepszej wiedzy, wyspecyfikowany produkt obecnie nie jest dostępny na rynku z dłuższą datą ważności.

Ad4. Wyrażamy zgodę.

Pozycja 30: Podany numer katalogowy nie jest zgodny z wyspecyfikowanym produktem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca o numerze katalogowym DRE-C17138000?

Ad5. Wyrażamy zgodę, nastąpiła pomyłka z naszej strony.