Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

- Specyfikacja techniczna dot. apteczki modułowej – 29 szt.

| Rodzaj apteczki | Apteczka mobilna, podzielona na odpowiednie sekcje/moduły, z oznakowaniem. |
| --- | --- |
| Opakowanie zewnętrzne | Walizkowe przenośne, w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z oznakowaniem, zamykane |
| Moduły wraz z krótką specyfikacją | ochrona osobista i RKO - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Maska o wysokiej klasie ochronności - Maska ochronna 3 warstwowa - Maska do RKO Pocket Mask. - Okulary ochronne przeciwodpryskowe - Kamizelka odblaskowa - Latarka czołowa - Nożyczki ratownicze metalowe - Żel dezynfekujacy antybakteryjny - Chusteczki do dezynfekcji 70% - Folia NRC (koc termiczny) - Gwizdek - Plastry z opatrunkiem - Worek na odpady medyczne - Golarka medyczna |
|  | Krwotoki - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Opaska zaciskowa CAT - Mini marker permanentny - Opaska elastyczna - Gaza opatrunkowa - Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W - Gaza wypełniająca rolowana - Folia NRC (koc termiczny) - Nożyczki ratownicze metalowe |
|  | Zranienia: - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Maska ochronna 3 warstwowa - Opaska elastyczna - Kompres gazowy - Bawełniana chusta trójkątna - Bandaż piankowy - Przylepiec - Plaster z opatrunkiem - Siatka opatrunkowa - Strip 3M - Opatrunek Hydrożelowy Burncare - Nożyczki metalowe - Gazik do dezynfekcji - Tampon do nosa Stop Hemo |
|  | Oparzenia: - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Opatrunek hydrożelowy Burncare 5 cm x 5 cm - Opatrunek hydrożelowy Burncare 5 cm x 15 cm - Opatrunek hydrożelowy Burncare 10 cm x 10 cm - Przylepiec - Siatka opatrunkowa - Folia NRC (koc termiczny) - Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy |
|  | Złamania - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Szyna typu Sam Splint - Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL - Opaska dziana - Gaza opatrunkowa jałowa - Bawełniana chusta trójkątna - Folia NRC - Instrukcja |
|  | Stany Nagłe - Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - Tabletki dla cukrzyków - Ogrzewacz do rąk - Zimny okład - Płuczka do oczu - Opatrunek na oko - Pinceta - Worek z zamknięciem (amputacja) - Światło chemiczne - Spray chłodzący na urazy |

Część nr 2

- Specyfikacja techniczna dot. ciśnieniomierza – 49 szt.

| Pamięć pomiarów | Tak |
| --- | --- |
| Zapamiętanie daty i czasu pomiaru | Tak |
| Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika | 60 |
| Pomiar pulsu | Tak |
| Zakres pomiarów ciśnienia | 0 – 299 mmHg |
| Zakres pomiarów pulsu | 40 – 180 uderzeń na minutę |
| Dokładność pomiaru ciśnienia | +/- 3 mmHg |
| Dokładność pomiaru pulsu | +/- 5% |
| Bluetooth | Nie |
| Zasilanie | bateryjne |
| Wielkość mankietu | 22-42 cm |
| Funkcje dodatkowe | automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, pamięć 2 użytkowników, pamięć ostatniego pomiaru, wykrywanie arytmii, wyświetlacz LCD |

Część nr 3

3. Specyfikacja techniczna dot. termometru bezdotykowego – 49 szt.

| Rodzaj | Bezdotykowy |
| --- | --- |
| Kolor | Biały |
| Miejsce Pomiaru | Czoło |
| Czas Pomiaru | 2 sekundy |
| Sygnał dźwiękowy końca pomiaru | Tak |
| Zasilanie | Bateryjne |