|  | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEMIATYCZACH 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl |
| --- | --- |

Siemiatycze, dnia 21.07.2025r.

HK.9020.137.2025

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Siemiatyczach

ul. Świętojańska 25

17-300 Siemiatycze

# Bieżąca  ocena jakości  wody Kąpieliska Miejskiego w Siemiatyczach

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając w oparciu                            o art. 41 ust. 1 i 3 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne                                                               (Dz. U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.) i § 2, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz. 255), na podstawie wyników badań  próbki wody pobranej w dniu 10.07.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej w Kąpielisku Miejskim Siemiatyczach, sprawozdanie Nr: 503403/25/BIA z dnia 16.07.2025r.

stwierdza, że:

1. Próbka wody pobrana w zakresie wykonanych badań mikrobiologicznych oraz w oparciu                 o ocenę organoleptyczną spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Wyniki badań mikrobiologicznych wykazały:

- liczba bakterii Escherichia coli (jtk) w 100ml wody – 10 (najwyższa dopuszczalna wartość do 1000).

- liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100ml wody – 25 (najwyższa dopuszczalna wartość do 400).

2. Woda w Kąpielisku Miejskim w Siemiatyczach jest przydatna do kąpieli.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

Jadwiga Hackiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

- RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin