OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Nazwa zadania: Kompleksowe czyszczenie powierzchni szklanych i elewacyjnych oraz montaż systemów odstraszających ptaki na wysokości do 25 m z wykorzystaniem podnośnika koszowego.
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I DOSTĘPU
- Wysokość budynku: 25 metrów.
- Technika pracy: Prace z wykorzystaniem podnośnika koszowego (wymagany wysięg min. 27 m).
- Podłoże: Teren wokół budynku jest utwardzony, przystosowany do wjazdu i pracy ciężkiego sprzętu (podnośnika).
2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PORZĄDKOWYCH
1. Mycie okien: 14 sztuk (łączna powierzchnia ok. 30 m²).
2. Mycie parapetów: 107 sztuk (łączna powierzchnia ok. 50 m²).
3. Mycie napisów podświetlanych: Czyszczenie liter blokowych na elewacji (długość ciągu 28 mb, wysokość liter ok. 60 cm).
3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES MONTAŻU SYSTEMÓW PRZECIW PTAKOM
Montaż modułów ochronnych (kolców) przy użyciu kleju odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV lub na wkręty.
1. Parapety: 107 sztuk (montaż 5 modułów na każdy parapet).
2. Gzyms dachowy: Montaż na długości 65 mb.
3. Blendy na dachu: Montaż na długości ok. 75 mb.
4. Napisy reklamowe: Zabezpieczenie górnej krawędzi liter (28 mb).
5. Jednostki klimatyzacji: Zabezpieczenie górnych obudów 5 klimatyzatorów zewnętrznych.
6. Pozostałe miejsca: Zabezpieczenie wszelkich wnęk i zakamarków na elewacji sprzyjających bytowaniu gołębi.
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
- Termin: Termin wykonania usługi do 13 kwietnia 2026 roku za protokołem odbioru.
- Sprzęt i Uprawnienia: Wykonawca zapewnia podnośnik koszowy. Operator musi posiadać uprawnienia UDT, a pracownicy aktualne badania wysokościowe.
- Materiały: Wykonawca zapewnia kolce, profesjonalny klej montażowy oraz środki czyszczące.
- Bezpieczeństwo: Wykonawca odpowiada za właściwe wygrodzenie strefy pracy podnośnika.
- Utylizacja odpadów: Wykonawca zobowiązany jest zutylizować odpady we własnym zakresie.
- Gwarancja: Wymagana min. 24-miesięczna gwarancja na trwałość mocowania kolców.