HK.90820.2.4.2021.KT

Prudnik, 01.07.2021 r.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego w Biedrzychowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, na podstawie sprawozdania z badań wody nr SB/60439/06/2021, pobranej z wodociągu publicznego w Biedrzychowicach 
( Biedrzychowice SUW ) w dniu 17.06.2021 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Biedrzychowicach jest przydatna do spożycia.

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie z  § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Otrzymuje:

- Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek

- Burmistrz Głogówka, Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24