Załącznik nr 1D do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 21 marca 2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wózek kąpielowy elektryczny – 1 sztuka

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne | Wymogi dot. w/w przedsmiotu zamówienia | Parametry oferowane w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Wózek prysznicowy z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilot ana przewodzie w zakresie 300 mm | TAK |  |
| 4 | Regulacja długości leża | TAK |  |
| 5 | Szerokość całkowita wózka 755 mm | TAK |  |
| 6 | Wysokość podstawy jezdnej 160 mm | TAK |  |
| 7 | Szerokość podstawy jezdnej 695 mm | TAK |  |
| 8 | Maksymalna waga pacjenta 150 kg | TAK |  |
| 9 | Bezpieczne obciążeniie robocze=pacjent+woda 175 kg | TAK |  |
| 10 | Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowana | TAK |  |
| 11 | Wózek z możliwością przekręcania leża na dłuższy bok, co znnacznie ułatwia czyszczenie wóżka, możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: pochylonej w kierunku nóg chorego oraz poziomej | TAK |  |
| 12 | Mechanizm ułatwiający prowadzenie wózka w linii prostej dostępny na 2 kołach znajdujących się po przekątnej względem siebie na 2 końcach wózka, cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK |  |
| 13 | Automatycznne poziomowanie | TAK |  |
| 14 | Poręcze boczne opuszczane poprzez jednoczesne naciśnięcie 2 zaczepów, co zabbezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
| 15 | Barierki po opuszczerniu chowające się pod leże I tym samym istniejąca możliwość bliższego dosunięcia eózka do łóżka I niwelacji przerwy między nimi | TAK |  |
| 16 | Materac zdejmowany, z wężem odpływem w zestawie z korkiem | TAK |  |
| 17 | Materac montowany na leże za pomocą llistwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub | TAK |  |
| 18 | Poduszka pod głowę | TAK |  |
| 19 | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy pozwalający nna podwieszenie wężą np. na czas transport I tym samym minimalizację ryzykka jego przypadkowego uszkodzenia | TAK |  |
| 20 | Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
| 21 | Minimalny okres gwarancji minimum 36 miesięcy | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Paszport przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 24 | Certyfikaty / atesty (załączyć) | TAK |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny I pogwarancyjny na terenie polski | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1D do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

Do oferty należy załączyć katalog/szczegółowy opis sprzętu spełniającego wymagane parametry podane w powyższej tabeli.

…………………………………………….                                          …….………………………………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)