| Nazwa laboratorium: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Plan/program potwierdzenia ważności wyników badań fizyko-chemicznych* (dowód na spełnienie punktu 7.7.1 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) |  |
| Metody monitorowania ważności wyników badań stosowane przy kontroli wyposażenia pomiarowego i metod badawczych |  |
| Metoda(y) badawcza(e) …………………………… |  |
| Korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do kontroli jakości | rodzaj/ stężenie |
| Wykorzystywane urządzenie** | jakie? |
| Korzystanie z alternatywnego wyposażenia** | jakie? częstotliwość |
| Sprawdzenia działania wyposażenia pomiarowego i badawczego** | częstotliwość |
| Stosowanie wzorców kontrolnych lub roboczych z kartami kontrolnymi** | stężenie częstotliwość |
| Sprawdzenie pośrednie (okresowe) wyposażenia pomiarowego** | jakie? częstotliwość |
| Powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod** | częstotliwość |
| Powtórne badanie przechowywanych próbek** | częstotliwość |
| Korelacja wyników dotyczących różnych właściwości próbki** | jaka? |
| Przegląd uzyskanych wyników** | częstotliwość |
| Porównania wewnątrzlaboratoryjne** | częstotliwość |
| Badanie próbek ślepych** | częstotliwość |
| inne |  |
| Wykazanie spójności pomiarowej dla metod badawczych*** (dowód na spełnienie punktu A3 Załącznika A normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) |  |
| Np. dowodem może być przesłanie kser/skanów certyfikatów materiałów odniesienia pochodzących od producentów spełniających wymagania ISO 17034; świadectw wzorcowania wyposażenia spełniające wymagania ISO 17025 |  |

*dopuszcza się przesłanie własnego planu/programu potwierdzenia ważności wyników

** wpisać, jeżeli dotyczy

*** wypełnia laboratorium, które nie posiada akredytacji PCA dla danej metody badawczej zgłaszanej do zatwierdzenia