ZAŁĄCZNIK NR 2

Lublin, dn. 17.04.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych rocznych na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) w 2026 r.

Przeglądem objęte są budynki znajdujące się w zasobach GDDKiA Oddział w Lublinie 
Szczegółowy harmonogram przeglądów obiektów budowlanych podlegających okresowej kontroli stanu technicznego wraz z danymi technicznymi charakteryzującymi poszczególne obiekty został zawarty w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do OPZ.

Obiekty budowlane wymienione w poz. nr 1 i 2 załącznika nr 1 do OPZ w chwili obecnej nie są użytkowane, ale podlegają przeglądom.

Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836), Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Opis

Usługi polegające na wykonaniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w niżej wymienionym zakresie:

  - Przegląd roczny – art. 62 ust. 1 pkt. 1 polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

  - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

  - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

  - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ad. pkt. a) Przeglądem należy objąć stan techniczny:

- zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, ( w tym instalację odgromową)

- elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku (hydranty, drogi ewakuacyjne),

- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, w tym kanalizacja deszczowa),

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Ad. pkt. b) Przeglądem należy objąć stan techniczny takich urządzeń jak:

- urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,

- zbiorniki bezodpływowe,

- służące czasowemu gromadzeniu odpadów stałych,

- urządzenia filtrujące czy wygłuszające.

Ad. pkt. c) Przegląd powinien polegać na sprawdzeniu:

- wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych,

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,

- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych 
i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),

- częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych (zgodnie z § 34 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

    - Zakres kontroli obejmuje:

      - przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej) - zakończony protokołem (zał. Nr 8);

      - przewodów wentylacji mechanicznej – zakończony protokołem ( zał. Nr 9);

      - sprawdzenie instalacji gazowej - zakończony protokołem (zał. Nr 10);

      - sprawdzenie instalacji sanitarnych – zakończony protokołem (zał. Nr 11);

      - badanie instalacji piorunochronnej – zakończone protokołem ( zał. Nr 12);

      - sprawdzenie stanu technicznego obiektu - zakończony protokołem (zał. Nr 13);

      - wpis do książki obiektu, protokoły mają być dołączane do książki obiektu.

W trakcie kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli rocznej.

PROTOKOŁY NALEŻY SPORZĄDZIĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO BUDYNKU ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 13.

- Warunki wykonania usługi

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

  - Wykonywanie czynności objętych zamówieniem będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi i bieżącej kontroli przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywanej usługi przez upoważnionego przedstawiciela.

  - W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonywania wszystkich czynności opisanych w niniejszym  Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a ponadto koszty zapewnienia osobom skierowanym do wykonywania funkcji opisanych w niniejszym OPZ wszelkich należnych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  - Wykonawca użyje do wykonania usług własnego sprzętu i urządzeń.

  - Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania / legalizacji.

  - Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przekaże kopię stosownego świadectwa przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia  oraz przedstawi przyrządy pomiarowe, które będzie wykorzystywał w trakcie wykonywania przeglądów i kontroli wraz ze świadectwami wzorcowania i legalizacji.

  - Przegląd będący przedmiotem zamówienia musi być zakończony protokołami - osobno dla każdego budynku.

  - Dokumentację z przeglądów technicznych jednorocznych (protokoły z załącznikami), należy wykonać w jednym egzemplarzu, dla każdego obiektu wraz z wersję elektroniczną na płycie CD.

  - Wykonawca załączy oświadczenie o kompletności wykonanej dokumentacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji z wykonanych przeglądów.

  - Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest 
w porozumieniu z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji i zawiadomienia właściwych służb.

  - Do protokołów z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego należy dołączyć kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62. ust. 1

- Wymagania dla osób wykonujących usługę kontroli rocznej.

  - Kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

  - Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych 
i gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

  - Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji 
i przewodów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 powinien zawierać co najmniej:

  - Datę przeprowadzenia kontroli;

  - Imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, 
w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

  - Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

  - Określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiającego jego identyfikacje;

  - Zakres kontroli;

  - Ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

  - Zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

  - Metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

  - Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli;

  - Zalecenia w których wskazuje się:

  - czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

  - termin wykonania czynności, o których mowa w pkt. a).

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

  - Ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą;

  - Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów;

  - Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji.

  - Metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

- Protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, winien być sporządzony w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,1561,1576,2456).

- Wpis w książce obiektu budowlanego o kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów; zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

7.1 W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci:

1) elektronicznej w systemie c-KOB albo

2) papierowej.