| L.p. | Nazwa budynku i lokalizacja | Dane techniczne charakteryzujące poszczególne obiekty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 r. |  |
| 1 | Budynek administracyjny w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21, 20-075 Lublin | x | Budynek 4-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, na budynku dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowej, pokryty papą termozgrzewalną na pełnym deskowaniu, powierzchnia zabudowy: 330,00 m2, powierzchnia użytkowa: 1642,92 m2, kubatura budynku: 4 525,00 m3, obiekt wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, CO, elektryczną, komputerową i telefoniczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, urządzenia klimatyzacyjne, ponadto posiada węzeł cieplny, oraz windę. |
| 2 | Budynek administracyjny z częścią mieszkalną w Lublinie przy ul. Chmielnej 6, 20-075 Lublin (piecyk gazowy w 1 mieszkaniu) | x | Budynek 6-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, stropodach wentylowany płaski dwuspadowy z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych , docieplony wełna mineralną gr. 8cm, pokryty papą termozgrzewalną, powierzchnia zabudowy: 230,00 m2, powierzchnia użytkowa: 1258,32 m2, kubatura budynku: 3 465,00 m3, ilość kondygnacji: 6, obiekt wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, CO, gazową w części mieszkalnej, elektryczną, komputerową i telefoniczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, urządzenia klimatyzacyjne, winda. |
| 3 | Budynek administracyjny w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 3, 20-481 Lublin (kotłownia gazowa) | x | Budynek biurowy - stara część, budynek 2-kondygnacyjny, z podpiwniczeniem, stropodach dwuspadowy wentylowany płaski z płyt korytkowych pokryty papą termozgrzewalną, powierzchnia zabudowy: 412,21 m2, powierzchnia użytkowa: 940,13 m2, kubatura budynku: 4 132,24 m3, obiekt wyposażony w własną kotłownie, i instalacje: wodno-kanalizacyjną, CO, elektryczną, gazową, komputerową i telefoniczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, urządzenia klimatyzacyjne, sygnalizacji pożaru, napadu i włamania, oraz kontroli dostępu. |
| 4 | Budynek laboratoryjny z łącznikiem w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 1A, 20-481 Lublin (kotłownia gazowa) | x | Budynek wraz z łącznikiem do starego budynku, budynek 4-kondygnacyjny, strop monolityczny z betonu kl. C25/30 pokryty papą termozgrzewalną, powierzchnia zabudowy: 340,98 m2, powierzchnia użytkowa: 1 134,66 m2, kubatura budynku: 5 874,85 m3 , obiekt wyposażony we własną kotłownie i stację uzdatniania wody i instalacje: wodno-kanalizacyjną, CO, elektryczną, gazową, komputerową i telefoniczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, urządzenia klimatyzacyjne, winda, wentylacji mechanicznej, sygnalizacji pożaru, napadu i włamania, oraz kontroli dostępu |
| 5 | Budynek Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy 67,24-120 Kazimierz Dolny (kotłownia gazowa) | x | Budynek OSW w Kazimierzu Dolnym - budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, powierzchnia zabudowy: 229,72 m2, powierzchnia użytkowa: 308,37 m2, kubatura budynku: 764,30 m3 ściany zewn. murowane z kamienia wapiennego, strop Kleina, dach o zróżnicowanej geometrii konstrukcji drewnianej kryty gontem podwójnie, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, c.o., wod.-kan., instalacje odgromową, własna kotłownia gazowa |
| 6 | Budynek gospodarczo-garażowy w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy 67,24-120 Kazimierz Dolny | x | Budynek garażowo-gospodarczy – budynek parterowy, powierzchnia zabudowy: 87,45 m2, powierzchnia użytkowa: 62,90 m2, kubatura budynku: 157,25 m3, ściany zewn. murowane z kamienia wapiennego, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, strop Kleina, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty gontem podwójnie, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową |
| 7 | Budynek Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego w Nałęczowie przy ul. Partyzantów 11 | x | Budynek 3-kondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej częściowo podpiwniczony ze stropodachem żelbetowym pokrytym papą termozgrzewalną, powierzchnia zabudowy: 203,76 m2, powierzchnia użytkowa: 561,97 m2, kubatura budynku: 937,57 m3, ściany zewnętrzne trzy warstwowe murowane z cegły ceramicznej pełnej o gr. 24 cm i z bloczków z betonu komórkowego 12 cm + ocieplenie ze styropianu gr. 6cm + warstwa dociskowa z gazobetonu o gr. 6 cm, ściany osłonowe wykonane jako 3 warstwowe o gr. 40 cm ( gazobeton gr. 24cm +styropian o gr. 4 cm + warstwa dociskowa z gazobetonu o gr. 12 cm), stropy z płyty żelbetowej; balkony zewnętrzne w ilości 8 szt; budynek wyposażony w instalację elektryczną, gazową, c.o., wod.-kan., wentylację grawitacyjną, instalację odgromowa, instalacje monitoringu wizyjnego. Budynek posiada własną kotłownię gazową na potrzeby c.o. oraz c.w.u. |
| 8 | Budynek Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego w Okunince nad J. Białym, VIII-6, 22-200 Włodawa | x | Budynek OSW w Okunince - 2 kondygnacje nadziemnych: parter + poddasze użytkowe, powierzchnia zabudowy: 197,55 m2, powierzchnia użytkowa: 307,28 m2, kubatura budynku: 921,84 m3 ściany zewn. murowane z cegły pełnej, docieplone i wykończone wyprawą z tynku mineralnego, strop monolityczny żelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, dach wielospadowy z wykuszami w części poddasza pokryty blachodachówką, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, ogrzewania budynku grzejnikami elektrycznymi, instalacja wod.-kan. z sieci gminnej, ciepła woda z przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody, wentylacja grawitacyjna, instalacja telefoniczna i komputerowa, instalacja monitoringu wizyjnego. |
| 9 | Budynek gospodarczy w Okunince nad J. Białym, VIII-6, 22-200 Włodawa | x | Budynek parterowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi, powierzchnia zabudowy: 22,30 m2, powierzchnia użytkowa: 15,62 m2, kubatura budynku: 36,70 m3, ściany zewn. murowane z cegły pełnej obustronnie tynkowane tynkiem cem. – wap. Kat. III, konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. |

X – przegląd roczny w 2026 roku

UWAGA:

DOTYCZY PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH

- Odrębny Protokół z badania instalacji piorunochronnej dla każdego z obiektów.