Program szkolenia dla kandydatów na próbkobiorców

w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody

do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku (Sala Konferencyjna)

09.06.2022 r.

9.00 – 9.25

- Powitanie uczestników (sprawy organizacyjne), rozdanie materiałów szkoleniowych

- Przedstawienie aspektów prawnych dot. próbkobrania wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej, wody na pływalni, wody w kąpieliskach

-  Typowanie punktów poboru próbek wody. Podatność wody na zanieczyszczenia włącznie z

analizą przypadków zanieczyszczeń

9.35 – 11.45

- Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych (powołania normatywne, sposób pobierania próbek, sprzęt do pobierania próbek, definicje). Utrwalanie próbek (źródła potencjalnych zmian w składzie próbki, konserwacja i utrwalanie próbek, pojemniki do pobierania próbek, pomiary w miejscu pobrania próbki). Sterowanie jakością pobierania próbek (powody stosowania procedur sterowania jakością, źródła błędów podczas pobierania próbek, typowe błędy próbkobiorców)

-  Transport próbek i ich przyjmowanie do laboratorium

- Projekcja filmów dot. pobierania próbek do badań fizykochemicznych

11.55 – 13.05

- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych (określenie celu poboru, personel, pojemniki do pobierania próbek wody, odczynniki, sprzęt i materiały, sposób napełniania, pobór wody: w stacjach uzdatniania i zbiornikach zaporowych, sieci rozdzielczej, kurka czerpalnego u konsumenta, na pływalni, w kąpielisku)

- Transport i przechowywanie. Sterowanie jakością w poborze próbek wody

- Projekcja filmów dot. pobierania próbek do badań mikrobiologicznych

13.10 – 13.30

- Pobór próbek wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella sp.

- Projekcja filmów dot. pobierania próbek wody w kąpieliskach i na pływalniach

13.30 – 14.10

- Praktyczny udział w pokazie poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z kurka czerpalnego u konsumenta

14.10 – 14.50

- Test sprawdzający wiedzę dot. poboru próbek wody

- Omówienie testów, wręczenie zaświadczeń ukończenia szkolenia