ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w  Warszawie (00-513) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa opracowania dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w zakresie prac budowlano instalacyjnych związanych z dostosowaniem budynku administracyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku do wymogów ochrony pożarowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 170 000 zł do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w zakresie prac budowlano instalacyjnych związanych z dostosowaniem do wymogów ochrony pożarowej budynku administracyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządzanego przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku  celem uzyskania niezbędnych decyzji i dokumentów formalnych pozwalających na prowadzenie prac, której zakres obejmuje wykonanie:

- projektu architektoniczno-budowlanego (PA),

- projektu technicznego (PT),

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- przedmiarów i kosztorysów,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie decyzji,

- przygotowanie i złożenie wszystkich koniecznych wniosków w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym organów architektoniczno - budowlanych w Gdańsku,

- uzyskanie pozwolenia od jednostek administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego.

- Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez Wykonawców 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

- Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych, w przypadku wystąpienia konieczności ich przeszacowania; Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie więcej niż 2 (dwóch) aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

- Wykonanie we własnym zakresie niezbędnych inwentaryzacji, ewentualnych ekspertyz i badań., o ile stanowić to będzie warunek niezbędny do sporządzenia dokumentacji przewidującej docelowe rozwiązania techniczne i budowlane.

Dokumentacja o której mowa w pkt 1. powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454).

## Całość prac należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami stosowanymi w budownictwie oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej)  w 3 egz. zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive w formacie *pdf, *.DWG i *.ath.

2. 	Zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje w szczególności:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej wielobranżowej uwzględniających łącznie wskazania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej (załącznik nr 3 do zaproszenia) oraz zapisy Postanowień Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (załącznik nr 4 do zaproszenia) w tym.

- projektu systemu sygnalizacji pożarowej SSP,

- projektu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- projektu obejmującego rozwiązania techniczno - budowlane w tym, wydzielenia stref pożarowych, wynikających z Postanowień Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  oraz ekspertyzy technicznej, (załączniki nr 3 i 4 do zaproszenia)

- Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla wszystkich projektów wykonawczych; specyfikacje powinny stanowić opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

- Sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich projektów wykonawczych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowych opisem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich,

- Sporządzenie informacji (BIOZ),

- Wykonawca uwzględni art. 99 PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

3. 	Kryteria ceny ofert.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% |
| 2. | Czas realizacji zamówienia | 30% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 70 %

gdzie:

Cmin – cena najniższa za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cbad - cena badana za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cena w formularzu ofertowym powinna być wyrażona w postaci ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do oceny w kryterium nr 1. – cena, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wyrażoną w kwocie brutto.

Kryterium nr 2. – czas realizacji zamówienia (T)

Punkty w kryterium „czas realizacji zamówienia” zostaną przyznane w następujący sposób:

- 90 dni kalendarzowych  – 30 pkt

- 100 dni kalendarzowych – 20 pkt

- 110 dni kalendarzowych – 10 pkt

- 120 dni kalendarzowych – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. i przyjmie za oferowany termin realizacji 120 dni kalendarzowych.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L = C+T

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny i  czasu realizacji zamówienia.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.	Miejsce i termin składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2026 r.

- Ofertę należy wysłać na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

- Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,

- wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  zaproszenia.

- Obowiązkowa wizja lokalna, Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w dniu 03.03.2026 r. o godzinie 12:00. Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl  najpóźniej do godziny 16:00 dnia 02.03.2026 r.

- Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

5.           Charakterystyka ogólna obiektu:

- Właścicielem obiektu jest Skarb Państwa a użytkownikiem Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie.

- Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku  na działce ewidencyjnej nr 237/1.

- Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- Powierzchnia zabudowy:				515,0 m2.

- Powierzchnia użytkowa:				1774,7 m2.

- Kubatura:						9150,0 m3.

- Wysokość budynku					21,0 m.

- Ilość kondygnacji nadziemnych:			5 (w tym poddasze)

- Ilość kondygnacji podziemnych:			1

Z uwagi na wysokość 21,0 m budynek zaliczany jest do grupy budynków średniowysokich (SW).

Budynek zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, 80-822 Gdańsk, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 237/1, jednostka ewidencyjna 226101_1. Działka, na której zlokalizowany jest budynek oraz działki sąsiednie objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów - Południe i Stare Przedmieście, uchwała RMGXLIX/1463/02  z dn. 23.05.2002. Zgodnie z powyższym działka, na której zlokalizowany jest budynek oraz działki sąsiednie oznaczone symbolem U33, 009-33 oraz M/U32, przeznaczone  są do zabudowy usługowej i mieszkalnej wielorodzinnej.

Budynek zlokalizowany na rogu ulicy Rzeźnickiej oraz Wilczej. Do budynku od strony południowej oraz wschodniej bezpośrednio przylegają budynki o funkcji użyteczności publicznej, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 237/3 i 237/5. Od strony północnej od ulicy Wilczej usytuowany jest  budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce 238/2. Od strony zachodniej  w ulicy Rzeźnickiej znajduje się parking na samochody osobowe.

6.	Warunki udziału:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Projektantem posiadającym doświadczenie (uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w sporządzeniu minimum dwóch dokumentacji projektowych w zakresie dostosowania budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymagań pożarowych, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Projektantem posiadającym doświadczenie (uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w sporządzeniu minimum jednej dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku użyteczności publicznej, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej (zakres: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne).

- za spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie  dostosowania budynku użyteczności publicznej do wymogów ochrony pożarowej.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w punktach 1-4 należy złożyć wraz z ofertą.

- Wszelkie pytania w sprawie należy kierować na adres mailowy: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl.

- Dodatkowe informacje:

- Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Okres związania ofertą wynosi 45 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o_przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 –  Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4 –  Postanowienia PSP nr WPZ.52840.422.2025.PW, WPZ.52840.377.2025.3.PW