## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
…..................................................................
dane Wykonawcy:
Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 170 000 złotych na usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu
FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH
ZPO.272.2.4.2026
dział | lp | nazwa urządzenia, typ, rok produkcji | opis przedmiotu zamówienia | termin wykonania usługi | czy Wykonawca posiada akredytację TAK/NIE (wpisać właściwe dla wycenionych pozycji) | ilość | cena netto w PLN za całą usługę (wraz z kosztami dojazdu jeśli dotyczy) | cena brutto w PLN za całą usługę (wraz z kosztami dojazdu jeśli dotyczy)
Zamawiający dopuszcza możliwość skłądania ofert na poszczególne pozycje. Proszę wypełnić tylko te pozycje, na które chcą Państwo złozyć ofertę.
OHR Olsztyn | 1. | Miernik skażeń RK-67-3 | wzorcowanie w zakresie mocy dawki/kermy w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w akredytowanycm laboratorium | IV kw. |  | 1
| 2. | Radiometr FH G-L10 | wzorcowanie w zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w akredytowanym laboratorium | II-III kw. |  | 2
| 3. | Miernik skażeń RKP -1-2 | wzorcowanie w zakresie mocy dawki/kermy w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania beta (skażenia powierzchniowe); Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu; wzorcowanie w akredytowanycm laboratorium | IV kw. |  | 1
| 4. | Radiometr RUST-3 z sondami: SGB-1P; SGB-2P; SSA-1P | SGB-1P wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania beta; SGB-2P wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania beta; SSA-1P wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania alfa; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | IV kw. |  | 1
| 5. | Radiometr RadEye SPRD-GN | wzorcowanie w zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w akredytowanym laboratorium | II-III kw.
| 6. | Radiometr Ludlum 9DP-1 | wzorcowanie w zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | IV kw. |  | 1
| 7. | Radiometr PAM-170-GM | wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania beta i alfa; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | IV kw. |  | 1
| 8. | Miernik Radiometr RadEye B20-ER | wzorcowanie w zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w zakresie powierzchniowej emisji promieniowania alfa i beta (skażenia powierzchniowe); Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | IV kw. |  | 1
| 9. | Radiometr EPD Trudose BG | wzorcowanie w zakresie mocy indywidualnego równoważnika dawki w polu promieniowania gamma; wyznaczenie odpowiedzi przyrządu; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | IV kw. |  | 2
| 10. | Miernik ETM-1 | wzorcowanie miernika pola magnetycznego w zakresie do 800 mT; wzorcowanie w laboratorium akredytowanym | III kw. |  | 1
LBEK Olsztyn | 11. | Wzorce masy klasy E2 (1 mg, 5 mg, 10 mg, 10 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g) Producent: RADWAG Numer fabryczny: 1 mg - 22417 5 mg - 22418 10 mg - 22419 10 mg* - 22420 50 mg - 22421 100 mg - 22422 500 mg - 22423 1 g - 22416 Rok produkcji: 2019 Oznakowanie OBP: B/02/04 (Pożywkarnia) | Wzorcowanie z adjustacją (w przypadku niespełnienia wymagań OIML R-111) oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 1
| 12. | Waga elektroniczna typ WAX 40/60 klasa dokładności I Producent: RADWAG Numer fabryczny: 106657 Oznakowanie OBP: A/03/05 (Pożywkarnia) | Wzorcowanie wagi w zakresie obciążeń: 0,003 g; 0,01 g; 0,1 g; 1 g; 50 g; 100 g oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | marzec |  | 1
| 13. | Anemometr skrzydełkowy Testo 417 Producent: TESTO Numer fabryczny: 2110444 Oznakowanie OBP: A/14/01 (Pracownia dezynfekcji i sterylizacji) | Wzorcowanie anenometru skrzydełkowego w zakresie 6 punktów pomiarowych: 0,4 m/s; 0,5 m/s; 1 m/s; 2,5 m/s; 5 m/s; 10 m/s oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Wykonawcy. | marzec |  | 1
| 14. | Pehametr HI 221 z zestawem elektrod pehametrycznych Producent: Hanna Instruments Model: HI 221 Numer fabryczny: 355186 elektroda typ HI1131B: nr fabryczny 0938365N elektroda typ HI1413B: nr fabryczny 09433EAN Oznakowanie OBP: A/04/03 (Pożywkarnia) | Wzorcowanie pehametru z zestawem 2 elektrod pehametrycznych w zakresie 8 punktów pH: 1,68; 3,78; 4,01; 6,86; 7,00; 7,41; 9,18; 10,01 oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Wykonawcy. | marzec |  | 1
| 15. | 1. Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem IPP110 eco Producent: Memmert Model: IPP 110 eco Numer fabryczny: V424.0366 Oznakowanie OBP: E/14/38 (Pracownia schorzeń jelitowych) 2. Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem IPP260 eco Producent: Memmert Model: IPP 260 eco Numer fabryczny: V625.7049 Oznakowanie OBP: E/14/39 (Pracownia Legionella) 3. Inkubator laboratoryjny CO2 Producent: Memmert Model: ICO 50 MED Numer fabryczny: O525.0137 Oznakowanie OBP: E/14/40 (Pracownia bakteriologii ogólnej) | Wzorcowanie/pomiar w 5 punktach na każdej z dwóch półek urządzenia (naroża i środek geometryczny): - dla inkubatora 1. w temperaturze 25°C; - dla inkubatora 2. i 3. w temperaturze 37°C. Usługa wykonana w siedzibie Zamawiającego. Pomiary zakończone wydaniem świadectwa wzorcowania (dopuszczona wersja elektroniczna) z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 3
| 16. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna jednomiarowa jednokanałowa Producent: bioMérieux Numer fabryczny: 4545000929 Zakres objętości: 145 µl Oznakowanie OBP: A/01/28 (Pracownia bakteriologii ogólnej) | Wzorcowanie pipety jednomiarowej w objętości nomianalej oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 2
| 17. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna jednomiarowa jednokanałowa Producent: bioMérieux Numer fabryczny: 4544901727 Zakres objętości: 280 µl Oznakowanie OBP: A/01/29 (Pracownia bakteriologii ogólnej)
| 18. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4544703109 Zakres objętości: 0,1-2,5 µl Oznakowanie OBP: A/01/30 (Pracownia bakteriologii ogólnej) | Wzorcowanie w 3 punktach: 0,5; 1 i 2,5 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 2
| 19. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4544703126 Zakres objętości: 0,1-2,5 µl Oznakowanie OBP: A/01/31 (Pracownia bakteriologii ogólnej)
| 20. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: I11259D Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OBP: A/01/17 (Pracownia dezynfekcji i sterylizacji) | Adjustacja objętości przed wykonaniem wzorcowania. Wzorcowanie w 3 punktach: 10, 50 i 100 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 1
| 21. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 1268675 Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/09 (Bank szczepów) | Adjustacja objętości przed wykonaniem wzorcowania. Wzorcowanie w 3 punktach: 100, 500 i 1000 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 1
| 22. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4388014 Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/07 (Pracownia Legionella) | Wzorcowanie w 3 punktach: 100, 500 i 1000 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | marzec |  | 3
| 23. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4855716 Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/21 (Pracownia dezynfekcji i sterylizacji)
| 24. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M14944E Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/20 (Pracownia Legionella)
| 25. | Termohigrometr Producent: Abatronic Model: 06917 Numer fabryczny: VK170807 Oznakowanie OBP: A/08/07 (Pożywkarnia) | Wzorcowanie termohigrometru w 4 punktach: 1. 20%; 20°C; 2. 20%; 30°C; 3. 40%, 20°C; 4. 40%, 30°C oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Wykonawcy. | czerwiec |  | 1
| 26. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4159674 Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/10 (Bank szczepów) | Wzorcowanie w 3 punktach: 100, 500 i 1000 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | październik |  | 4
| 27. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: P40173G Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie: A/01/25 (Pracownia bakteriologii ogólnej)
| 28. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 1033343 Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie: A/01/06 (Pracownia schorzeń jelitowych)
| 29. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M14904E Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OBP: A/01/19 (Pracownia bakteriologii ogólnej)
| 30. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: Q24331H Zakres objętości: 1000-10000 µl Oznakowanie OBP: A/01/26 (Pracownia Legionella) | Wzorcowanie w 3 punktach: 1000, 5000 i 10000 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | październik |  | 2
| 31. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: G50588M Zakres objętości: 1000-10000 µl Oznakowanie OBP: A/01/27 (Pracownia Legionella)
| 32. | Termometr elektroniczny min-max Producent: Radiance Industrial Co Ltd Model: RT804 Numer fabryczny: 192290 Oznakowanie OBP: A/06/82 (Bakteriologia - posiewy) | Wzorcowanie termometru elektronicznego min-max w dwóch punktach pomiarowych: 1. 18°C; 2. 27°C oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Wykonawcy. | październik |  | 1
| 33. | Rejestratory temperatury z czujnikiem wewnętrznym Producent: Tempmate Typ: M1 Numer fabryczny: 1. TMM191000036 2. TMM191000047 3. TMM191000049 4. TMM191000050 5. TMM230200370 6. TMM230200373 7. TMM230200530 8. TMM230200680 9. TMM191000061 Oznakowanie OBP: A/10/03 (Pracownia schorzeń jelitowych) | Wzorcowanie dziewięciu rejestratorów temperatury z czujnikiem wewnętrznym w 10. punktach pomiarowych: -20°C; 5°C; 9°C; 20°C; 25°C; 30°C; 35°C; 37°C; 42°C; 50°C oraz wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Wzorcowanie wykonywane w siedzibie Wykonawcy. | październik |  | 9
| 34. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4397034 Zakres objętości: 0,5-10 µl Oznakowanie OWS: A/01/39 | Wzorcowanie w 3 punktach: 1, 5 i 10 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Adjustacja objętości wykonana przed wzorcowaniem dla pipet: A/01/39, A/01/87 Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | marzec |  | 1
| 35. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Research Plus Producent: Eppendorf Numer fabryczny: Q58449K Zakres objętości: 0,5-10 µl Oznakowanie OWS: A/01/87 |  | marzec |  | 1
| 36. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: FINNPIPETTE/ThermoLabsystems Numer fabryczny: S82092 Zakres objętości: 5-50 µl Oznakowanie OWS: A/01/25 | Wzorcowanie w 3 punktach: 5, 25 i 50 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | marzec |  | 1
| 37. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M40247E Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/62 | Wzorcowanie w 3 punktach: 10, 50 i 100 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Adjustacja objętości przed wykonaniem wzorcowania dla pipet: A/01/43, A/01/44, A/01/63 Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | marzec |  | 1
| 38. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M40224E Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/63 |  | marzec |  | 1
| 39. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 4216934 Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/43 |  | marzec |  | 1
| 40. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 3652654 Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/44 |  | czerwiec |  | 1
| 41. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Reference 2 Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M40262E Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/92 |  | marzec |  | 1
| 42. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Research Plus Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M18815J Zakres objętości: 10-100 µl Oznakowanie OWS: A/01/86 |  | marzec |  | 1
| 43. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 370279Z Zakres objętości: 20-200 µl Oznakowanie OWS: A/01/58 | Wzorcowanie w 3 punktach: 20, 100 i 200 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Adjustacja objętości przed wykonaniem wzorcowania dla pipet: A/01/58 Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | październik |  | 1
| 44. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Research Producent: Eppendorf Numer fabryczny: 370231Z Zakres objętości: 20-200 µl Oznakowanie OWS: A/01/91 |  | marzec |  | 1
| 45. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Reference 2 Producent: Eppendorf Numer fabryczny: N23747E Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OWS: A/01/76 | Wzorcowanie w 3 punktach: 100, 500 i 1000 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | marzec |  | 1
| 46. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Research Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M26195J Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OWS: A/01/77 |  | marzec |  | 1
| 47. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa Reference 2 Producent: Eppendorf Numer fabryczny: M26065J Zakres objętości: 100-1000 µl Oznakowanie OWS: A/01/84 |  | marzec |  | 1
| 48. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa 8-kanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: H64581K Zakres objętości: 0,5-10 µl Oznakowanie OWS: A/01/69 | Wzorcowanie w 3 punktach dla każdego kanału: 1, 5 i 10 μl. Wydanie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Adjustacja objętości przed wzorcowaniem dla pipet: A/01/80 Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | marzec |  | 1
| 49. | Nazwa przyrządu: pipeta automatyczna wielomiarowa 8-kanałowa Producent: Eppendorf Numer fabryczny: P24284K Zakres objętości: 0,5-10 µl Oznakowanie OWS: A/01/80 |  | marzec |  | 1
| 50. | Nazwa przyrządu: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna FRIMED FC39/2 Producent: FRIMED Numer fabryczny: FF2422FMK1125 Oznakowanie OWS: E/01/28 | Wzorcowanie/pomiar w 5 punktach na każdej z półek/szuflad urządzenia (naroża i środek geometryczny): - dla komór chłodniczych (2 szt.) na 6 półkach w temperaturze 5 °C - dla komór zamrażarki (3 szt.) w 6 szufladach w temperaturze -25 °C Usługa wykonana w siedzibie Zamawiającego. Pomiary zakończone wydaniem świadectwa wzorcowania (dopuszczona wersja elektroniczna) z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:18-02 i dokumentów PCA (DA-06). Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. Szczegółowych informacji udziela: Barbara Dolińska tel. kontaktowy (89) 52 48 357 | maj |  | 1
| 51. | Nazwa przyrządu: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna FRIMED FC39/2 Producent: FRIMED Numer fabryczny: FF2424FMK1125 Oznakowanie OWS: E/01/29 |  | maj |  | 1
| 52. | Nazwa przyrządu: Zamrażarka laboratoryjna FRIMED SB10BL Producent: FRIMED Numer fabryczny: CO2426FMK1125 Oznakowanie OWS: E/01/30 |  | maj |  | 1
Laboratorium w Elblągu | 53. | pehametr WTW 325 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej, w zakresie 4-10; 7 punktów pomiarowych wraz z pomiarem napięcia w mV w zakresie od 0 - 1200 mV. Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Wzorcowanie metodą elektryczną. Usługa wzorcowania realizowana w siedzibie wykonawcy | 2026-10-01 |  | 1
| 54. | termometr elektroniczny do suszarek, z czujnikiem w butelce z roztworem glikolu | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej, wzorcowaine w 100°C, Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa wzorcowania realizowana w siedzibie wykonawcy | 2026-10-01 |  | 2
| 55. | Wzorce masy: 20mg, 200mg, 5g, 20g, 100g, klasa dokładności F2 | Wzorcowanie w w jednostce akredytowanej. 1. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | 2026-11-01 |  | 1
| 56. | waga PS 600.X2 klasa II | wzorcowanie w jednostce akredytowanej, na miejscu zleceniodawcy, przy obciążeniach rosnących: 0,02g; 15g; 50g;100g; 200g; 650g; wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników, oszacowanych niepewnością pomiaru, | IX/X |  | 1
| 57. | wzorce masy | wzorcowanie w jednostce akredytowanej, na miejscu zleceniodawcy, wzorce masy: F2 10g; F2 50g; F2 100g; F2 200g; wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników, oszacowanych niepewnością pomiaru, | IX/X |  | 1
| 58. | Waga analityczna WAX 60/160 klasa I | wzorcowanie w jednostce akredytowanej, na miejscu zleceniodawcy, przy obciążeniach rosnących: 0,001g; 1g; 10g;50g; 160g; wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników, oszacowanych niepewnością pomiaru, Usługa wykonania wzorcowania w siedzibie Laboratorium ul. Bema 40 | IX/X |  | 1
| 59. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min- max model LB-103. Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójności pomiarowej w wymagany zakresie. Wzorcowanie czujnika zewnętrznego temperaturze 0°C i 44°C. Wystawienie świadectwa wzorcowania w powyższych paremetrach z podaniem wyników i oszacowana niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych. | 2026-05-01 |  | 1
| 60. | Waga laboratoryjna WA-32 klasa dokładności I | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie dla obciążenia nominalnego: 1g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g i ocena zgodności w sprawdzanym zakresie. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa wykonania wzorcowania w siedzibie Laboratorium ul. Bema 7 | 03.2026r |  | 1
| 61. | Miernik Poziomu Dźwięku DSA-50 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie przy charakterystyce korekcyjnej A w zakresie od 44dB do 136dB w jednym lub dwóch zakresach miernika. Wzorcowanie przy charakterystyce korekcyjnej C w zakresie od 50dB do 139dB . Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością i oceną zgodności. wrozcowanie wg PN-EN 61672:2014. | 10.2026r. |  | 1
| 62. | Spetrofotometr Marcel | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie przy długości fali: 400; 545; 550; 570; 580; 615; 650; Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyniku i oszacowaną niepewnością. Usługa wykonania wzorcowania w siedzibie Laboratorium ul. Bema 7 | 10.2026r. |  | 1
| 63. | Luksomierz L-50 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie w zakresie Wzorcowanie wykonać w następujących punktach pomiarowych: • Zakres 200lx ( 5,100,190lx) • Zakres 2000lx ( 200,500,1000,1900lx) • Zakres 2000lx ( 2000, 5000lx) Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | 10.2026r |  | 1
| 64. | Kalibrator fotometryczny KF-10 | Wzorcowanie w GUM. Wzorcowanie i ocena zgodności z wymaganiami. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Jeden punkt 100lx | 10.2026r |  | 1
| 65. | Wzorce Masy I rzędu od 50g do 1 mg | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | 10.2026r |  | komplet
| 66. | Wzorzec Masy E2 50mg | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | 10.2026r |  | 1
| 67. | Wzorzec Masy E2 100mg | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wystawienie świadectw wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. | 10.2026r |  | 1
| 68. | Waga elektroniczna PS2100.X2.M klasa dokładności II A/I/03/W,L,S/n | Wzorcowanie wagi elektrnicznej klasa dokładności II, PS 2100 X2 .M klasa dokładności II (obciążenie max=2100g ,min=0,5g; działka legalizacyjna e=0,1g, działka elementarna d=0,01g, przy obciążeniach rosnących 0,5g, 10g, 20g, 100g, 500g, 2000g, 2100g.Wzorcowanie w Obwodowym w Urządzie Miar, wystawienie swiadectwa wzorcowania, zgodność z wymaganiami. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi 7-10 dni roboczych. | 2026-12-04 |  | 1
| 69. | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmienno-objętościowa o pojemności 1 ml | Wzorcowanie pipety automatycznej jednokanałowej, zmienno-objętościowej A/VI/07/S/p,n, w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie w objętości 0,1 ml; 0,3 ml; 1 ml. Wystawienie świadectwa wzorcowania w powyższych parametrach z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością pomiaru, oraz podaniem wartości błędu systematycznego i przypadkowego. Termin realizacji usługi 7-10 dni roboczych. | 2026-03-01 |  | 1
| 70. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max. A/VII/30/S. Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 41,5°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 71. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max A/VII/20/S.Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 37°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 72. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max. A/VII/21/S.Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 37°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 73. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max.OBŻ/M A/VII/19/S Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 25°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 74. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max.OBŻ/M A/VII/28/S Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 44°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 75. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max.OBŻ/M A/VII/29/S Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 25°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 76. | Termohigrometr elektroniczny min-max | Wzorcowanie termohigrometru elektronicznego min -max OBŻ/M A/VII/39/S.Wzorcowanie w jednostce akredytowanej z zachowaniem spójnoći pomiarowej w wymaganym zakresie.Wzorcowanie czujnika zewnętrznego w temperaturze 30°C.Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników i oszacowaną niepewnością. Usługa realizowana w siedzibie wykonawcy usługi. Termin realizacji usługi maksimum 10 dni roboczych.. | 2026-03-01 |  | 1
| 77. | Wzorcowanie wzorca masy 1 kg, klasa dokładności F2 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej wzorca masy 1 kg stosowanego do adjustacji wagi, klasa dokładności F2; nr ewidencyjny OBŻ/M B/I/01/W (świadectwo wzorcowania z niepewnością pomiaru, zgodność z wymaganiami metrologicznymi dla wzorców masy klasy dokładności F2) | 2026-10-31 |  | 1
| 78. | Wzorcowanie wzorca masy 500 kg, klasa dokładności F2 | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej wzorca masy 500 g stosowanego do adjustacji wagi, klasa dokładności F2; nr ewidencyjny OBŻ/M B/I/02/W (świadectwo wzorcowania z niepewnością pomiaru, zgodność z wymaganiami metrologicznymi dla wzorców masy klasy dokładności F2) | 2026-10-31 |  | 1
| 79. | Waga elektroniczna WLC 0,6/A1/C/2 klasa dokładności II | Wzorcowanie w jednostce akredytowanej. Wzorcowanie dla obciążenia nominalnego rosnącego: 0,500g, 20g, 500g, 600g i ocena zgodności w sprawdzanym zakresie. Wystawienie świadectwa wzorcowania z podaniem wyników wzorcowania, oszacowaną niepewnością pomiaru i zgodnością z wymaganiami | 2026-11-01 |  | 1
LBŚiŻ Olsztyn | 80. | Miernik pH typ HQ11D nr fabr 1606000000415, prod. Hach z elektrodą typ Intellical pH C-201 , nr fabryczny 172932618018 | wzorcowanie elektrody pH i wzorcowanie miernika z podaniem niepewności pomiaru i błedu pomiaru w minimum 4 pkt dla buforów pH 4,00; 7,00, 9,00, 10,00 (± 0,05) Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | II -III kwartał |  | 1
| 81. | waga analityczna Metler Toledo XS205DU | wzorcowanie wagi dla obciążeń: 0,005 g; 2,0 g; 5,0 g; 10,0 g; 20,0 g; i 100 g oraz wydanie świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem błędu wskazania wagi i niepewności pomiaru; Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) Usługa ma być wykonana na miejscu w siedzibie WSSE. | kwiecien 2026 |  | 1
| 82. | stoper Herter | stoper Herter zakres wskazań 30 min, rozdzielczość 0,2 s do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | 2026-05-01 |  | 1
| 83. | Termometr elektroniczny (OBW/CH/A/VIII/04/W/S/n), 100-PT, TERMOPRODUKT BIELAWA | zakres obejmuje wzorcowanie termometru elektronicznego w punktach: 20ºC, 23ºC, 25ºC; wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | III kwartał 2026 |  | 1
| 84. | Termohigrometr (OBW/CH/A/VIII/10/W), OREGON SCIENTIFIC USA | zakres obejmuje wzorcowanie termohigrometru w punktach: 20ºC ( 30%, 40%, 55%); 25ºC (30%, 40%, 55%); wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | IV kwartał 2026 |  | 1
| 85. | Termohigrometr (OBW/CH/A/VIII/15/W/n), AZ 8703, P.R.O.C. CHINY | zakres obejmuje wzorcowanie termohigrometru w punktach: 20ºC ( 20%, 30%, 55%); 25ºC (30%, 55%); 30ºC (50%, 75%); wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | IV kwartał 2026 |  | 1
| 86. | Termohigrobarometr (OBW/CH/A/VIII/16/W/n), C4130, TEST-THERM KRAKÓW | zakres obejmuje wzorcowanie termohigrobarometru w punktach: 20ºC ( 40%, 50%, 60%); 25ºC (40%, 50%, 60%); 30ºC (75%); 950 hPa, 970hPa, 990 hPa, 1010hPa, 1030 hPa, 1050hPa; wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | IV kwartał 2026 |  | 1
| 87. | Termometr szklany cieczowy(OBW/CH/B/VII/01/W), L. SCHNEIDER | zakres obejmuje wzorcowanie termometru w punktach: 20ºC, 50ºC wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | IV kwartał 2026 |  | 1
| 88. | wzorcowanie konduktometru typu CX-551 z czujnikiem konduktometrycznym CD-2. | Zakres wzorcowania w 5 punktach: 5 µS/cm, 15 µS/cm, 700 µS/cm, 1413 µS/cm, 2500 µS/cm, do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji .Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | III kwartał |  | 1
| 89. | CHLOROMIERZ Pocket Colorimeter II OBW/CH/A/XI/03/WS/n (nr fabr. 16040E299846) | wzorcowanie w zakresie jednej długości fali- 528nm, wszystkie powyższe wzorcowania urządzeń powinny być wykonane metodami akredytowanymi wraz z wydaniem świadectw wzorcowania uwzględniającymi błąd wskazania oraz niepewność pomiaru.Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | III kwartał 2026 |  | 1
| 90. | rejestrator temperatury Testo 174T OBW/CH/A/VIII/20/WS (nr fabr 37094375) | zakres wzorcowania 2°C,5°C wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | 2026-11-27 |  | 1
| 91. | waga analityczna HM-202-EC | wzorcowanie wagi nieautomatycznej I klasa nr fabr. K9300282,producent A&D Instruments Ltd. Obciązenie maksymalne 210 g, obciążenie minimalne 1 mg, działka elementarna d=0,01/01 mg, klasa dokładności I, 8 obciążeń wagi : 0,01g;0,1g;1g; 5g,10g;50g;100g;200g, wydanie świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem błędu wskazania wagi i niepewności pomiaru.Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) Usługa ma być zrealizowana w siedzibie WSSE w Olsztynie | kwiecien 2026 |  | 1
| 92. | Wzorowanie wagi RADWAG AS 60/220.X2.PLUS | wzorcowanie wagi nieautomatycznej , klasa dokładności I, obciązenie maksymalne 210 g, obciążenie minimalne 1 mg, 8 obciążeń: 0,02; 1,0; 2,0; 5,0, 10; 50; 100 i 200g oraz wydanie świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem błędu wskazania wagi i niepewności pomiaru. Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) Usługa ma być zrealizowana w siedzibie WSSE w Olsztynie | kwiecień 2026 |  | 1
| 93. | Termoreaktor Merck TR 620 wraz z czujnikiem temperatury Merck | wzorcowanie termorekatora Merck nr kat. 171202 w 24 punktach w temperaturze 120° C oraz zewnętrznego czujnika temperatury Merck nr kat. 171203 w 120 °C dopasowanego do termorekatora. W przypadku wzorcowania czujnika prosimy o wydanie swiadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji uwzględniającego błąd oraz niepewnoć pomiaru. W przypadku wzorcowania termorektora prosimy o wydanie świadectwa ze znakiem akredytacji oraz podaniem średniej, minimalnej, maxymalnej temperatury odniesienia oraz niepewności pomiaru.Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) Usługa ma być zrealizowana w siedzibie WSSE w Olsztynie | II-III kwartał 2026 |  | 1 zestaw
| 94. | wzorzec masy stosowany do adiustacji 1kg | zakres obejmuje wzorcowanie odważnika klasy F2 , do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | lipiec |  | 1
| 95. | wzorzec masy stosowany do adiustacji 200g | zakres obejmuje wzorcowanie odważnika klasy F2 , do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | lipiec |  | 1
| 96. | waga elektroniczna MEDICAT 1600C kl. II | wzorcowanie przy obciążeniu: 50g, 100g,200g, 300g, 1000g, 1500g; do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji, usługa w siedzibie WSSE w Olsztynie | czerwiec |  | 1
| 97. | spektrofotometr Marcel Media | pomiar gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania dla długości fali: 415, 508, 520, 538, 590 nm wraz z podaniem błędu i niepewności pomiaru, usługa w siedzibie WSSE w Olsztynie, do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | październik |  | 1
| 98. | spektrofotometr Helios | pomiar gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania dla długości fali 400, 540, 650 nm wraz z podaniem błędu i niepewności pomiaru, usługa w siedzibie WSSE w Olsztynie, do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | październik |  | 1
| 99. | waga analityczna AS 60/220.X2 kl. I | wzorcowanie przy obciażeniu - 0,1 g, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g; do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji, usługa w siedzibie WSSE w Olsztynie | czerwiec |  | 1
| 100. | termohigrometr | wzorcowanie w następujących punktach pomiarowych: 10°C 50%, 20°C 25%, 20°C 50%, 20°C 75%, 30°C 50% do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | luty/marzec |  | 2
| 101. | wzorcowanie wagi analitycznej, nieautomatycznej, elektronicznej SCALTEC SBC 22 klasa dokładności I | Wzorcowanie 11 punktów pomiarowych: 0,001g;0,075g; 0,100g; 0,125g; 5g; 10g; 20g; 50g; 60g; 100g; 200g; metodą pierwszą: z podaniem błędu wskazania wagi i niepewności pomiaru, oraz wydanie świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji usługa w siedzibie WSSE w Olsztynie | luty-marzec 2026 |  | 1
| 102. | Wzorcowanie pH-metru HANNA INSTRUMENTS typ 302 z elektrodą pH-metryczną | Wzorcowanie pH-metru HANNA INSTRUMENTS typ 302, nr fabr. 389037 z elektrodą typ HI-1230B, BNC 2 punkty pomiarowe dla pH=4,0 i dla pH=7,0 do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | MARZEC 2026 |  | 1
| 103. | Termometr elektroniczny RT-803 OAS B/II/01/W OAS A/IX/01/WS OAS A/IX/02/WS OAS A/IX/03/WS | Wzorcowanie termometru typ RT-803 wykonane przez laboratorium akredytowane dla punktów: +15ºC,+20ºC i +25ºC. Do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyniku wzorcowania,błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiającego zakresie. | wrzesień 2026 |  | 4
| 104. | Termometr elektroniczny RT-803 OAS A/IX/04/WS | Wzorcowanie termometru typ RT-803 wykonane przez laboratorium akredytowane dla punktów: +20ºC i +25ºC. Do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyniku wzorcowania,błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiającego zakresie. | wrzesień 2026 |  | 1
| 105. | wzorce masy I rzędu | wzorcowanie wzorca masy I rzędu 100mg zgodnie z instrukcją wzorcowania wzorców masy klas dokładności E2. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania,błędu pomiaru i z wartościami niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. | WRZESIEŃ 2026 |  | 1
| 106. | Pipeta automatyczna 1-10ml, jednokanałowa, Brand, Transferepette OAS A/VII/23/WS/n OAS A/VII/28/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 1ml; 5ml, 10ml, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 2
| 107. | Pipeta automatyczna 0,5-5ml, jednokanałowa, Brand, Transferepette OAS A/VII/24/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 0,5ml; 2,5ml, 5ml, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 108. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette OAS A/VII/25/WS/n OAS A/VII/27/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 2
| 109. | Pipeta automatyczna 20-200µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette OAS A/VII/13/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 20µl; 100µl, 200µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 110. | Pipeta automatyczna 2-20µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette+B57:B59B57:B60B57:B6B57:B63 OAS A/VII/14/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 2µl; 10µl, 20µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 111. | Pipeta automatyczna 0,1-2,5µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette OAS A/VII/26/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 0,1µl; 1µl, 1,25µl, 2,5µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 112. | Pipeta automatyczna 0,5-5ml, jednokanałowa, HTL, Discovery Comfort OAS A/VII/20/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 0,5ml; 2,5ml, 5ml, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 113. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa, HTL, Discovery Comfort OAS A/VII/19/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 114. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa, HTL, Labmate Soft OAS A/VII/15/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 115. | Pipeta automatyczna 20-200µl, jednokanałowa,HTL, Labmate Soft OAS A/VII/17/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 20µl; 100µl, 200µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 116. | Pipeta automatyczna 10-100µl, jednokanałowa,HTL, Labmate Soft OAS A/VII/16/WS/n | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 10µl; 50µl, 100µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | II kwartał 2026 |  | 1
| 117. | termometr laboratoryjny,szklany rtęciowy (OAS/A/VI/01/WS) | zakres obejmuje wzorcowanie miernika w punktach : 20ºC, 23ºC ; wyznaczenie niepewności pomiaru i błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji | LIPIEC 2026 |  | 1
| 118. | rejestrator temperatury typ M1 wytwórca Tempmate o nr. fabr: TMM230200347 TMM230200359 TMM230200510 | zakres wzorcowania +2°C, +5°C,+8°C wyznaczenie niepewności pomiaru i poprawki / błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | październik/ 2026 |  | 3
| 119. | rejestrator temperatury typ M1 wytwórca Tempmate o nr. fabr: TMM230200363 TMM230200371 | zakres wzorcowania +2°C, +5°C,+8°C wyznaczenie niepewności pomiaru i poprawki / błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | /listopad 2026 |  | 2
| 120. | rejestrator temperatury typ M1 wytwórca Tempmate o nr. fabr: TMM230200350 TMM230200374 | zakres wzorcowania - 22°C,- 20°C,- 18°C wyznaczenie niepewności pomiaru i poprawki / błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | październik 2026 |  | 2
| 121. | rejestrator temperatury typ M1 wytwórca Tempmate o nr. fabr: TMM230200544 TMM230200527 | zakres wzorcowania - 22°C,- 20°C,- 18°C wyznaczenie niepewności pomiaru i poprawki / błędu pomiaru do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji Ponadto powinno ono zawierać punkt dot. metody wzorcowania oraz opis warunków środowiskowych w których przeprowadzono wzorcowanie (temperatura i wilgotność) | /listopad 2026 |  | 2
| 122. | termohigrometr typu AZ8703 | wzorcowanie termohigrometru w zakresie temperatur od ok 5 ÷ 35 °C i wilgotności względnej od ok. 20÷ 80 % dla punktów pomiarowych: 1 punkt pomiarowy w temp. 5°C i wilgotności ok. 40% RH; 1 punkt pomiarowy w temp. 35°C i wilgotności ok. 50% RH; 1 punkt pomiarowy w temp. 20°C dla trzech punktów wilgotności (ok. 20; 50; 75) % RH Świadectwo wzorcowania ze znakiem PCA i numerem akredytacji zawierające wyniki wzorcowania, błąd pomiaru, oszacowaną wartość niepewności wyniku pomiaru, zgodnie z wymaganiami PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | listopad-grudzień |  | 1
| 123. | Miernik do pomiarów pola e-m typu MEH-12 z sondami pomiarowymi typu: 3AE-1, 3AH-111 | wzorcowanie miernika z sondami w zakresie ich pracy z rozdzielczością nie mniejszą niż 3 punkty na dekadę częstotliwości z uwzględnieniem wartości stref zgodnie z RMR,PiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1286 ze zm.) oraz sprawdzenie stabilności i powtarzalności parametrów pola e-m generowanego przez tester sond pomiarowych PEM typu UTEST-3; świadectwo wzorcowania ze znakiem PCA i numerem akredytacji zawierające wyniki wzorcowania, błąd pomiaru, oszacowaną wartość niepewności wyniku pomiaru; wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie; świadectwo sprawdzenia testera typu 8053Cal | listopad/ grudzień |  | 1
| 124. | Rejestrator Testo 175 T2 (nr 71) | zakres obejmuje wzorcowanie sondy temperatury NCT ( sonda zewnętrzna) w punktach: 40C, 25oC, 370C45 °C. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji,z podaniem wyników wzorcowania,błedu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-03-01 |  | 1
| 125. | termometr elektroniczny Q.C.Passed mini-max (nr 21) | zakres obejmuje wzorcowanie sondy temperatury NCT ( sonda zewnętrzna) w punktach: 40C, 25oC, 370C45 °C. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji,z podaniem wyników wzorcowania,błedu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | I kwartał 2026 |  | 1
| 126. | Termometr elektroniczny mini - max (nr 42) | zakres obejmuje wzorcowanie sondy temperatury NCT ( sonda zewnętrzna) w punktach: 40C, 25oC, 370C45 °C. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji,z podaniem wyników wzorcowania,błedu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | I kwartał 2026 |  | 1
| 127. | Pipeta automatyczna 0,5-10µl, jednokanałowa, Eppendorf (nr 41,45) | zakres obejmuje wzorcownie w 3 punktach: 0,5µl; 5µl, 10µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-11-01 |  | 2
| 128. | Pipeta automatyczna 0,5-10µl, 8-kanałowa, Eppendorf (nr 46) | zakres obejmuje wzorcownie każdego kanału w 3 punktach: 1µl; 5µl, 10µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-11-01 |  | 1
| 129. | Pipeta automatyczna 10-100µl, jednokanałowa, HTL (nr PCR 07, PCR 08) | zakres obejmuje wzorcowanie w 2 punktach 3 punktach: 10µl, 50µl, 100µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-08-01 |  | 2
| 130. | Pipeta automatyczna 10-100µl, jednokanałowa, HTL (nr 36) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 10µl; 50µl, 100µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-08-01 |  | 1
| 131. | Pipeta automatyczna 10-100µl, jednokanałowa, Eppendorf (nr 30, 32, 43, 48) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach:25µl; 50µl, 100µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-07-01 |  | 4
| 132. | Pipeta automatyczna 10-100µl, 8-kanałowa, Eppendorf (nr 47) | zakres obejmuje wzorcowanie każdego kanału w 3 punktach: 25µl,50µl,100µl; do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-07-01 |  | 1
| 133. | Pipeta automatyczna 10-100µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette (nr 52) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 10µl; 50µl, 100µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 1
| 134. | Pipeta automatyczna 20-200µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette (nr 06, 17) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 20µl; 100µl, 200µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-08-01 |  | 2
| 135. | Pipeta automatyczna 20-200µl, jednokanałowa, PIPET4U (nr 18) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 20µl; 100µl, 200µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 1
| 136. | Pipeta automatyczna 30-300µl, 8-kanałowa, Eppendorf (nr 31) | zakres obejmuje wzorcowanie każdego kanału w 2 punktach: 100µl,300µl; do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 1
| 137. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa, Brand, Transferepette (nr 05, 53) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 2
| 138. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa,HTL (nr 23) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 1
| 139. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa,Eppendorf (nr 32, 44, 49) | zakres obejmuje wzorcowanie w 4 punktach:100µl; 200µl, 300µl, 1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną. | 2026-07-01 |  | 3
| 140. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa,Assist,bioSan (nr 38, 39) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 2
| 141. | Pipeta automatyczna 500-5000µl, jednokanałowa,Brand, Transferepette (nr 16, 54) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 1000µl,2500µ, 5000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 2
| 142. | Pipeta automatyczna 500-5000µl, jednokanałowa,HTL (nr 24) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 500µl; 2500µl, 5000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 1
| 143. | Pipeta automatyczna 500-5000µl, jednokanałowa,Eppendorf (nr33) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 500µl; 1000µl, 5000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 1
| 144. | Pipeta automatyczna 1000-10000µl, jednokanałowa,Assist,bioSan (nr 40) | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 1000µl; 5000µl, 10000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-09-01 |  | 1
| 145. | Pipeta jednomiarowa automatyczna BagPipet, Interscience, poj. 1,0 ml (nr 08, 50, 51, 55, 56) | zakres obejmuje wzorcowanie w 1 punkcie:1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 5
| 146. | Pipeta jednomiarowa do rozcieńczeń Acura 810, do pipetowania objętości 1,0 i 0,1 ml (nr 07, 09, 10,11) | zakres obejmuje wzorcowanie w 1 punkcie: 1000µl, do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-08-01 |  | 4
| 147. | rozkład temperatury (cieplarki) z wzorcowaniem termometrów/ rejestratora temperatury | zakres obejmuje: - wzorcowanie rejestratora Prosoft 8 czujek, każdej w jednym punkcie: +37oC, +25oC, +30oC,+37oC,+37oC,+37oC, +30oC, +44oC, - rozkład temperatury w cieplarkach w temperaturach: 25°C ( dwie płaszczyzny po 5 punktów w każdej)- 1 cieplarka 30°C ( dwie płaszczyzny po 5 punktów w każdej)- 2 cieplarka; 37°C ( dwie płaszczyzny po 5 punktów w każdej)- 5 cieplarki; 37°C ( trzy płaszczyzny po 5 punktów w każdej)- 1 cieplarki; 41,5°C ( 1 płaszczyzna w 5 punktach) - 2 cieplarki 44°C ( dwie płaszczyzny po 5 punktów w każdej)- 1 cieplarka - wzorcowanie termometrów elektronicznych TESO 175 T2 (każdego w jednej temp.): 2 x 37oC,1 x +41,5oC (63, 64, 69) - wzorcowanie termometrów elektronicznych RT 901 (każdego w jednej temp.): +37oC,+41,5oC (41,46) -wzorcowanie termometru elektronicznego EUROCHRON ETH 8003 w temp. +37oC po wykonanej usłudze wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji, z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. Usługa u zamawiającego; | 2026-03-01 |  | zestaw
| 148. | łaźnia wodna | 1 x Łaźnia wodna -rozkład temperatury: 45⁰C;jedna płaszczyzna w 4 punktach; 1 x Łaźnia wodna -rozkład temperatury: 37⁰C;jedna płaszczyzna w 2 punktach Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji, z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. Usługa u zamawiającego; | 2026-03-01 |  | 2
| 149. | termomikser Comfort- Eppendorf | zakres obejmuje wzorcowanie termomikserów: - w temp. +5st. C,+95st. C,+99st. C (1szt.) - w temp. +99st. C (1szt.) po wykonanej usłudze wymagane świadecto wzorcowania ze znakiem akredytacji, z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. Usługa u zamawiającego; | 2026-03-01 |  | 2
| 150. | zasilacz do elektroforezy | zakres wzorcowania: napięcie 80-100V, natężenie 100mA po wykonanej usłudze wymagane świadecto wzorcowania ze znakiem akredytacji, z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | 2026-06-01 |  | 1
| 151. | wzorcowanie termometru elektrycznego typ MT3- | wzorcowanie w trzech punktach pomiarowych tj: 3,0ºC;22,0ºC;36⁰C;44⁰C,75⁰C, Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji. | II kwartał 2026 |  | 1
| 152. | Rejestrator temperatury Termio 2 | Rejestrator temperatury Termio 2 z sondą na kabluteflonowym- wzorcowanie w jednym punkcie pomiarowym tj:170,0ºC,z podaniem błędu wskazaniai niepewności pomiaru.. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji. | II kwartał 2026 |  | 2
| 153. | termohigrometr typ LB-103 | Wzorcowanie w zakresie temperatur od 0ºC do 30ºC, wilgotności względnej od około 25% do 75% w kilku punktach pomiarowych – pomiar przybliżony temperatury i wilgotności: 20ºC i (25, 50, 75, ) %RH. Błędy wskazań z podaniem wartości niepewności rozszerzonej.. W przypadku laboratorium wzorcującego innego niż GUM wzorcowanie powinno być wykonane metodą akredytowaną i świadectwo wzorcowania wydane ze znakiem akredytacji. | II kwartał 2026 |  | 1
| 154. | rejestrator temperatury | Wzorcowanie w zakresie temperatur od 5ºC do 44ºC, każdy w jednym punkcie pomiarowym– kolejno: 5ºC; 5ºC; 5ºC; 25ºC; 30ºC; 36ºC; 44ºC; 44ºC; 36ºC; 36ºC . Błędy wskazań z podaniem wartości niepewności rozszerzonej.. W przypadku laboratorium wzorcującego innego niż GUM wzorcowanie powinno być wykonane metodą akredytowaną i świadectwo wzorcowania wydane ze znakiem akredytacji. | II kwartał 2026 |  | 10
| 155. | Łaźnia wodna | rozkład temperatury: 45⁰C;75⁰C; 4 punkty + punkt centralny. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji. Usługa ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego. | kwiecień/maj |  | 2
| 156. | sterylizator | Rozkład temperatury w sterylizatorze w temp.170ºC. Do wykonanej usługi dostarczyć świadectwo ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji. Usługa ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego. | maj |  | 1
| 157. | rejestrator temperatury TERMIO | Rejestrator temperatury Termio 2 z sondą na kabluteflonowym- wzorcowanie w jednym punkcie pomiarowym tj:-30,0ºC,z podaniem błędu wskazaniai niepewności pomiaru.. Do wykonanej usługi należy dostarczyć świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA i numerem akredytacji. | maj |  | 1
| 158. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa | Wzorcowanie i adiustacja piepty tłokowej ośmiokanałowej w jednym poncie objętości (pkt. 200µl). Świadectwo wzorcowania wydane ze znakiem akredytacji, ze stwierdzeniem zgodności zgodnie z normą ISO 8655 | maj |  | 2
| 159. | Pipeta automatyczna poj. 1-10ml jednokanałowa | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 1000µl, 5000µl, 10000µl oraz ewentualną adiustację do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyniku wzorcowania,błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiającego zakresie | IV kwartał |  | 2
| 160. | Pipeta automatyczna 100-1000µl, jednokanałowa | zakres obejmuje wzorcowanie w 3 punktach: 100µl; 500µl, 1000µl,do wykonanej usługi wymagane świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji z podaniem wyników wzorcowania, błędu pomiaru i z oszacowaną wartością niepewności pomiaru, zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA; Wzorcowanie powinno być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące metodą akredytowaną w podanym przez zamawiajacego zakresie. | III kwartał 2026 |  | 4
Zamawiający dopuszcza możliwość skłądania ofert na poszczególne pozycje. Proszę wypełnić tylko te pozycje, na które chcą Państwo złozyć ofertę.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Sposób dokonania oceny oferty w kryterium „Cena”: C = (Cmin / Co) x 100 pkt, gdzie: C – przyznane punkty w kryterium cena; Cmin – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Do oferty na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć: Wzór lub przykładowe świadectwo wzorcowania/świadectwo pomiaru
Jeżeli usługa będzie wykonana w ramach podwykonawstwa, należy umieścić informację poniżej:
OŚWIADCZAM (-y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi/z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania: a/ ………………………………………................................................. b/ ………………………………………………………………………………….
W przypadku wskazania, że usługa ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego w cenę usługi należy wliczyć dojazd. Cena musi zawierać wszystkie koszty wykonania usługi.
W przypadku wysyłki urządzeń do wzorcowania, wysyłka w obie strony odbywa się na koszt Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy należy wysłać na adres e-mail Wykonawcy: ….......................................
Noty obciążeniowe należy wysyłac na adres e-mail Wykonawcy: ….............................................
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: …................ …...................., tel. …......................, e-mail: ….........................
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub nie spełnia wymagań Zamawiającego. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji lub uniewaznienia postępowania.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
OŚWIADCZAM (-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, powierzone nam zamówienie zrealizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wymaganiami Zamaiającego
|  | …………………… |  |  | ……………………………..….........
|  | data |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany, zaufany lub osobisty/