Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykładzina w  3 typach, tj.:

Wykładzina typ A - charakterystyka techniczna:

- producent: 				Belakos Carpets

- typ wykładziny: 			Splendid 0480

- kolorystyka:			73; 77

- klasyfikacja  palności: 		Efl-s1

- wysokość runa:			10 mm

- wysokość całkowita:		12 mm

- waga runa:				1350 g / m2

- waga całkowita:			2265 g / m2

- gęstość tuft:			170.000 / m2

- klasa użytkowa:			23

- inne:				antyelektrostatyczność

Wykładzina typ B - charakterystyka techniczna:

- producent: 				Brintons Agnella

- typ wykładziny: 			Woven Axminster - Qiuck Weave - 7 Row

- kolorystyka:			white / grey frost / shale / mid charcoal

- klasyfikacja  palności: 		Cfl-s1

- wysokość runa:			6,6 mm

- wysokość całkowita:		9,3 mm

- waga runa:				1023 g / m2

- waga całkowita:			1718 g / m2

- gęstość tuft:			762 / dm2

- klasa użytkowa:			23 / 32

- inne:				antyelektrostatyczność

Wykładzina typ C - charakterystyka techniczna:

- producent: 				Lano Carpet Solutions

- typ wykładziny: 			twist, 100% SmartStand  Triexta

- kolorystyka:			YHO.841 lub YHO.850

- klasyfikacja  palności: 		Cfl-s1

- wysokość runa:			9,5 mm

- wysokość całkowita:		11,5 mm

- waga runa:				1860 g / m2

- waga całkowita:			2850 g / m2

- gęstość tuft:			189120 / m2

- klasa użytkowa:			33

- inne:				antyelektrostatyczność

Charakterystyka zamówienia:

- wykładzina typu A, sformatowana i wykończona w formie dywanu z borderem, kolorystyka: wypełnienie - 73, border - 77 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; zgrzewanie łączeniowe bryt;; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:

  - 4,50 x 6,60 m - 2 szt.,

  - 4,80 x 3,20 m - 2 szt.,

- wykładzina typu A, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: 77 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt;; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:

  - 1,20 x 1,40 m - 1 szt.,

  - 1,10 x 2,00 m - 1 szt.,

  - 1,00 x 7,40 m - 1 szt.,

- wykładzina typu A w ilości 11,20 m2, kolorystyka: 77 (w tym: demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny; montaż wykładziny klejem lateksowym; wykonanie i montaż klejem lateksowym cokołów dywanowych wraz ich obszyciem krawędziowym),

- wykładzina typu B, sformatowana i wykończona w formie dywanu (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:

  - 3,25 x 6,00 m - 1 szt.,

  - 3,80 x 6,00 m - 1 szt.,

- wykładzina typu C, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: YHO.841 lub YHO.850 (w tym: wywinięcie brzegów wykładziny wraz z podszyciem i wypełnieniem całej powierzchni wykładziny pianką o grubości 5 mm; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:

  - 6,00 x 6,00 m - 1 szt.,

  - 3,50 x 2,40 m - 1 szt.,

- wykładzina typu C, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: YHO.841 lub YHO.850 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), 
w następującym formacie i ilości:

  - 5,76 x 4,70 m - 1 szt.,

  - 3,10 x 3,25 m - 1 szt.,

  - 1,40 x 2,25 m - 1 szt.

Realizacja nastąpi w siedzibie zamawiającego: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Termin realizacji – 30 dni od dnia zawarcia stosownej umowy (na wzorze zamawiającego).

Gwarancja – 24 mc liczone od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń (zarówno na materiały jak i usługę).