KOMUNIKAT nr 11/2024

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m3/d  Andrzejewo,

który zaopatruje w wodę około 1150 mieszkańców miejscowości:

Pieńki-Sobótki, Pieńki Wielkie, Załuski-Lipniewo, Jabłonowo-Klacze, Andrzejewo-Zarzecze, Andrzejewo-Kolonie, Andrzejewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w przebadanych próbkach wody pobranych z wodociągu o produkcji 100 -1000 m3/d Andrzejewo,  stwierdzono obecność enterokoków - według sprawozdań:

- HKL.9052.2477.2024 (cząstkowe) z dnia 07.11.2024 r. - Stacja Uzdatniania Wody Andrzejewo, liczba enterokoków – 2 [0;8] jtk/100ml – dopuszczalna wartość enterokoków – 0 jtk/100 ml;

- HKL.9052.2478.2024 (cząstkowe) z dnia 07.11.2024 r. - Andrzejewo ul. Srebińska 11 liczba enterokoków – 1 [0;7] jtk/100ml – dopuszczalna wartość enterokoków – 0 jtk/100 ml.

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu Andrzejewo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.

W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu o produkcji wody 
100 – 1000 m3d Andrzejewo w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego  może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.