## Arkusz1
Nr punktu | Miejscowość | Gmina | Powiat | Współrzędne geograficzne |  | nr JCWPd (wg podziału na 172 części) | Nr GZWP | Rodzaj punktu | Głębokość punktu [m p.p.t.] | Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | Stratygrafia | Wskażnik | Klasa jakości wskażnika w punkcie pomiarowym 2022 rok
|  |  |  | długość | szerokość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
PL9 | Będgoszcz | Stare Czarnowo | gryfiński | 14.7828 | 53.2516 | 24 | poza GZWP | studnia wiercona | 27 | 16 | czwartorzęd | przewodność elektryczna właściwa 20°C, tlen rozpuszczony, jon amonowy, azotany, azotyny | I
PL9 | Będgoszcz | Stare Czarnowo | gryfiński | 14.7828 | 53.2516 | 24 | poza GZWP | studnia wiercona | 27 | 16 | czwartorzęd | temperatura | II
PL9 | Będgoszcz | Stare Czarnowo | gryfiński | 14.7828 | 53.2516 | 24 | poza GZWP | studnia wiercona | 27 | 16 | czwartorzęd | pH | III
PL9 | Będgoszcz | Stare Czarnowo | gryfiński | 14.7828 | 53.2516 | 24 | poza GZWP | studnia wiercona | 27 | 16 | czwartorzęd | - | IV
PL9 | Będgoszcz | Stare Czarnowo | gryfiński | 14.7828 | 53.2516 | 24 | poza GZWP | studnia wiercona | 27 | 16 | czwartorzęd | - | V
PL10 | Koszewo | Stargard | stargardzki | 14.9321 | 53.2613 | 24 | poza GZWP | piezometr | 8.4 | 4.8 | czwartorzęd | tlen rozpuszczony, jon amonowy, azotany, azotyny | I
PL10 | Koszewo | Stargard | stargardzki | 14.9321 | 53.2613 | 24 | poza GZWP | piezometr | 8.4 | 4.8 | czwartorzęd | przewodność elektryczna właściwa 20°C, temperatura | II
PL10 | Koszewo | Stargard | stargardzki | 14.9321 | 53.2613 | 24 | poza GZWP | piezometr | 8.4 | 4.8 | czwartorzęd | pH | III
PL10 | Koszewo | Stargard | stargardzki | 14.9321 | 53.2613 | 24 | poza GZWP | piezometr | 8.4 | 4.8 | czwartorzęd | - | IV
PL10 | Koszewo | Stargard | stargardzki | 14.9321 | 53.2613 | 24 | poza GZWP | piezometr | 8.4 | 4.8 | czwartorzęd | - | V
PL23 | Reńsko | Warnice | pyrzycki | 14.9594 | 53.2383 | 24 | poza GZWP | piezometr | 4.5 | 2.1 | czwartorzęd | - | I
PL23 | Reńsko | Warnice | pyrzycki | 14.9594 | 53.2383 | 24 | poza GZWP | piezometr | 4.5 | 2.1 | czwartorzęd | przewodność elektryczna właściwa 20°C, temperatura, tlen rozpuszczony, azotyny, jon amonowy | II
PL23 | Reńsko | Warnice | pyrzycki | 14.9594 | 53.2383 | 24 | poza GZWP | piezometr | 4.5 | 2.1 | czwartorzęd | pH | III
PL23 | Reńsko | Warnice | pyrzycki | 14.9594 | 53.2383 | 24 | poza GZWP | piezometr | 4.5 | 2.1 | czwartorzęd | azotany | IV
PL23 | Reńsko | Warnice | pyrzycki | 14.9594 | 53.2383 | 24 | poza GZWP | piezometr | 4.5 | 2.1 | czwartorzęd | - | V
PL 24 | Będgoszcz | Bielice | pyrzycki | 14.7876 | 53.2353 | 24 | poza GZWP | piezometr | 9.1 | 7.22 | czwartorzęd | przewodność elektryczna właściwa 20°C, tlen rozpuszczony, jon amonowy, azotany, azotyny | I
PL 24 | Będgoszcz | Bielice | pyrzycki | 14.7876 | 53.2353 | 24 | poza GZWP | piezometr | 9.1 | 7.22 | czwartorzęd | - | II
PL 24 | Będgoszcz | Bielice | pyrzycki | 14.7876 | 53.2353 | 24 | poza GZWP | piezometr | 9.1 | 7.22 | czwartorzęd | temperatura, pH | III
PL 24 | Będgoszcz | Bielice | pyrzycki | 14.7876 | 53.2353 | 24 | poza GZWP | piezometr | 9.1 | 7.22 | czwartorzęd | - | IV
PL 24 | Będgoszcz | Bielice | pyrzycki | 14.7876 | 53.2353 | 24 | poza GZWP | piezometr | 9.1 | 7.22 | czwartorzęd | - | V
klasa I -wody bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości