KOSZTORYS OFERTOWY
KODY CPV:

45000000-7
Roboty budowlane
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2
Roboty na placu budowy
45261000-4        Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45453000-7        Roboty remontowe i renowacyjne
Nazwa inwestycji: Remont stodoły o nr inw. 108/182 w leśnictwie Wiączyń
Adres inwestycji: Wiączyń Dolny 74, 92-701 Łódź
Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana
	
	Symbol pozycji
	Nazwa pozycji
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość 
całkowita netto w PLN
	Stawka VAT
	Wartość VAT w PLN
	Wartość całkowita brutto w PLN

	1.
	Remont stodoły o nr inw. 108/182 w leśnictwie Wiączyń


	1.1
	Prace rozbiórkowe – pokrycie dachu

	1d.1.1 
	KNR 4-04 0506-04
analogia


	Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	2d.1.1
	KNR AT-09 0101-05
analogia


	Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	3d.1.1
	KNR 4-01 0414-08
analogia


	Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	4d.1.1
	KNR 4-04 0403-02


	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	5d.1.1
	KNR 4-04 0403-05


	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	6d.1.1
	KNR 4-01 0535-04


	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku


	M
	35,000
	
	
	23
	
	

	7d.1.1
	KNR 4-01 0535-06


	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku


	M
	18,000
	
	
	23
	
	

	8d.1.1
	KNR 4-01 0535-07


	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

- pas podrynnowy
- pas nadrynnowy
- ogniomury na ścianach szczytowych budynku


	M2
	47,000
	
	
	23
	
	

	9d.1.1
	KNR 4-01 0414-11


	Demontaż desek czołowych


	M
	35,000
	
	
	23
	
	

	10d.1.1
	KNR-W 4-01 1216-01
analogia


	Zabezpieczenie dachu folią lub plandeką przed opadami atmosferycznymi w trakcie realizacji robót dekarskich i naprawie kominów.


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	1.2
	Wywóz i utylizacja onduliny

	11d.1.2
	KNR 4-04 1103-04


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz. nr 1 kosztorysu


	M3
	2,546
	
	
	23
	
	

	12d.1.2
	KNR 4-04 1103-05


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5


	M3
	2,546
	
	
	23
	
	

	13d.1.2
	wycena indywidualna
	Koszt utylizacji onduliny i styropianu


	M3
	2,546
	
	
	23
	
	

	1.3
	Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych

	14d.1.3
	KNR 4-04 1103-04


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz. 6, 7, 8 kosztorysu


	T
	0,363
	
	
	23
	
	

	15d.1.3
	KNR 4-04 1103-05


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5


	T
	0,363
	
	
	23
	
	

	16d.1.3
	wycena indywidualna
	Utylizacja stali i mat. blaszanych


	T
	0,363
	
	
	
	
	

	1.4
	Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki

	17d.1.4
	KNR 4-04 1103-04


	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km


	M3
	10,300
	
	
	23
	
	

	18d.1.4
	KNR 4-04 1103-05


	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5


	M3
	10,300
	
	
	23
	
	

	19d.1.4
	wycena indywidualna
	Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.


	M3
	10,300
	
	
	23
	
	

	1.5
	Roboty budowlane-dach

	20d.1.5
	KNR-W 2-02 0408-05


	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej


	M3
	4,260
	
	
	23
	
	

	21d.1.5
	KNR-W 2-02 0407-01


	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej


	M3 drew.
	0,700
	
	
	23
	
	

	22d.1.5
	KNR-W 2-02 0407-05


	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej


	M3 drew.
	0,900
	
	
	23
	
	

	23d.1.5
	KNR-W 2-02 0406-05


	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej


	M3 drew.
	0,700
	
	
	23
	
	

	24d.1.5
	KNR AT-09 0101-05


	Łacenie - rozstaw łat 35 cm


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	25d.1.5
	KNR 4-01 0414-08
analogia


	Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	26d.1.5
	NNRNKB 202 0535-04


	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną z filcem dachówkową na łatach
Filc antykondensacyjny
Powłoka antykondensacyjna zapobiega skraplaniu się wody na blachodachówce, dzięki temu pod wpływem różnicy temperatur nie spadają krople wody. Filc antykondensacyjny poprawia izolację termiczną oraz stanowi dodatkowo ochronę przeciwkorozyjną. Blachodachówka pokryta powłoką antykondendasyjną, posiada lepszą izolację akustyczną, a dodatkowo wydłuża żywotność blachy. Dodatkowym atutem filcu jest jego ognioodporność oraz dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne takie jak rozciąganie czy ścieranie. Powłoka antykondensacyjna jest nanoszona na spodnią część blachy na etapie produkcji pokrycia dachowego.


	M2
	254,600
	
	
	23
	
	

	27d.1.5
	NNRNKB 202 0539-01


	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów z filcem systemowych do wybranej blachy 

- Montaż gąsiorów kalenicowych systemowych na klamry przystosowane do montażu instalacji odgromowej
- Montaż taśmy uszczelniająco- wentylacyjnej podgąsiorowej


	M
	17,500
	
	
	23
	
	

	28d.1.5
	KNR 4-01 0414-11


	Montaż desek czołowych


	M
	35,000
	
	
	23
	
	

	29d.1.5
	KNR 2-02 0506-02


	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy

- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem


	M2
	12,250
	
	
	23
	
	

	30d.1.5
	KNR 2-02 0506-01


	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy

- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem


	M2
	8,750
	
	
	23
	
	

	31d.1.5
	KNR 2-02 0506-02


	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

- ogniomur na szczytach budynku stodoły


	M2
	22,500
	
	
	23
	
	

	32d.1.5
	NNRNKB 202 0546-01


	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 120 mm łączone na złączki systemowej - montaż rynien

- rynien dachowych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, pasywowanej połączonych łącznikami z uszczelką


	M
	35,000
	
	
	23
	
	

	33d.1.5
	NNRNKB 202 0550-03


	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 100 mm

- rura spustowa stalowa ocynkowana - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem


	M
	22,000
	
	
	23
	
	

	34d.1.5
	KNR 4-01 0528-06
analogia


	Montaż kolan do rynien


	Szt.
	12,000
	
	
	23
	
	

	35d.1.5
	KNR 4-01 0528-06
analogia


	Montaż lejów do rynien


	Szt.
	4,000
	
	
	23
	
	

	1.6
	Instalacja odgromowa

	36d.1.6
	KNR 5-08 0615-03


	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu


	M
	32,500
	
	
	23
	
	

	37d.1.6
	KNR 5-08 0604-07


	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą


	M
	52,500
	
	
	23
	
	

	38d.1.6
	KNR 5-08 0607-06


	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm


	M
	20,000
	
	
	23
	
	

	39d.1.6
	KNR-W 2-01 0702-1001


	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV - wykop pod otok z bednarki


	M
	73,000
	
	
	23
	
	

	40d.1.6
	KNNR 5 0605-05


	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III


	M
	73,000
	
	
	23
	
	

	41d.1.6
	KNNR 5 1304-01


	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)


	Szt.
	1,000
	
	
	23
	
	

	42d.1.6
	KNNR 5 1304-02


	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)


	Szt.
	2,000
	
	
	23
	
	

	2
	Rusztowania 

	43d.2
	KNR 2-02 1604-01


	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m


	M2
	69,600
	
	
	23
	
	


Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%
Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN:
2 | Strona

