[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 4 lipca 2025 roku
NOUP.9020.1.78.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO UNIECK
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Unieck.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania wodociągu publicznego Unieck, w dniu 03.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-268/618,619,620/2025 z dnia 06.06.2025 r. oraz wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.06.2025 r.  zgodnie ze sprawozdaniem 
z badań nr 2524/25/W  z dnia 13.06.2025 r. i wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.06.2025 r.  zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 2845/25/W  z dnia 27.06.2025 r. wykazały ponadnormatywne wartości parametru fizykochemicznego – mangan, pozwalające 
na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Próbki wody wykazały, że wartości parametrów fizykochemicznych - mangan,
są niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 5 miejscowości gminy Raciąż: Unieck, Jeżewo Wesel, Charzyny, Sikory, Unieck Kolonia, korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Unieck spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

