Nasz znak:HŚ.9020.2.73.2024.AK Skierniewice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

**Gmina Lipce Reymontowskie**

**ul. Reymonta 24**

**96-127 Lipce Reymontowskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Mszadla do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 11.04.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Mszadla czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 28.03.2024 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Mszadli nr 98. Raport z badań z dnia 11.04.2024 r., nr 22795/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu,   
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Mszadla odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1.adresat

2.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Justyna Łukasik***

*/podpisano elektronicznie/*