SIERPIEŃ 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9  po rozpatrzeniu danych zawartych                    w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 118/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Trzynik 20b  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 125/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. oraz Nr 140/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Niemierze 20 dz. nr 83 obręb Niemierze  po rozpatrzeniu danych zawartych                                   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 114/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Dargocice 19/2  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 115/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38, dz. nr 51/15 obr. 11  po rozpatrzeniu danych zawartych                  w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/1162-Q/25 z dnia  08.08.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3373-Q/25  i Nr Spr/ŚR/K/3374/25z dnia 08.08.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Kędrzyno dz. nr 4/5 obr. Kędrzyno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu               z badań  Nr Spr/PMW/1163-Q/25 z dnia  08.08.2025r. wykonanych przez WSSE                           w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3375-Q/25  i Nr Spr/ŚR/K/3376/25z dnia 08.08.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie                               ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Podczele, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obr. 8  po rozpatrzeniu danych zawartych                              w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 116/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie.

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 119/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Łykowo dz. nr 40 obr. Łykowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 120/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdania  z badań Nr SB/93120/08/2025                z dnia 11.08.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda uzdatniona ze studni nr 1/65)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 121/08/2025/NLW z dnia 29.08.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdania  z badań Nr SB/93121/08/2025  z dnia 11.08.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie oraz we Włościborzu.