Garwolin, dnia 17.12.2024 r.

HK.9027.1.120.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 28.02.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Niesadna: SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/01/2024/4715/FM/2 z dnia 05.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.23.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 19.03.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Gocław, Szkoła Podstawowa Puznówka, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.243/n-244/n.2024 z dnia 25.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 24.04.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Gocław, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/02/2024/1170/FM/6 z dnia 30.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 17.05.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie 
z badań Nr Ł/0/02/2024/1175/FM/2 z dnia 27.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.49.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 09.07.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Gocław, Szkoła Podstawowa Puznówka, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.679/n-680/n.2024 z dnia 12.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 22.08.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda podawana do sieci, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/02/2024/1306/FM/2 z dnia 28.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 13.11.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Gocław, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/02/2024/1310/FM/2 z dnia 22.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Niesadna

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie

Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa;

- Miasto i Gmina Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;

- Aa.