Olsztyn, dnia 10.02.2026 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,

10-575 Olsztyn

Znak: WO-I.2510.1.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie PFU dla pomieszczeń

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232 400, faks (89) 527 20 49, NIP 739-12-64-792, REGON 000514319, strona internetowa: www.uw.olsztyn.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego przebudowy pomieszczeń numer: 20, 21, 22, 23, 24 oraz remontu pomieszczeń numer: 25, 26, 27, 28, 28C, 29, 30, 31, 32, 33 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

- Program funkcjonalno-użytkowy, powinien być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) Rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego § 15 do § 20.

- Przebudowa pomieszczeń numer: 20, 21, 22, 23, 24  obejmuje w szczególności:

  - wyburzenie starych i postawienie nowych ścianek dzielących boksy, zmieniając układ pomieszczeń (boksów);

  - wybicie otworu w ścianie oraz montaż drzwi antywłamaniowych pomiędzy pomieszczeniami: 23 i 24;

  - wymiana podłogi i oświetlenia, malowanie ścian;

  - montaż wentylacji/klimatyzacji,

  - montaż drzwi przesuwnych do pom. socjalnego oraz czterech drzwi przeszklonych do boksów;

  - wybudowanie łącznika pomiędzy starą siecią LAN, elektryczną i in. a nowo utworzonymi stanowiskami pracy; wykonanie tych instalacji w posadzce i zakończenie słupkiem teletechnicznym;

  - przeniesienie wyświetlaczy przywoływania numerków nad każde wejściowe drzwi;

  - doprowadzenie sieci teletechnicznej do stanowisk pracy

  - wymiana rolet materiałowych

  - dobór materiałów wykończeniowych, oświetlenia, drzwi i innych elementów wyposażenia, mający na celu stworzenie spójnej aranżacji z istniejącymi pomieszczeniami biurowymi wskazanymi przez Zamawiającego.

- Remont pomieszczeń numer: 25, 26, 27, 28, 28C, 29, 30, 31, 32, 33 obejmuje w szczególności:

  - pomieszczenie 28C:

- zabudowa bądź wymiana ściany, która obecnie jest przeszklona, poprzez wykonanie pełnej ściany gipsowo-kartonowej,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana rolet materiałowych,

- wymiana podłogi i oświetlenia,

- malowanie ścian.

  - pomieszczenie 28:

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana podłogi,

- zamaskowanie otworu drzwiowego między pokojem 27 i 28,

- malowanie ścian,

- wymiana oświetlenia,

- wymiana rolet materiałowych.

  - pomieszczenia 29, 30:

- wymiana podłogi,

- wymiana oświetlenia,

- malowanie ścian,

- likwidacja verticali,

- wymiana drzwi wewnętrznych między pokojami 29 i 30,

- założenie kontrola dostępu.

  - pomieszczenia 25, 26, 27:

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wykończenie ściany i malowanie ściany wokół drzwi.

  - pomieszczenia 31, 32, 33:

- wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia: 32 i 33,

- likwidacja drzwi wejściowych do pomieszczenia 31,

- wymiana drzwi wewnętrznych między pokojami 31, 32, 33, 34,

- malowanie ścian,

- wymiana podłogi,

- wymiana rolet materiałowych,

- wymiana oświetlenia,

- montaż wentylacji/klimatyzacji,

- podłączenie drukarki, telefonów, systemu napadowego, instalacja p.poż.

  - dobór materiałów wykończeniowych, oświetlenia, drzwi i innych elementów wyposażenia, mający na celu stworzenie spójnej aranżacji z istniejącymi pomieszczeniami biurowymi wskazanymi przez Zamawiającego.

- Pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania składane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie PZP na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

- Przed złożeniem oferty, zlecane jest odbycie wizji lokalnej. W celu umówienia wizji należy skontaktować się z Panią Moniką Chęcmanowską, numer telefonu: (89) 5232 227.

3. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

4. Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 360, 
w terminie do dnia 17.02.2026 r. do godz. 14:00,

- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji cenowej w następujący sposób:

  - osobiście lub pocztą, w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka 
J. Piłsudskiego 7/9, pokój 354 lub 360,

  - w formie elektronicznej na adres: monika.checmanowska@uw.olsztyn.pl

6. Przetwarzanie danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. wyboru podmiotu do realizacji zamówienia publicznego, przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.olsztyn.uw.gov.pl/rodo/ lub w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w Punkcie Obsługi Klienta.

Załączniki:

- Formularz oferty cenowej.

Znak: WO-I.2510.1.2026

Zał. 1 - Formularz oferty cenowej.

.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

Adres wykonawcy:

| .....-……..... | ................................................... |  |  | ........................................................... |  | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | miejscowość |  |  | ulica |  | nr |
| ................................................... |  |  | .........................................................@................................... |  |  |  |
| województwo |  |  | e-mail |  |  |  |
| ................. |  | ................................................ |  |  | ................................................ |  |
| nr kierunkowy |  | telefon |  |  | fax |  |

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia: PFU dla pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną cenę

brutto   ................................................... złotych,

słownie: …....................................................................................................................... złotych,

w tym należny podatek VAT.

- w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

……………………….

Podpis wykonawcy / osoby reprezentującej wykonawcę