# HK.903.18.12.2026

## Żuromin, dn. 05.06.2026 r.

### Kryta Pływalnia przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie

ul. Wyzwolenia 61

09-300 Żuromin

Dotyczy: Ocena jakości wody na pływalni

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416 ze zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza, że woda z niecki brodzika dla dzieci Pływalni przy ul. Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin zarządzanej przez Liceum Ogólnokształcące w Żurominie jest nieprzydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

W oparciu o Sprawozdanie z badań HKL.9051-1-262/626,627,628,629,630,631/2026 z dnia 05.06.2026 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Analiza wyników wykazała obecność 8 jtk bakterii Legionella sp. w 100 ml wody w systemie cyrkulacji – brodzik dla dzieci (najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 0 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził nieprzydatność wody z niecki brodzika dla dzieci pływalni przy ul. Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin. Ponadto należy dążyć do doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/