Strona tytułowa obmiaru

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 40,12 kWp z magazynem energii o mocy 10,5-12,0 kWh

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Kosztorys ofertowy

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 40,12 kWp z magazynem energii o mocy 10,5-12,0 kWh Nadleśnictwo Karczma Borowa

WYKONAWCA:

wybrany w postepowaniu

INWESTOR:

Nadleśnictwo Karczma Borowa Kąkolewo ul. Leszczyńska 39

64-100 Leszno

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

inż. Jakub Koladynski

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA: 	INWESTOR:

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ |  |  |
| 1.1 | Analogia: KNNR 0005 1101-0900 |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane/klejone do podłoża o masie do 15 kg i ilości mocowań do 4 | 40,1200 | kpl |
|  |  |  | Obmiar: 40,1200 |  |  |
| 1.2 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - panel PV 590Wp | 68,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 68,0000 |  |  |
| 1.3 | KNNR 0005 1105-0700 |  | Przykręcanie korytek, do gotowych otworów, o szerokości do 100 mm | 20,0000 | m |
|  |  |  | Obmiar: 20,0000 |  |  |
| 1.4 | KNNR 0005 0202-0200 |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój przewodu 10 mm2 | 150,0000 | m |
|  |  |  | Obmiar: 150,0000 |  |  |
| 1.5 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozłącznik DC (ProJoy) | 1,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 1.6 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica DC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) | 2,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 1.7 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - Inwerter Hybrydowy 15kW | 2,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 1.8 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica AC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) | 1,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 1.9 | KNNR 0005 0406-0200 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5 kg - inteligentny licznik z przekładnikami | 1,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 1.10 | KNNR 0005 0406-0700 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 100 kg - magazyn energii 10,5-12 kWh | 1,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 1.11 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - wyłacznik główny p.poż | 1,0000 | szt. |
|  |  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 1.12 | KNNR 0005 0719-0300 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | 18,0000 | m2 |
|  |  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.13 | KNNR 0005 0701-0200 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | 6,0000 | m3 |
|  |  |  | Obmiar: 6,0000 |  |  |
| 1.14 | KNNR 0005 0706-0200 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | 18,0000 | m |

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.15 | KNNR 0005 0705-0100 |  | Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm | 18,0000 | m |
|  |  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.16 | KNNR 0005 0707-0400 |  | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych | 18,0000 | m |
|  |  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.17 | KNNR 0005 0702-0200 |  | Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | 6,0000 | m3 |
|  |  |  | Obmiar: 6,0000 |  |  |
| 1.18 | KNNR 0005 0720-0600 |  | Chodniki, wjazdy, place z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce piaskowej | 18,0000 | m2 |
|  |  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.19 | KNNR 0005 0716-0300 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel o masie do 1,5 kg/m | 25,0000 | m |
|  |  |  | Obmiar: 25,0000 |  |  |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Długi opis | Cena jedn. | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość: 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Analogia: KNNR 0005 1101-0900 |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane/klejone do podłoża o masie do 15 kg i ilości mocowań do 4 Obmiar [kpl]: 40,1200 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - panel PV 590Wp Obmiar [szt.]: 68,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | KNNR 0005 1105-0700 |  | Przykręcanie korytek, do gotowych otworów, o szerokości do 100 mm Obmiar [m]: 20,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.4 | KNNR 0005 0202-0200 |  | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój przewodu 10 mm2 Obmiar [m]: 150,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.5 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozłącznik DC (ProJoy) Obmiar [szt.]: 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.6 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica DC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) Obmiar [szt.]: 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.7 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - Inwerter Hybrydowy 15kW Obmiar [szt.]: 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Długi opis | Cena jedn. | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | KNNR 0005 0405-0700 |  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg,konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica AC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) Obmiar [szt.]: 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.9 | KNNR 0005 0406-0200 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5 kg - inteligentny licznik z przekładnikami Obmiar [szt.]: 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.10 | KNNR 0005 0406-0700 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 100 kg - magazyn energii 10,5-12 kWh Obmiar [szt.]: 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.11 | KNNR 0005 0406-0500 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg - wyłacznik główny p.poż Obmiar [szt.]: 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.12 | KNNR 0005 0719-0300 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm Obmiar [m2]: 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.13 | KNNR 0005 0701-0200 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Obmiar [m3]: 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.14 | KNNR 0005 0706-0200 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Obmiar [m]: 18,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.15 | KNNR 0005 0705-0100 |  | Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm Obmiar [m]: 18,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.16 | KNNR 0005 0707-0400 |  | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych |  |  |  |  |  |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Długi opis | Cena jedn. | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obmiar [m]: 18,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.17 | KNNR 0005 0702-0200 |  | Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III Obmiar [m3]: 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.18 | KNNR 0005 0720-0600 |  | Chodniki, wjazdy, place z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce piaskowej Obmiar [m2]: 18,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
| 1.19 | KNNR 0005 0716-0300 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel o masie do 1,5 kg/m Obmiar [m]: 25,0000 Materiały pomocnicze (2,50%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość rozdziału: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość pozycji scalonych: Razem: |  |  |  |  |  |

| L.p. | Kod |  | Nazwa | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna razem: | 256,5816 | r-g |  |  |  |

| L.p. | Kod | Nazwa | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiały |  |  |  |  |  |
| 1 | 1560499-050 | Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego | 7,5600 | m2 |  |  |  |
| 2 | 7059999-020 | inteligentny licznik z przekładnikami prądowymi | 1,0000 | szt. |  |  |  |
| 3 | 7059999-020 | Inwerter Hybrydowy 15kW | 2,0000 | szt. |  |  |  |
| 4 | 7960099-040 | Kabel YKY 5x16mm2 | 18,7200 | m |  |  |  |
| 5 | 8099999-040 | Kabel YKY 5x16mm2 | 26,0000 | m |  |  |  |
| 6 | 8340799-020 | Konstrukcja wsporcza PV - klejona | 40,1200 | szt. |  |  |  |
| 7 | 8322201-020 | Korytko X111-11 U575 | 20,0000 | szt. |  |  |  |
| 8 | 7059999-020 | magazyn energii 10,5-12 kWh | 1,0000 | szt. |  |  |  |
| 9 | 1601799-060 | Mieszanka żwirowo-piaskowa | 1,5012 | m3 |  |  |  |
| 10 | 7640100-020 | Opaska kablowa OKi - ocechowana | 1,8000 | szt. |  |  |  |
| 11 | 7059999-020 | Panel PV 590Wp | 68,0000 | szt. |  |  |  |
| 12 | 1601801-060 | Piasek naturalny kopany | 1,3680 | m3 |  |  |  |
| 13 | 2221403-020 | Płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm | 73,4400 | szt. |  |  |  |
| 14 | 7999999-040 | Przewody izolowane jednożyłowe | 156,0000 | m |  |  |  |
| 15 | 7052999-020 | rozdzielnica AC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) | 1,0000 | szt. |  |  |  |
| 16 | 7052999-020 | rozdzielnica DC (zabezp + ochronnik DC TYP I+II) | 2,0000 | szt. |  |  |  |
| 17 | 7052999-020 | rozłącznik DC (ProJoy) | 1,0000 | szt. |  |  |  |
| 18 | 5631299-040 | Rury przepustowe z pcw | 18,7200 | m |  |  |  |
| 19 | 8190699-020 | Słupki betonowe oznaczeniowe typu so | 0,2700 | szt. |  |  |  |
| 20 | 1034799-033 | Wazeliny techniczne | 0,3060 | kg |  |  |  |
| 21 | 3930000-060 | Woda | 0,1620 | m3 |  |  |  |
| 22 | 7059999-020 | wyłacznik główny p.poż 160A | 1,0000 | szt. |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze: |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały razem: |  |  |  |  |  |

| L.p. | Kod | Nazwa |  | Ilość | Jedn. | Cena | Wartość | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39800-148 | Samochód samowyładowczy |  | 0,2052 | m-g |  |  |  |
| 2 | 39000-148 | Środek transportowy |  | 0,4357 | m-g |  |  |  |
| 3 | 31100-148 | Żuraw samochodowy |  | 0,1910 | m-g |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt razem: | 0,8319 | m-g |  |  |  |