# HK.9022.1.303.2026.IK

## Malbork, 12 października 2026 r.

Informacja

dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Kończewice, zaopatrującego miejscowości: Kończewice, Stara Wisła, Bystrze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg publiczny Kończewice, gm. Miłoradz stwierdzono niezgodność parametryczną parametrów wskaźnikowych, tj. jonu amonowego, żelaza, manganu, zapachu.

Stwierdzone niezgodności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak mogą obniżać cechy organoleptyczne wody, w szczególności jej wygląd, smak lub barwę,               a także powodować powstawanie osadów lub przebarwień urządzeń sanitarnych.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Agnieszka Dziekońska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Malborku

(dokument podpisany elektronicznie)

I. Otrzymuje: (e-Doręczenia)

1. Wójt Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82 – 213 Miłoradz

II. Do wiadomości:

1. Mieszkańcy - https://www.gov.pl/web/psse-malbork

2. aa