Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

KOMUNIKAT z dnia 22 września 2026 r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym zaopatrującym w wodę budynek Niepublicznego Przedszkola "PROMYCZEK" w Ropicy Górnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody z 22.09.2026 r., pobranej z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Niepublicznego Przedszkola "PROMYCZEK" w Ropicy Górnej stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków,

- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Jadwiga Wójtowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

/dokument podpisany elektronicznie/