Załącznik nr 2  do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

plecak ratowniczy PSP R1 zgodne ze standardem wyposażenia KSRG 2021

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu | Fabrycznie nowy plecak ratowniczy PSP R1 w standardzie KSRG 2021 |  |
|  | Karta katalogowa / strona www | Dołączenie karty katalogowej oferowanego zestawu lub wskazanie strony internetowej producenta. |  |
|  | Produkcja seryjna | Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe. |  |
|  | Przeznaczenie przedmiotu | Wyposażenie zespołów ratowniczych w środki udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych. |  |
|  | Zakres rzeczowy zamówienia | 10 sztuk plecaków ratowniczych R1 (PSP R1) w standardzie KSRG 2021- modułowych zestawów do prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. |  |
|  | Zakres zestawu | Plecak jednokomorowy lub modułowy, wyposażony w szelki z miękkim wypełnieniem, pas biodrowy oraz uchwyty transportowe wraz z wyposażeniem zgodnym z załącznikiem nr 1 do ST. |  |
|  | Materiał wykonania | Odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, do wielokrotnego użytku. Typ PLAN, poliester powlekany PCV, POLYPLAN, cordura lub równoważne, łatwy do dezynfekcji zewnętrznej i wewnętrznej plecaka. Trudnopalne. Nici wzmacniane. Zamki komory głównej co najmniej bryzgoszczelne. |  |
|  | Wymiary | długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30 (+/- 10) cm, |  |
|  | Widoczność | Kolory jaskrawe, plecak wyposażony w elementy odblaskowe |  |
|  | Konstrukcja | - konstrukcja modułowa, - pełne otwarcie komory głównej, - szybki dostęp do wyposażenia, - system kolorowych saszetek segregacyjnych, - pas biodrowy i szelki ergonomiczne, - uchwyty transportowe. |  |
|  | Transport | Możliwość transportu i magazynowania, zabezpieczenie przed uszkodzeniem |  |
|  | Kompletność | Zestaw kompletny zgodny z załącznikiem nr 1 do ST |  |
|  | Stan | Wszystkie elementy fabrycznie nowe |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Dokumentacja | Karty katalogowe lub opis techniczny |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie,  Lubieszyn 10H, 72-002 Wąwelnica.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- zgodności z Załącznikiem nr 1 do ST – wykazem wyposażenia wg wytycznych KSRG 2021,

- jakości wykonania oraz funkcjonalności elementów.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji użytkowania lub dokumentacji producenta w języku polskim lub informacji produktowych dotyczących dostarczonych elementów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikatów lub deklaracji zgodności.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej oraz zgodności z Załącznikiem nr 1 do ST.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 KSRG 2021

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki ustno-gardłowe jednorazowe. | komplet 6 szt. |
| 2. | Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach - zestaw. | komplet min.3 szt. |
| 3. | Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2. | 1 szt. |
| 4. | Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt. | 1 szt. |
| 5. | Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia lub jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360o). | 1 szt. |
| 6. | Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia lub jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360o). | 1 szt. |
| 7. | Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy. | 5 szt. |
| 8. | Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu min.150 bar (max. 200 bar); ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 - 15 l/min max. do 25 l/min . | 1 szt. |
| 9. | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m . | 1 szt. |
| 10. | Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos. | 3 szt. |
| 11. | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała/, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym. | komplet 3 szt. |
| 12. | Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy. | 1 szt. |

| 13. | Kołnierze szyjne jednorazowe, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: - kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. - kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. - kołnierze umieszczone w torbie transportowej. | 3 szt. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/: |  |
|  | indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał, | 2 szt. |
|  | opatrunek hemostatyczny, | 1 szt. |
|  | kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm, | 10 szt. |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1 m2, | 5 szt. |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2, | 5 szt. |
|  | opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm, | 8 szt. |
|  | chusta trójkątna tekstylna, | 4 szt. |
|  | bandaż elastyczny o szerokości 10 cm, | 3 szt. |
|  | bandaż elastyczny o szerokości 12 cm, | 3 szt. |
|  | elastyczna siatka opatrunkowa nr 6, | 3 szt. |
|  | przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, | 1 szt. |
|  | przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m, | 2 szt. |
|  | żel schładzający w opakowaniu min 120ml, | 2 szt. |
|  | opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz, | 2 szt. |
|  | opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2, | 4 szt. |
|  | opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach. | 2 szt. |
| 15. | Opaska zaciskowa (staza taktyczna): jednoczęściowa, szerokość taśmy min. 4 cm, z możliwością zapisania czasu założenia na opasce, z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, z płynną regulacją naciągu, z możliwością założenia jedną ręką. | 2 szt. |

| 16. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50). | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 17. | Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm. | 1 szt. |
| 18. | Okulary ochronne. | 2 szt. |
| 19. | Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3. | 4 szt. |
| 20. | Maska chirurgiczna dla poszkodowanego. | 6 szt. |
| 21. | Sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml. | 2 szt. |
| 22. | Folia izotermiczna. | 5 szt. |
| 23. | Folia do przykrywania zwłok. | 3 szt. |
| 24. | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała. | 2 szt. |
| 25. | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml. | 1 szt. |
| 26. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego. | 2 szt. |
| 27. | Torba / Plecak: wymiary: długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/-5)cm, wysokość: 30 ( +/- 10) cm, wykonanie z materiału wodoodpornego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia. | 1 szt. |