## RAZEM
NIE WYPEŁNIAĆ- POLA WYPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE PO WPISANIU CENY DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJI
Lp. | Obiekt | Cena netto | Cena brutto
|  | [zł] | [zł]
1. | Budynek OUW ul. Piastowska 14 | 0 | 0
2. | Dyspozytornia Medyczna ul. Mickiewicza 1 | 0 | 0
3. | Archiwum Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ul. Oleska 125 | 0 | 0
4. | Pomieszczenia Oddziału Paszportów ul. Ozimska 19 | 0 | 0
5. | Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Oleska 123 | 0 | 0
6. | OUW ul. Zgorzelecka 2 | 0 | 0
7. | WIIH ul. Mickiewicza 1 | 0 | 0
8. | Baza Magazynowa Luboszyce, ul. Czarnowąska 5a | 0 | 0
| ROCZNIE | 0 | 0

## ul. Piastowska 14
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | Budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 | Typ przeglądu | ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
1. | Klimatyzator Airwell MAY-180 R407c | Pomieszczenie techniczne V piętro pok. 549 | P | 2 | 0 | 0 |  | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
2. | Klimatyzator Caldo CTH-18M/CTW18 | Pomieszczenie techniczne parter pok. 4 | P | 2 | 0 | 0
3. | Klimatyzator Airwell WFD 12 | Pomieszczenie III piętro pok. 347 | P | 2 | 0 | 0 | NOWY w miejsce zdemontowanego MAY-180
4. | Klimatyzator Toshiba RAV (serwerownia ) | Pomieszczenie parter pok. 50 | P | 2 | 0 | 0
5. | Klimatyzator Toshiba RAV (serwerownia ) | Pomieszczenie parter pok. 50 | P | 2 | 0 | 0
6. | Klimatyzator Airwall MAY-200 | Pomieszczenie II piętro pok. 248 | P | 2 | 0 | 0
7. | Klimatyzator Airwall MAY-200 | Pomieszczenie IV piętro pok. 449 | P | 2 | 0 | 0
8. | Klimatyzator DAIKIN FTXS35G2V1B/RKS35G2V1B | Pomieszczenie nr 11 | P | 2 | 0 | 0
9. | Klimatyzator Fujitsu ASY 18UB | Pomieszczenie nr 148 | P | 2 | 0 | 0
10. | Klimatyzator Airwell MAY-180 R407c | Pomieszczenie 128 I piętro | P | 2 | 0 | 0
11. | Klimatyzator TOSHIBA RAV-SM1607CTP-E/RAV-SM1604AT8-E | Serwerownia | P | 2 | 0 | 0
12. | Klimatyzator TOSHIBA RAV-SM1607CTP-E/RAV-SM1604AT8-E | Serwerownia | P | 2 | 0 | 0
13. | Klimatyzator TOSHIBA RAV-SM1607CTP-E/RAV-SM1604AT8-E | Serwerownia | P | 2 | 0 | 0
14. | Klimatyzator AUX ASWH12B/EFR1 | Serwerownia | P | 2 | 0 | 0
15. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-B13N3KV2-E/RAS-13N3AV2-E | Poligrafia | P | 2 | 0 | 0
16. | Klimatyzator Caldo CTH-24, | Pomieszczenie UPS piwnica | P | 2 | 0 | 0
17. | klimatyzator Fujtsu ASY18UB | Pomieszczenie UPS piwnica | P | 2 | 0 | 0
18. | Klimatyzator Fujitsu ASY12ASEW/AOY12ASE | Centrala nr 101 | P | 2 | 0 | 0
19. | Klimatyzator Airwall YHDH012/HDH012 | Pok. 521 V piętro | P | 2 | 0 | 0 | Zdemontowany z ul. Mickiewicza
20 | Klimatyzator Sinclair ASH-12BIR | Pok. 301 III piętro | P | 2 | 0 | 0 | Zdemontowany z ul. Górnej(prosektorium)
21. | , | MS07AH Wojewoda pok. 156a | P | 2 | 0 | 0
22. | -¦¦- | MS07AH Sekretariat pok. 157 | P | 2 | 0 | 0
23. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E | pokój 158 ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
24. | -¦¦- | MS18AH pok. 12 ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
25. | -¦¦- | MS07AH pok. 200 | P | 2 | 0 | 0
26. | Klimatyzator LG Multi FM19AH | MS09AH Wicewojewoda pok. 200 | P | 2 | 0 | 0
27. | -¦¦- | MS07AH Wicewojewoda pok. 200 | P | 2 | 0 | 0
28. | -¦¦- | MS12AH Wicewojewoda pok. 200 | P | 2 | 0 | 0
29. | Klimatyzator General ASH12LCC | Wicewojewoda pokój 200 | P | 2 | 0 | 0
30. | Klimatyzator Toshiba RAV13BKV-E (JZ) RAV13 BAV-E | Sala konferencyjna pok. 203 | P | 2 | 0 | 0
31. | Klimatyzator General AUH12UMAB (...13) | CZK pok. 2, ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
32. | Klimatyzator General AUH12UMAB (...02) | CZK pok. 2, ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
33. | Klimatyzator General AUH18UMAB | CZK pok. 3, ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
34. | -//- | CZK pok. 4, ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
35. | Klimatyzator DAIKIN FTN2DAV3B/RN25DAV3B | Dyrektor Generalny pok. 251 | P | 2 | 0 | 0
36. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (1) | Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | P | 2 | 0 | 0
37. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (2) | Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | P | 2 | 0 | 0
38. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (3) | Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | P | 2 | 0 | 0
39. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (4) | Sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | P | 2 | 0 | 0
40. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (1) | Sala im. Braci Kowalczyków | P | 2 | 0 | 0
41. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (2) | Sala im. Braci Kowalczyków | P | 2 | 0 | 0
42. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (1) | Sala im. E. Osmańczyka | P | 2 | 0 | 0
43. | Klimatyzator Olimpia Unico Splendid (2) | Sala im E. Osmańczyka | P | 2 | 0 | 0
44. | Klimatyzator MWD 09-1 RC | Winda widokowa | P | 2 | 0 | 0
45. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-167SKV-E | Sala Wideo-konferencyjna pok. 12 | P | 2 | 0 | 0
46. | Klimatyzator TOSHIBA RAV-SM806KRT-E | WCZK , ul. Piastowska 15 | P | 2 | 0 | 0
47. | Klimatyzator AIRWELL HDH 18 7SP023188 | WCZK , ul. Piastowska 15 sala wideokonferencji | P | 2 | 0 | 0
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | ul. Piastowska 14 IV piętro (Sekretariat WIN)
48. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E | Pomieszczenie 401 | P | 2 | 0 | 0
49. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E | Pomieszczenie 401a | P | 2 | 0 | 0
50. | Klimatyzator TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E | Pomieszczenie 454 | P | 2 | 0 | 0
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | ul.Piastowska 14 (Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)
51. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0057HP-E (1) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
52. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0057HP-E (2) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
53. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0057HP-E (3) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
54. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0057HP-E (4) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
55. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0077HP-E (1) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
56. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0077HP-E (2) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
57. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0077HP-E (3) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
58. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0097HP-E (1) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
59. | Klimatyzator TOSHIBA MMK-AP0097HP-E (2) | Pomieszczenie V piętro | P | 2 | 0 | 0
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | ul.Piastowska 14 (Centrum Obsługi Cudzoziemców II Piętro - częśc niska)
60. | Klimatyzator Fujitsu AUXG24KRLB | parter | P | 2 | 0 | 0
61. | Klimatyzatora AERMEC MVA280WL | pomieszczenie 161 | P | 2 | 0 | 0
62. | Klimatyzatora AERMEC MVA280WL | pomieszczenie 162 | P | 2 | 0 | 0
63. | Klimatyzatora AERMEC MVA360WL | pomieszczenie 163 | P | 2 | 0 | 0
64. | Klimatyzatora AERMEC MVA501C1 - 2 szt. | pomieszczenie 165/166 | P | 2 | 0 | 0
65. | Klimatyzatora AERMEC MVA220WL | pomieszczenie 190 | P | 2 | 0 | 0
66. | Klimatyzacja AIRWELL YDAB050/HDMB050 | Serwerownia COC I piętro | P | 2 | 0 | 0 | Montaż 2023
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## ul. Mickiewicza 1 -DM
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | Pomieszczenia Dyspozytorni Medycznej ul. Mickiewicza 2 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
67. | Klimatyzator Fujitsu ASY7USCBW/AOY7USBC |  | R | 1 | 0 | 0 |  | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
68. | ASYG-30KMTA /AOYG30KMTA |  | R | 1 | 0 | 0
69. | ASYG-30KMTA /AOYG30KMTA |  | R | 1 | 0 | 0
70. | AJY045LCLDH - ASYA18GBCH - ASYA12GCGH - ASYA12GCGH |  | R | 1 | 0 | 0
71. | Klimatyzator Airwell YDAA050/HDLA050 | Dyspozytornia Sala I | P | 2 | 0 | 0 | Montaż 10,2023
72. | Klimatyzator Airwell YDAA050/HDLA050 | Dyspozytornia Sala II | P | 2 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## ul.Oleska 125 Archiwum
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | Archiwum ul Oleska 125 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
73. | Klimatyzator DAIKIN R125FJ7W1 (1803968) | FHYC60FJ7V1 (1805183) | R | 1 | 0 | 0 | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
74. | -¦¦- | FHYC60FJ7V1 (1805169) | R | 1 | 0 | 0
75. | Klimatyzator DAIKIN MA90C97W1 | FHC45FJ7V1 (1 góra) | R | 1 | 0 | 0
76. | -¦¦- | FHC45FJ7V1 (2 dół) | R | 1 | 0 | 0
77. | -¦¦- | FHC35FJ7V1 (1 dół) | R | 1 | 0 | 0
78. | -¦¦- | FHC35FJ7V1 (2 dół) | R | 1 | 0 | 0
79. | Klimatyzator DAIKIN R125FJ7W1 (1803952) | FHYC60FJ7V1 (1805062) | R | 1 | 0 | 0
80. | -¦¦- | FHYC60FJ7V1 (1703223) | R | 1 | 0 | 0
81. | Klimatyzator DAIKIN R125FJ7W1 (1803964) | FHYC60FJ7V1 (1805186) | R | 1 | 0 | 0
82. | -¦¦- | FHYC60FJ7V1 (1805170) | R | 1 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## ul. Ozimska 19
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | Pomieszczenia Oddziału Paszportów ul. Ozimska 19 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
83. | Klimatyzator General ASG18U/AOG18UNBKL | Serwerownia | P | 2 | 0 | 0
84. | Klimatyzator General AWG18UBBJ/AOG18UNBKL (T001306) | Sala obsługi | P | 2 | 0 | 0 | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
85. | Klimatyzator General AWG18UBBJ/AOG18UNBKL (E000822) | Sala obsługi | P | 2 | 0 | 0
86. | Klimatyzator General AWG18UBBJ/AOG18UNBKL (E000805) | Sala obsługi | P | 2 | 0 | 0
87. | Klimatyzator DAIKIN FTN35DAV3B/RN35DAV3B (F002296) | Sala obsługi | P | 2 | 0 | 0
88. | Klimatyzator DAIKIN FTN35DAV3B/RN35DAV3B (F002411) | Sala obsługi | P | 2 | 0 | 0
89. | Centrala wentylacyjna MISTRAL 1100 (06-124-1100P) | Oddział Paszportów | P | 2 | 0 | 0
90. | Klimatyzator Airwell HKD0012/YKD012 | Pokój nr 206 | P | 2 | 0 | 0
91. | Klimatyzator Airwell HKD0012/YKD012) | Pokój nr 207 | P | 2 | 0 | 0
92. | Klimatyzator Airwell HKD0012/YKD012 | Pokój nr 208 | P | 2 | 0 | 0
93. | Klimatyzator Airwell HKD0012/YKD012 | korytarz | P | 2 | 0 | 0
94. | Klimatyzator Airwell HKD0009/YKD009 | Pokój nr 200 | P | 2 | 0 | 0
95. | Klimatyzator Airwell HKD0009/YKD009 | Pokój nr 206 | P | 2 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## CPR ul. Oleska 123
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | CPR ul. Oleska 123 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
96. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0 |  | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
97. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0
98. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0
99. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0
100. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0
101. | Mitsubishi PCA-RP100 KA/Mitsubishi PUHZ-RP100 KA | Klimatyzacja w serwerowni | R | 1 | 0 | 0
102. | Mitsubishi PCA-RP60 KA/Mitsubishi PUHZ-RP60 KA | Klimatyzacja w pom UPS | R | 1 | 0 | 0
103. |  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
104.
105. | Fujitsu Split ASYG 24 LFC A | Klimatyzacja na poddaszu | R | 1 | 0 | 0
106. | Fujitsu Split ASYG 24 LFC A | Klimatyzacja na poddaszu | R | 1 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
KLIMATYZACJA VRV Z JEDNĄ JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ |  | ul. Oleska 123 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł] | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
107. | Fujitsu ASYA12LACH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
108. | Fujitsu ASYA 12 LACH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
109. | Fujitsu AUXB09LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
110. | Fujitsu AUXB09LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
111. | Fujitsu AUXB09LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
112. | Fujitsu AUXB14LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
113. | Fujitsu AUXB14LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
114. | Fujitsu AUXB14LALH | Klimatyzacja VRV | R | 1 | 0 | 0
115. | Fujitsu AJYA90LALH | Agregat zewnętrzny | R | 1 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
|  |  |  | Łącznie |  | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## ul. Zgorzelecka 2
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | ul. Zgorzelecka 2 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł] | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
116. | MIDEA Inverter 2,5 kV |  | P | 2 | 0 | 0
117. | MIDEA Inverter 5,0 kV |  | P | 2 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku

## Pozostałe
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | ul. Czarnowąska 5a Luboszyce | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł] | Proszę o wypełnienie żółtego pola kwotą netto za przegląd
118. | Klimatyzator Airwell YDAB035/HDMB035 | Magazyn nr 3 | R | 1 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
KLIMATYZACJA TYPU SPLIT |  | Pomieszczenia WIIH ul. Mickiewicza 1 | Typ przeglądu | Ilość serwisów w roku | Cena netto za jeden przegląd [zł] | Cena brutto [zł]
119. | Klimatyzator General ARG14UUAD/AOG14USDJL | Dawne pom. Dyrekcji | R | 1 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0
| Klimatyzatory przenośne | Różna lokalizacja
120. |  | proszę podac cenę za 1 szt. | R |  | 0 | 0
121. | stawka roboczogodziny za jedną roboczogodzinę naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w przedziale godzinowym tj: |  |  |  | Cena netto za 1 h[zł] | Cena brutto [zł]
| w godzinach od 08:00 -16:00 – kwota netto |  |  | 1 | 0 | 0
| w godzinach od 16:00 -08 :00 – kwota netto |  |  | 1 | 0 | 0
| koszty dojazdu w przypadku napraw urządzeń nie dotyczących przeglądów i konserwacji |  |  | 1 | 0 | 0
Typ przeglądu
P - co 6 miesięcy (wiosna, jesień)
R- raz w roku