Pyrzyce, 13.08.2026 r.

NHK.9020.96.2026

KOMUNIKAT Nr 21/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 13.08.2026 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Myśliborki, gm. Przelewice, pow. pyrzycki,

zaopatrującego w wodę ok. 105 mieszkańców miejscowości Myśliborki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.08.2026 r. z wodociągu Myśliborkach z punktu zgodności SUW w Myśliborkach (Sprawozdanie z badań Nr 4165/26 z dnia 13.08.2026 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik, Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard) stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

W związku z powyższym komunikat nr 17/2026 z dnia 07.08.2026 r. jest nieaktualny.

Iga Sindrewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/