izba administracji skarbowej w białymstoku

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2001-ILN.261.43.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w czynnym obiekcie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej  13. Wykaz pomieszczeń z  powierzchnią przedstawia poniższa tabela:

| - L.p. | - Piętro | - Nr pokoju | - Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 210 | - 27,03 |
| - 2 | - 2 | - 211 | - 16,37 |
| - 3 | - 2 | - 211a | - 21,82 |
| - 4 | - 2 | - 214 | - 15,95 |
| - 5 | - 2 | - 214a | - 11,07 |
| - 6 | - 5 | - 500 | - 20,80 |
| - 7 | - 5 | - 501 | - 20,75 |
| - 8 | - 5 | - 502 | - 20,80 |
| - 9 | - 5 | - 503 | - 15,32 |
| - 10 | - 5 | - 504 | - 13,10 |
| - 11 | - 5 | - 504a | - 23,4 |
| - 12 | - 5 | - 507a | - 15,66 |
| - 13 | - 5 | - 508 | - 21,7 |
| - 14 | - 6 | - 600 | - 20,80 |
| - 15 | - 6 | - 601 | - 15,7 |
| - 16 | - 6 | - 603 | - 10,90 |
| - 17 | - 8 | - 802 | - 22,0 |
| - 18 | - 8 | - 805 | - 21,2 |
| - 19 | - 8 | - 806 | - 21,1 |
|  | - Łączna powierzchnia |  | - 355,47 |

Zakres dotyczący remontu posadzek:

- Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i wniesieniu do pomieszczeń po remoncie,

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, kabiny dźwigu wykorzystywanej podczas remontu),

- Demontaż i utylizacja istniejących warstw wykładzin (wierzchnia warstwa – wykładzina dywanowa),

- Przygotowanie podłoża: w zależności od potrzeb odkurzanie, gruntowanie, wylanie mas samopoziomujących, szlifowanie itp.,

- Dostawa i montaż wykładziny elastycznej (PCV) poprzez przyklejenie na całej powierzchni z wywinięciem wykładziny na ścianę do ok 10 cm,

- Wykładzina powinna być zakończona  przy drzwiach w sposób zapewniający otwieranie i zamykanie drzwi (wykończenie przejść listwą progową). Podcięcie skrzydeł drzwiowych (w razie potrzeby),

- Kolor i faktura wykładziny zostanie ustalona z Zamawiającym przed podpisaniem zlecenia,

- Uzupełnienie i wykończenie ubytków w ścianach po zerwaniu istniejących wykładzin (w razie potrzeby)

- Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy i  klatek schodowych.

Wykładzina musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:

            - Klasa trudnopalności: nie niższa niż Cfl-s1,

Gwarancja

            - Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od wystawienia FV

Dodatkowe informacje

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

            - Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

- dostarcza na swój koszt Wykonawca.

            - Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku,

- w dni robocze w godzinach 630-1730 w poniedziałek, 630-1530 od wtorku do piątku.

            - Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania 2 – 3 pokoje, w których

- są prowadzone prace remontowe,

            - Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać  na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.

            - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.

            - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.

            - Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.