Żuromin, dnia 25.09.2025 r.

HK.903.7.41.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.5.9.2025 z poboru próbki wody dokonanego w dniu 23.09.2025 r. z wodociągu publicznego Sinogóra w sieci u konsumenta – Zespół Szkół w Syberii, 09-304 Lubowidz i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie Nr HKL.9051-1-442/1038/2025 z dnia 25.09.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza  warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sinogóra  o produkcji 100 – 1000 m3/d zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu.

Woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu publicznego Sinogóra stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów  spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

- Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

- a/a

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

- Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin