Garwolin, dnia 04.08.2025 r. HK.903.4.10.2025

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.4.10.2025 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 29.07.2025 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
Park Wodny Mamut, położonego na części działek nr 1633/4 i 1713 położonych w miejscowości Rębków oraz na działce nr 1671 położonej w Woli Rębkowskiej, gmina Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań LBW.853/z.2025 (Znak sprawy LBW.9052.2.513.2025) z dnia 31.07.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 
do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 
pod nazwą Park Wodny Mamut, położonego na części działek nr 1633/4 i 1713 położonych 
w miejscowości Rębków oraz na działce nr 1671 położonej w Woli Rębkowskiej, gmina Garwolin.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie przypomina, że nie należy korzystać
z kąpieli w czasie widocznych zakwitów glonów ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

Aktualne informacje o przydatności wody do kąpieli dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie www.gov.pl/web/psse-garwolin

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w  Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- MEX Zofia Anna Meloyan, ul. Rekreacyjna 1, 08-410 Rębków;

- Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin;

- Aa.