| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont 2 łazienek na piętrze, w siedzibie Rejonu w Tczewie ” Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis robót | jm. | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka glazury podłogowej i posadzki | m2 | 7.75 |  |  |
| 2 | Rozbiórka glazury ściennej | m2 | 34.28 |  |  |
| 3 | Usunięcie płyt k-g ze ścian (wyrównanie) | m2 | 61.93 |  |  |
| 4 | Usunięcie sufitu podwieszanego (łaź. Męska) | m2 | 3.44 |  |  |
| 5 | Usunięcie instalacji elektrycznej | kpl | 1.00 |  |  |
| 6 | Demontaż instalacji wodnej w zakresie podłączeń nowych urządzeń oraz likwidacja rur prowadzonych na zewnątrz ścian | kpl | 1.00 |  |  |
| 7 | Rozbiórka fragmentu ściany z drzwiami do kabiny WC - łazienka damska | kpl | 1.00 |  |  |
| 8 | Odnowienie z ościeżnicą drzwi do kabiny WC w łaź. Męskiej (malowanie) i skrzydła do WC w łazience damskiej | kpl. | 1.00 |  |  |
| 9 | Odnowienie drzwi wejściowych z ośceżnicami do obu łazienek (malowanie) | kpl | 2.00 |  |  |
| 10 | Wydłużenie istniejącej ścianki od kabiny WC w łazience damskiej z zakupem i montażem nowej ościeżnicy i odnowieniem drzwi - na całą szerokość pomieszczenia - patrz OPZ | kpl. | 1.00 |  |  |
| 11 | Przeróbka instalacji kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia z misek ustępowych podwieszanych i z pozostałych urządzeń (2 umywalki i pisuar) patrz OPZ | kpl. | 1.00 |  |  |
| 12 | Zakup i montaż nowej ościeżnicy do kabin WC w łazience damskiej | kpl. | 2.00 |  |  |
| 13 | Montaż sufitów podwieszanych w obu łazienkach | m2 | 2.00 |  |  |
| 14 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z OPZ | kpl. | 8.64 |  |  |
| 15 | Wyrównanie tynkami ścian pod glazurę do wys. 1,6 mb | m2 | 1.00 |  |  |
| 16 | Wyrównanie posadzki | m2 | 35.50 |  |  |
| 17 | Wykonanie izolacji poziomej posadzki z wyłożeniem na ściany do poziomu 30 cm. | m2 | 8.64 |  |  |
| 18 | Ułożenie glazury podłogowej z fugowaniem | m2 | 12.00 |  |  |
| 19 | Ułożenie glazury ściennej z fugowaniem | m2 | 8.64 |  |  |
| 20 | Zlicowanie ścian ponad glazurą za pomocą płyt k-g | m2 | 35.50 |  |  |
| 21 | Szpachlowanie i malowanie ścian ponad glazurą, sufitów i wnęk okiennych | m2 | 28.00 |  |  |
| 22 | Zakup i montaż szafki pod umywalkę w łazience męskiej | szt. | 36.70 |  |  |
| 23 | Ponowny montaż szafki lodówki i bojlera w łazience damskiej | kpl. | 1.00 |  |  |
| 24 | Zakup i montaż blatów z konglomeratu do obu łazienek | szt. | 1.00 |  |  |
| 25 | Zakup i montaż urządzeń sanitarnych - patrz OPZ | kpl. | 2.00 |  |  |
| 26 | Zakup i montarz wyposażenia łazienkowego - patrz OPZ | kpl. | 1.00 |  |  |
| 27 | Zakup i montaż osprzętu elektrycznego - patrz OPZ | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |
|  |  |  |  | Vat 23% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Cena brutto słownie złotych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Cena brutto roboty budowlanej obejmuje wszystkie czynności, materiały i transport oraz prace pomocnicze i towarzyszące wynikające z zakresu planowanego remontu.

……………………………………………………………  dnia  ……………………………………………..

……………………………………………………………………….

( Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika)