Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku                       Włocławek, 22.09.2026 r. ul. Jana Kilińskiego 16
87-800 Włocławek
	
Numer sprawy: EA.261.19.2026

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793 z póź.zm.).

W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego sterylizatora laboratoryjnego parowego (autoklawu) o pojemności komory 80 litrów z pionową komorą sterylizacyjną, z systemem szybkiego chłodzenia, systemem próżniowym, systemem podtrzymania ciśnienia w komorze i możliwością wydruku parametrów sterylizacji poprzez wbudowaną drukarkę – szt. 1.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Sterylizator laboratoryjny parowy z komorą sterylizacyjną pionową. 
2) Pojemność komory użytkowej ok. 80 litrów ±5%
3) Rama, obudowa i obudowa drzwi wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI.
4) Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI.
5) Dodatkowe oprzyrządowanie:
· - zestawy przyłączeniowe do autoklawu - 2 szt.
· - sprężarka cichobieżna bezolejowa DA7001 30 L. – 1 szt.
· - demineralizator TECHNICAL 10 PLUS – 1 kpl.
· - zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 L. do stacji uzdatniania wody TECHNICAL ZC-0080 – 1 szt.
· - kosz sterylizacyjny siatkowy KSV-1/2, wym. fi 360/275 mm (1/2 jedn. wsadu) – 1 szt.
6) Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim.
7) Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji.
8) Gwarancja. minimum 24 miesiące.
9) Instrukcja w języku polskim.
10) Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu użytkowania ( PSSE we Włocławku, ul. Płocka 45a, Oddział Laboratoryjny – I piętro) maksymalnie do 21 grudnia 2026 r.
11) Szkolenie personelu z obsługi sprzętu.
12) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.
13) Komplet dokumentacji wymaganej do rejestracji urządzenia ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Wspólny Słownik Zamówień: 33191110-9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia niniejszego postępowania na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, w szczególności w sytuacji, gdy środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Umowa zastanie zawarta po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa, zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

	Nazwa kryterium
	Wzór

	Cena  - Waga 100
	cena oferty najkorzystniejszej brutto
-----------------------------------------------  x 100 %
cena badanej oferty brutto 



Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 29.09.2026 r. 
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku
Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl, EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: 
AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
stanowisko	Kierownik Sekcji Administracyjnej 
imię i nazwisko	 Sławomir Lewandowski 	
tel.			54-411-68-33 	
w godzinach 		8:00 ÷ 14:00 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy

Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku
Zofia Ziółkowska
________________________________
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

