Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

KOMUNIKAT z dnia 29 września 2026 r. 
w sprawie braku przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym zaopatrującym w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Pagorzynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody z 29.09.2026 r., pobranej 28.09.2026 r. z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Pagorzynie stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

W związku z powyższym:
- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.
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Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.
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